## Descripcion
DATOS GENERADOS POR EL EXPLORADOR DE ENERGIA SOLAR
Ministerio de Energia - Departamento de Geofisica Universidad de Chile
Fecha y Hora de generacion | 07/17/23 23:03:23
Fecha Inicial Datos | 2004-01-01
Fecha Final Datos | 2016-12-30
Nombre Sitio | S1
Direccion | No especificado
Latitud | -33.0433
Longitud | -71.4308
Altura | 136
Parametros Panel Fotovoltaico
Tipo de Arreglo | fijo
Inclinacion | 29
Azimut | -22
Capacidad Instalada [KW] | 1
Cobertura | vidrio
Tipo de Montaje | open_rack_cell_glassback
Coeficiente de temperatura [%/C] | -0.45
Factor de perdidas [%] | 14
Eficiencia del Inversor | 0.96

## pv
Generacion Fotovoltaica
kWh
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 0.16426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00094266 | 0.010892 | 0.057327 | 0.18573 | 0.31282 | 0.41941 | 0.4884 | 0.53226 | 0.53913 | 0.507 | 0.42777 | 0.3086 | 0.13204 | 0.019962 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 0.21652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00039453 | 0.02483 | 0.081463 | 0.22703 | 0.37451 | 0.50845 | 0.60873 | 0.67023 | 0.68216 | 0.65202 | 0.57281 | 0.44005 | 0.26945 | 0.08436 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 0.20621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012291 | 0.056695 | 0.19026 | 0.33043 | 0.4681 | 0.57023 | 0.64931 | 0.67329 | 0.64932 | 0.5717 | 0.44356 | 0.2629 | 0.070962 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 0.19018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018694 | 0.045767 | 0.18154 | 0.3274 | 0.46378 | 0.55399 | 0.61308 | 0.63943 | 0.6041 | 0.52489 | 0.38587 | 0.21321 | 0.0093408 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 0.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034915 | 0.15975 | 0.29198 | 0.39323 | 0.44602 | 0.49972 | 0.52095 | 0.4934 | 0.42241 | 0.28185 | 0.084566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 0.10916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015794 | 0.1112 | 0.21278 | 0.29225 | 0.34284 | 0.38425 | 0.38528 | 0.36508 | 0.29294 | 0.21748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 0.10338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024081 | 0.099362 | 0.20515 | 0.28747 | 0.33293 | 0.37121 | 0.3733 | 0.34939 | 0.27169 | 0.18825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 0.10764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027221 | 0.10221 | 0.2158 | 0.29803 | 0.34111 | 0.3635 | 0.3749 | 0.35593 | 0.28539 | 0.24374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 0.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022462 | 0.13838 | 0.25409 | 0.34677 | 0.3868 | 0.40911 | 0.41674 | 0.39495 | 0.33517 | 0.21202 | 0.054684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 0.15498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032643 | 0.061682 | 0.19954 | 0.32135 | 0.41913 | 0.47236 | 0.5053 | 0.50503 | 0.46131 | 0.3843 | 0.25442 | 0.13188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 0.18627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5633e-06 | 0.021161 | 0.11243 | 0.26099 | 0.389 | 0.49157 | 0.57148 | 0.60183 | 0.58869 | 0.5389 | 0.44007 | 0.29066 | 0.16335 | 0.00032642 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 0.20492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046722 | 0.034117 | 0.13571 | 0.28686 | 0.42021 | 0.53035 | 0.61275 | 0.64659 | 0.63271 | 0.58568 | 0.4903 | 0.34321 | 0.17505 | 0.019973 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 0.21688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062406 | 0.033168 | 0.11588 | 0.2717 | 0.41115 | 0.5338 | 0.62152 | 0.67301 | 0.67712 | 0.63397 | 0.54156 | 0.40211 | 0.2294 | 0.054583 | 0 | 0 | 0 | 0

## glb
Radiacion Global
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 238.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5163 | 16.8173 | 98.9806 | 264.9117 | 435.4942 | 595.6292 | 708.8692 | 783.5876 | 794.3965 | 736.7954 | 609.362 | 433.9066 | 196.1004 | 40.0083 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 322.9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8825 | 37.4746 | 140.3707 | 329.2253 | 532.7657 | 739.0511 | 906.5595 | 1014.7981 | 1035.8242 | 979.5116 | 842.343 | 634.7367 | 397.3536 | 157.8362 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 307.3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0613 | 103.1336 | 278.0868 | 468.632 | 677.9783 | 847.9845 | 983.6359 | 1023.7524 | 976.5166 | 840.3755 | 637.781 | 383.8129 | 131.5224 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 281.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8028 | 87.1733 | 264.2019 | 462.0658 | 669.4624 | 821.2981 | 924.9196 | 967.5911 | 900.7457 | 763.6613 | 549.2156 | 312.0729 | 20.2537 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 218.5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0431 | 229.2364 | 405.5618 | 557.2167 | 643.461 | 733.9695 | 767.3448 | 716.019 | 599.6783 | 394.6306 | 127.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 153.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.534 | 159.9281 | 290.2155 | 403.0769 | 481.0602 | 547.2954 | 550.2683 | 514.3894 | 406.2224 | 300.3238 | 0.079308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 143.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0269 | 146.3216 | 278.6538 | 392.6187 | 462.4984 | 521.5119 | 526.221 | 485.9629 | 372.5844 | 257.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 149.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9482 | 150.8216 | 292.5727 | 405.4607 | 471.9738 | 509.735 | 527.5454 | 494.8882 | 391.105 | 331.2084 | 0.23835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 174.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4871 | 197.9489 | 344.3973 | 477.4306 | 542.028 | 580.8166 | 594.0098 | 555.3917 | 462.9618 | 290.9067 | 83.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 220.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1353 | 106.5793 | 277.9686 | 440.2661 | 587.8422 | 675.9509 | 731.2984 | 728.7533 | 656.2985 | 536.2211 | 351.3064 | 195.8704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 268.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80636 | 32.2317 | 175.1978 | 360.4051 | 540.3329 | 701.068 | 832.0379 | 885.1753 | 862.3141 | 775.382 | 619.1582 | 405.091 | 247.0851 | 2.7387 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 300.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2323 | 48.1685 | 208.6414 | 401.0983 | 592.9787 | 768.9227 | 907.2836 | 966.8818 | 941.3109 | 856.1405 | 700.5249 | 485.1033 | 265.6662 | 54.0465 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 317.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2747 | 46.9332 | 186.6318 | 383.6977 | 577.4886 | 767.4218 | 914.2941 | 1003.0138 | 1007.823 | 930.2984 | 777.5087 | 569.0376 | 339.8277 | 113.7022 | 0 | 0 | 0 | 0

## dir
Radiacion Directa
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 192.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1208 | 185.8735 | 330.1159 | 460.0911 | 549.6778 | 636.1899 | 658.8325 | 625.9485 | 528.6414 | 378.2369 | 169.9946 | 31.3492 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 268.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8719 | 215.6425 | 400.3491 | 588.3899 | 742.0193 | 872.4874 | 900.9179 | 867.6943 | 754.5235 | 558.668 | 343.941 | 127.0119 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 256.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6459 | 185.1691 | 347.694 | 519.7447 | 682.9457 | 849.5865 | 886.1451 | 866.1555 | 756.2048 | 570.4946 | 336.0844 | 107.896 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 239.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4078 | 188.3926 | 364.5337 | 545.436 | 682.6915 | 796.5827 | 852.1585 | 804.7873 | 690.4724 | 491.0229 | 278.1912 | 16.6309 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 179.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.796 | 167.934 | 320.8107 | 442.6982 | 479.8757 | 592.1443 | 648.8267 | 619.8647 | 531.9892 | 350.6476 | 113.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 120.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2322 | 114.5837 | 214.353 | 293.0591 | 345.2104 | 415.7003 | 439.6212 | 420.7246 | 344.2626 | 270.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 118.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1756 | 113.0423 | 223.3897 | 313.9244 | 363.7045 | 416.8685 | 438.6231 | 407.382 | 318.7674 | 232.5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 120.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8608 | 114.9983 | 235.1663 | 314.5851 | 352.876 | 391.6684 | 423.6662 | 410.0233 | 331.0266 | 301.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 135.7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2817 | 147.7941 | 265.0415 | 369.8869 | 394.7878 | 429.2268 | 465.9455 | 447.558 | 389.0202 | 246.0966 | 73.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 169.4951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.811 | 201.0822 | 321.9656 | 441.5901 | 500.6633 | 555.8142 | 559.5652 | 518.0923 | 443.1544 | 289.728 | 172.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 202.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.633 | 242.5656 | 387.1679 | 505.0069 | 606.2076 | 674.2805 | 675.2415 | 617.0691 | 504.4273 | 329.189 | 213.6992 | 1.6388 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 236.5855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.0455 | 268.6339 | 439.9179 | 585.1977 | 706.4696 | 801.1896 | 774.4169 | 720.3569 | 597.7986 | 406.5811 | 220.0448 | 37.3988 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 258.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6884 | 270.6436 | 441.001 | 601.5741 | 738.6826 | 838.7293 | 840.8627 | 811.6736 | 682.0502 | 491.8118 | 289.0721 | 85.6141 | 0 | 0 | 0 | 0

## dif
Radiacion Difusa
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 42.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4339 | 15.9769 | 41.3983 | 74.3644 | 98.5359 | 126.7606 | 149.1597 | 136.787 | 125.2685 | 101.7294 | 73.5955 | 51.0325 | 23.949 | 8.126 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 49.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8149 | 35.6096 | 68.1366 | 106.5438 | 122.5496 | 138.1344 | 150.0744 | 126.8356 | 119.6579 | 97.8151 | 76.0592 | 67.3275 | 47.9609 | 28.5619 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 46.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1589 | 53.2943 | 87.2713 | 112.7458 | 147.3553 | 152.1875 | 119.8557 | 123.3739 | 97.2841 | 73.3391 | 59.3858 | 43.2299 | 22.2814 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 37.7413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5983 | 40.4873 | 71.0596 | 90.2283 | 114.2136 | 127.1852 | 116.0737 | 103.1824 | 85.0919 | 64.5155 | 52.4528 | 31.1993 | 3.5044 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 36.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9189 | 57.8685 | 79.1533 | 107.1726 | 155.2839 | 132.8648 | 109.6924 | 88.4577 | 61.8782 | 40.798 | 13.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 32.0766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8062 | 43.3097 | 72.248 | 105.074 | 130.0714 | 125.3402 | 104.7563 | 88.5987 | 58.516 | 28.0404 | 0.078055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 24.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7412 | 31.6375 | 52.0933 | 74.2466 | 93.6247 | 99.0395 | 82.335 | 74.1127 | 50.906 | 23.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 27.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9325 | 34.0257 | 53.9534 | 86.1014 | 113.5892 | 112.3548 | 98.3308 | 80.0991 | 56.8001 | 27.7953 | 0.23458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 36.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3248 | 47.3461 | 74.7609 | 101.4177 | 140.3876 | 144.5039 | 121.2316 | 101.8592 | 69.4987 | 42.5042 | 9.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 48.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8536 | 40.5215 | 72.3297 | 111.7319 | 137.9592 | 166.0852 | 165.9208 | 160.0254 | 130.3603 | 87.1514 | 58.1159 | 22.1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 61.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79362 | 30.6504 | 66.5545 | 111.3552 | 144.3943 | 185.3625 | 213.681 | 198.4612 | 175.3865 | 148.1803 | 106.9885 | 71.1161 | 30.9085 | 1.0746 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 59.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8472 | 45.6287 | 83.4357 | 124.6688 | 142.7192 | 171.2426 | 186.7926 | 151.3438 | 153.3341 | 123.7931 | 93.1497 | 71.9981 | 42.0941 | 15.8828 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 54.4827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7514 | 44.224 | 73.6258 | 104.9565 | 125.8523 | 152.8478 | 160.9533 | 148.8496 | 151.9156 | 105.1003 | 84.3433 | 69.128 | 45.8299 | 26.2074 | 0 | 0 | 0 | 0

## sct
Radiacion Difusa Reflejada
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 3.2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0824 | 0.84034 | 2.4615 | 4.6738 | 6.8425 | 8.7774 | 10.0317 | 10.6108 | 10.2955 | 9.1176 | 7.1251 | 4.6373 | 2.1568 | 0.53304 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 5.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067629 | 1.865 | 4.3623 | 7.039 | 9.8669 | 12.5268 | 14.4658 | 15.475 | 15.2483 | 14.0022 | 11.7602 | 8.7412 | 5.4516 | 2.2623 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 4.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90244 | 3.1934 | 5.6464 | 8.1923 | 10.8783 | 12.8513 | 14.1937 | 14.2334 | 13.077 | 10.8317 | 7.9007 | 4.4986 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 3.6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20447 | 2.2781 | 4.7497 | 7.3037 | 9.8128 | 11.4215 | 12.2632 | 12.2502 | 10.8665 | 8.6734 | 5.7399 | 2.6825 | 0.11836 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 2.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3282 | 3.4339 | 5.5978 | 7.3458 | 8.3014 | 8.9605 | 8.8256 | 7.6966 | 5.8108 | 3.185 | 0.65543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 1.6362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49558 | 2.0347 | 3.6145 | 4.9439 | 5.7783 | 6.2549 | 5.8908 | 5.0661 | 3.4438 | 1.7453 | 0.0012529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 1.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11012 | 1.6417 | 3.1709 | 4.4477 | 5.1692 | 5.6039 | 5.263 | 4.4682 | 2.911 | 1.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 1.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15486 | 1.7977 | 3.453 | 4.7742 | 5.5086 | 5.7118 | 5.5484 | 4.7659 | 3.2783 | 1.8817 | 0.0037655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 2.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88063 | 2.8086 | 4.5949 | 6.126 | 6.8525 | 7.0859 | 6.8327 | 5.9746 | 4.4429 | 2.3059 | 0.35222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 2.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28179 | 2.2467 | 4.5567 | 6.5686 | 8.2929 | 9.2025 | 9.5635 | 9.1627 | 7.8458 | 5.9153 | 3.4625 | 1.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 3.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012739 | 1.5813 | 4.0103 | 6.4842 | 8.7707 | 10.6985 | 12.1493 | 12.4336 | 11.6861 | 10.1326 | 7.7424 | 4.7858 | 2.4775 | 0.025222 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 4.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38514 | 2.5398 | 5.1602 | 7.7955 | 10.3416 | 12.4823 | 14.0214 | 14.3485 | 13.5599 | 11.9906 | 9.5766 | 6.5241 | 3.5273 | 0.76491 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 5.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5233 | 2.7092 | 5.3176 | 8.0976 | 10.6352 | 12.9999 | 14.6582 | 15.4349 | 15.0447 | 13.5245 | 11.1153 | 8.0979 | 4.9257 | 1.8807 | 0 | 0 | 0 | 0

## ghi
Radiacion Global Horizontal
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 216.8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5058 | 56.0033 | 163.8985 | 311.0932 | 455.3757 | 584.1099 | 667.5655 | 706.0995 | 685.1213 | 606.7466 | 474.187 | 308.6664 | 143.6238 | 35.5331 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 341.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4949 | 123.9579 | 289.9376 | 467.8443 | 655.8003 | 832.5842 | 961.462 | 1028.5406 | 1013.4728 | 930.6515 | 781.6377 | 580.9787 | 362.3382 | 150.3615 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 298.3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9802 | 212.2473 | 375.2856 | 544.4944 | 723.0176 | 854.1564 | 943.3796 | 946.0157 | 869.1552 | 719.9207 | 525.1168 | 298.9952 | 89.3938 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 244.7118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5901 | 151.4149 | 315.689 | 485.4394 | 652.1995 | 759.1219 | 815.0652 | 814.2034 | 722.2378 | 576.4704 | 381.4971 | 178.2876 | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 169.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2777 | 228.2319 | 372.0574 | 488.2375 | 551.7448 | 595.5536 | 586.59 | 511.5524 | 386.2147 | 211.6896 | 43.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9386 | 135.2339 | 240.235 | 328.5905 | 384.0537 | 415.7299 | 391.5305 | 336.7172 | 228.8892 | 115.9972 | 0.08328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 94.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3194 | 109.1156 | 210.7496 | 295.6111 | 343.5696 | 372.4574 | 349.7993 | 296.9764 | 193.4792 | 84.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 102.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2928 | 119.4842 | 229.5034 | 317.3149 | 366.1277 | 379.6332 | 368.7693 | 316.7641 | 217.8882 | 125.0659 | 0.25027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 133.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5306 | 186.6721 | 305.395 | 407.163 | 455.4507 | 470.9631 | 454.1312 | 397.0963 | 295.295 | 153.2606 | 23.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 189.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7288 | 149.3288 | 302.8566 | 436.5769 | 551.1815 | 611.638 | 635.6304 | 608.9914 | 521.4701 | 393.1574 | 230.1325 | 86.7745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 257.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8467 | 105.0996 | 266.5415 | 430.9718 | 582.9412 | 711.073 | 807.4948 | 826.3935 | 776.7127 | 673.4565 | 514.5943 | 318.0863 | 164.6636 | 1.6764 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 312.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5979 | 168.8048 | 342.9726 | 518.1238 | 687.3462 | 829.6292 | 931.9266 | 953.6628 | 901.2541 | 796.947 | 636.5019 | 433.6176 | 234.4434 | 50.8396 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 349.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1305 | 181.8778 | 356.9805 | 543.6096 | 713.9697 | 872.7169 | 984.0402 | 1036.1848 | 1009.9851 | 907.9351 | 746.195 | 543.6336 | 330.6762 | 126.2585 | 0 | 0 | 0 | 0

## dirh
Radiacion Directa
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 171.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8968 | 38.9182 | 119.6656 | 231.6613 | 350.137 | 448.7346 | 508.2858 | 560.0308 | 551.3387 | 498.1194 | 395.5939 | 254.159 | 118.032 | 26.8401 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 288.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4918 | 85.9667 | 217.2438 | 354.1745 | 525.0541 | 685.211 | 801.3502 | 893.2218 | 885.8119 | 826.2941 | 700.4914 | 509.1481 | 311.1695 | 119.8893 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 248.9154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4062 | 155.3885 | 282.1774 | 424.2078 | 565.8067 | 691.7901 | 815.5076 | 814.3901 | 765.3645 | 641.6765 | 461.7591 | 252.8739 | 65.6221 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 204.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5505 | 108.2197 | 239.8767 | 389.1763 | 530.3469 | 623.4302 | 691.2281 | 704.1199 | 631.4547 | 507.6399 | 325.5361 | 145.0016 | 4.1279 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 130.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5584 | 166.4929 | 287.6101 | 373.8969 | 386.075 | 453.8024 | 469.561 | 417.1784 | 320.1979 | 168.1629 | 28.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 74.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.209 | 89.0275 | 163.1548 | 216.4889 | 245.2828 | 282.0066 | 279.7678 | 242.1927 | 166.4595 | 86.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 68.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2611 | 75.3621 | 155.1722 | 216.3987 | 243.6831 | 266.7939 | 261.9575 | 217.9068 | 139.1685 | 59.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 72.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9636 | 83.1828 | 171.9414 | 225.4548 | 244.9413 | 259.7638 | 263.8618 | 231.3078 | 157.2891 | 95.4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 94.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9133 | 136.1593 | 225.6338 | 298.9622 | 305.6735 | 316.7943 | 324.7913 | 288.4245 | 221.1481 | 107.9137 | 12.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 137.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3499 | 106.0971 | 225.6892 | 317.372 | 403.9952 | 434.4446 | 458.6123 | 438.263 | 382.3909 | 300.1771 | 168.1296 | 63.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 191.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3993 | 195.5357 | 312.1688 | 428.8893 | 513.313 | 579.5221 | 614.6586 | 589.5957 | 515.3655 | 400.45 | 242.2137 | 131.6879 | 0.52988 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 249.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9583 | 120.1243 | 253.9565 | 385.1167 | 535.0815 | 646.9334 | 732.6407 | 792.1967 | 737.6645 | 664.8743 | 537.1221 | 356.804 | 189.5339 | 33.8946 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 290.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3119 | 134.2218 | 277.6409 | 430.5078 | 578.3505 | 708.0073 | 810.596 | 875.7837 | 846.28 | 794.6785 | 655.3062 | 469.1409 | 281.2896 | 98.0173 | 0 | 0 | 0 | 0

## difh
Radiacion Difusa
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 45.7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.609 | 17.085 | 44.2329 | 79.4319 | 105.2387 | 135.3753 | 159.2797 | 146.0687 | 133.7826 | 108.6272 | 78.5931 | 54.5075 | 25.5918 | 8.693 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 52.8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0031 | 37.9913 | 72.6937 | 113.6697 | 130.7461 | 147.3733 | 160.1118 | 135.3188 | 127.661 | 104.3573 | 81.1463 | 71.8305 | 51.1687 | 30.4723 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 49.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.574 | 56.8588 | 93.1083 | 120.2866 | 157.2109 | 162.3663 | 127.872 | 131.6255 | 103.7907 | 78.2442 | 63.3577 | 46.1213 | 23.7717 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 40.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0396 | 43.1952 | 75.8123 | 96.2631 | 121.8525 | 135.6917 | 123.8371 | 110.0835 | 90.7831 | 68.8305 | 55.961 | 33.286 | 3.7388 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 38.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7193 | 61.739 | 84.4473 | 114.3406 | 165.6698 | 141.7512 | 117.029 | 94.374 | 66.0168 | 43.5267 | 14.7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 34.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7296 | 46.2064 | 77.0802 | 112.1016 | 138.771 | 133.7233 | 111.7627 | 94.5245 | 62.4297 | 29.9158 | 0.08328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 26.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0583 | 33.7535 | 55.5774 | 79.2125 | 99.8866 | 105.6636 | 87.8418 | 79.0696 | 54.3108 | 25.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 29.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3293 | 36.3014 | 57.562 | 91.8601 | 121.1864 | 119.8694 | 104.9074 | 85.4563 | 60.5991 | 29.6543 | 0.25027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 38.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6173 | 50.5128 | 79.7611 | 108.2008 | 149.7772 | 154.1687 | 129.3399 | 108.6718 | 74.147 | 45.347 | 10.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 51.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3788 | 43.2317 | 77.1673 | 119.2049 | 147.1863 | 177.1934 | 177.018 | 170.7284 | 139.0792 | 92.9804 | 62.0029 | 23.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 66.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8467 | 32.7004 | 71.0059 | 118.803 | 154.0519 | 197.7601 | 227.9727 | 211.7349 | 187.1169 | 158.091 | 114.1443 | 75.8726 | 32.9757 | 1.1465 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 63.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6396 | 48.6805 | 89.0161 | 133.0071 | 152.2647 | 182.6959 | 199.2859 | 161.4661 | 163.5895 | 132.0727 | 99.3799 | 76.8136 | 44.9095 | 16.9451 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 58.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8185 | 47.656 | 79.3396 | 113.1017 | 135.6191 | 164.7096 | 173.4442 | 160.4011 | 163.7051 | 113.2566 | 90.8888 | 74.4927 | 49.3865 | 28.2412 | 0 | 0 | 0 | 0

## dni
Radiacion Directa Normal
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 288.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7222 | 187.1775 | 370.1713 | 490.3322 | 557.6833 | 600.4163 | 617.7937 | 668.1087 | 693.648 | 708.523 | 697.2715 | 652.0506 | 451.6041 | 201.4164 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 418.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1368 | 407.0305 | 526.4237 | 590.4219 | 691.2772 | 778.4397 | 839.8577 | 915.0209 | 937.4391 | 958.0504 | 953.851 | 894.3093 | 822.1552 | 684.7274 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 381.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.3428 | 466.9114 | 533.0417 | 607.1383 | 683.4343 | 760.6836 | 870.8167 | 896.6457 | 926.2131 | 922.3464 | 877.5192 | 768.0897 | 547.4564 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 336.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9109 | 423.8382 | 527.8252 | 623.2155 | 705.2755 | 750.866 | 810.0942 | 860.3912 | 865.0648 | 855.3654 | 780.3953 | 681.4588 | 93.2607 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 254.6934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.0968 | 459.674 | 547.858 | 578.8127 | 538.6093 | 619.9273 | 681.2591 | 701.0031 | 704.806 | 613.193 | 316.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 175.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.2904 | 329.3555 | 384.4416 | 403.2448 | 409.2659 | 460.8655 | 490.1526 | 508.649 | 492.2011 | 517.9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 172.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8185 | 356.0029 | 426.8527 | 454.1199 | 449.5182 | 479.5559 | 505.6271 | 506.6671 | 466.5812 | 453.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 176.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.665 | 375.5035 | 453.8353 | 454.7709 | 432.4885 | 444.0772 | 477.9499 | 495.7086 | 466.4074 | 557.0677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 199.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.634 | 433.3554 | 472.5754 | 499.7046 | 454.2633 | 458.599 | 496.887 | 512.133 | 519.4863 | 430.8766 | 205.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 247.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.4741 | 405.2498 | 496.7443 | 515.096 | 550.4274 | 540.9513 | 564.9203 | 573.8793 | 575.7307 | 580.8359 | 504.9672 | 499.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 301.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.4836 | 490.1133 | 532.9998 | 580.4371 | 605.027 | 640.4818 | 677.7686 | 691.5096 | 691.1767 | 673.3923 | 592.5274 | 656.8554 | 22.6429 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 374.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.0268 | 440.2255 | 536.3396 | 589.0155 | 667.5313 | 714.0112 | 762.5788 | 823.8436 | 811.4972 | 824.7753 | 813.2409 | 740.6637 | 671.7218 | 426.5571 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 428.4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.5031 | 485.6621 | 586.675 | 660.0465 | 721.9405 | 777.728 | 833.9596 | 891.8156 | 900.5385 | 937.1045 | 918.7441 | 862.0211 | 796.6513 | 642.3522 | 0 | 0 | 0 | 0

## temp
Temperatura en 2 metros (Corejida)
C
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 13.8978 | 10.9877 | 10.5356 | 10.1638 | 9.861 | 9.5917 | 9.3659 | 9.2089 | 9.4482 | 10.4609 | 12.3147 | 14.7293 | 17.1004 | 18.9234 | 20.1312 | 20.7289 | 20.4484 | 19.6522 | 18.3587 | 16.6143 | 14.9514 | 13.6526 | 12.7545 | 12.0756 | 11.487
Enero | 18.4405 | 14.8953 | 14.3888 | 14.005 | 13.7467 | 13.5011 | 13.2235 | 13.2464 | 13.992 | 15.4695 | 17.489 | 19.7075 | 21.7666 | 23.347 | 24.5884 | 25.3734 | 25.4554 | 24.7758 | 23.7936 | 22.3537 | 20.351 | 18.3686 | 17.0543 | 16.1999 | 15.4789
Febrero | 18.136 | 14.8219 | 14.3044 | 13.8782 | 13.5777 | 13.2607 | 13.0618 | 12.8557 | 13.4658 | 14.8722 | 16.954 | 19.3015 | 21.4612 | 23.1716 | 24.4053 | 25.2387 | 25.1962 | 24.4303 | 23.3755 | 21.8151 | 19.5995 | 17.9228 | 16.8382 | 16.0632 | 15.3928
Marzo | 16.8576 | 13.6625 | 13.1144 | 12.6375 | 12.2234 | 11.885 | 11.7097 | 11.483 | 12.0387 | 13.3012 | 15.395 | 17.9092 | 20.3272 | 22.2904 | 23.6712 | 24.4877 | 24.1344 | 23.2066 | 21.9673 | 20.0368 | 17.8683 | 16.4834 | 15.6119 | 14.9046 | 14.2323
Abril | 14.2813 | 11.4825 | 10.9429 | 10.4511 | 10.0491 | 9.7352 | 9.6138 | 9.437 | 9.3405 | 10.3808 | 12.2819 | 14.926 | 17.4807 | 19.5207 | 20.9173 | 21.7074 | 21.3577 | 20.4203 | 18.9546 | 16.6708 | 15.1743 | 14.0727 | 13.3134 | 12.5858 | 11.9339
Mayo | 11.9646 | 9.687 | 9.3015 | 8.9803 | 8.7656 | 8.6904 | 8.5429 | 8.2347 | 7.7641 | 8.1738 | 9.5146 | 11.8331 | 14.3021 | 16.2563 | 17.625 | 18.3211 | 17.9987 | 17.2509 | 15.6368 | 13.7887 | 12.7451 | 11.9203 | 11.1646 | 10.5717 | 10.0807
Junio | 10.1704 | 8.2489 | 7.8568 | 7.5184 | 7.2595 | 7.0085 | 6.7355 | 6.6764 | 6.4725 | 6.6574 | 7.7041 | 9.5705 | 12.0642 | 14.1438 | 15.5189 | 16.1824 | 15.8084 | 15.121 | 13.3938 | 11.8318 | 10.8743 | 10.1857 | 9.5766 | 9.0712 | 8.6099
Julio | 9.7563 | 7.8228 | 7.4131 | 7.0777 | 6.8186 | 6.5752 | 6.3419 | 6.1216 | 5.796 | 5.9855 | 7.162 | 9.179 | 11.748 | 13.7807 | 15.1367 | 15.7633 | 15.4122 | 14.726 | 13.2074 | 11.5699 | 10.5773 | 9.8272 | 9.2049 | 8.6858 | 8.2175
Agosto | 10.3675 | 7.9816 | 7.5504 | 7.2328 | 6.969 | 6.7385 | 6.6398 | 6.4509 | 6.0761 | 6.4926 | 7.9581 | 10.2948 | 12.8792 | 14.8983 | 16.2294 | 16.7777 | 16.4496 | 15.6173 | 14.4386 | 12.4904 | 11.2199 | 10.2345 | 9.5923 | 9.0786 | 8.5297
Septiembre | 11.7894 | 9.0829 | 8.7388 | 8.4353 | 8.1369 | 7.8008 | 7.534 | 7.1207 | 7.1917 | 8.1997 | 10.2235 | 12.9087 | 15.2027 | 16.8421 | 17.8296 | 18.1489 | 17.9425 | 17.1876 | 16.0665 | 14.1588 | 12.5647 | 11.4526 | 10.6558 | 10.0139 | 9.508
Octubre | 13.2355 | 9.9144 | 9.5081 | 9.1837 | 8.8953 | 8.5486 | 8.3067 | 7.9792 | 8.598 | 9.9505 | 12.3198 | 15.055 | 17.3918 | 18.9602 | 19.8698 | 20.251 | 19.8694 | 19.0106 | 17.8195 | 16.1213 | 14.0724 | 12.7403 | 11.7864 | 11.066 | 10.4331
Noviembre | 15.0005 | 11.1562 | 10.6996 | 10.3081 | 9.9458 | 9.6899 | 9.3495 | 9.4131 | 10.3544 | 12.147 | 14.7358 | 17.5517 | 19.9426 | 21.4892 | 22.277 | 22.5059 | 22.0009 | 21.0441 | 19.7436 | 18.1167 | 15.9398 | 14.2467 | 13.1603 | 12.4272 | 11.7674
Diciembre | 16.7737 | 13.0966 | 12.6079 | 12.2582 | 11.9446 | 11.6662 | 11.3323 | 11.4885 | 12.2892 | 13.9003 | 16.0388 | 18.5144 | 20.639 | 22.38 | 23.5063 | 23.9889 | 23.7552 | 23.0353 | 21.9073 | 20.4181 | 18.4304 | 16.377 | 15.0951 | 14.2391 | 13.6594

## vel
Velocidad de Viento
m/s
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 1.2022 | 0.68622 | 0.62549 | 0.54331 | 0.51936 | 0.47964 | 0.46206 | 0.44778 | 0.47358 | 0.56298 | 0.73958 | 0.99894 | 1.3491 | 1.7318 | 2.068 | 2.3372 | 2.4916 | 2.5055 | 2.3194 | 1.9963 | 1.6111 | 1.2637 | 1.0345 | 0.85342 | 0.75275
Enero | 1.411 | 0.75931 | 0.67694 | 0.58748 | 0.54382 | 0.46482 | 0.43841 | 0.41855 | 0.43219 | 0.5645 | 0.86774 | 1.2143 | 1.7605 | 2.2328 | 2.5623 | 2.8099 | 2.906 | 2.8527 | 2.6993 | 2.4415 | 2.0519 | 1.5871 | 1.2332 | 0.93468 | 0.82343
Febrero | 1.2786 | 0.65834 | 0.57921 | 0.49928 | 0.48536 | 0.4027 | 0.33243 | 0.33054 | 0.34411 | 0.44385 | 0.68814 | 1.0162 | 1.5489 | 2.013 | 2.4372 | 2.6865 | 2.8023 | 2.7559 | 2.5813 | 2.3258 | 1.8443 | 1.3781 | 1.0388 | 0.79733 | 0.69593
Marzo | 1.1502 | 0.60657 | 0.51465 | 0.46191 | 0.42211 | 0.37841 | 0.36543 | 0.35938 | 0.31692 | 0.3918 | 0.5823 | 0.796 | 1.1896 | 1.6871 | 2.1027 | 2.4095 | 2.5687 | 2.5568 | 2.4586 | 2.137 | 1.6459 | 1.2587 | 0.96121 | 0.75752 | 0.67485
Abril | 1.0058 | 0.50389 | 0.42935 | 0.41919 | 0.36248 | 0.35649 | 0.31999 | 0.33348 | 0.31219 | 0.33188 | 0.49029 | 0.67828 | 0.99052 | 1.4582 | 1.887 | 2.2125 | 2.3572 | 2.3872 | 2.244 | 1.7269 | 1.348 | 0.99832 | 0.8012 | 0.64827 | 0.54144
Mayo | 0.8403 | 0.46436 | 0.39916 | 0.36845 | 0.34912 | 0.37403 | 0.31123 | 0.36276 | 0.36581 | 0.36114 | 0.51625 | 0.63626 | 0.77513 | 1.1085 | 1.4309 | 1.7734 | 1.8667 | 1.9432 | 1.6651 | 1.3027 | 1.0261 | 0.85057 | 0.76779 | 0.61738 | 0.53124
Junio | 1.0087 | 0.70359 | 0.6664 | 0.54221 | 0.58628 | 0.5917 | 0.61801 | 0.59333 | 0.64722 | 0.66388 | 0.73003 | 0.95073 | 1.1379 | 1.2974 | 1.5325 | 1.7502 | 1.9166 | 1.841 | 1.5514 | 1.2888 | 1.1048 | 0.96491 | 0.91454 | 0.82946 | 0.78608
Julio | 1.0196 | 0.69301 | 0.65335 | 0.54814 | 0.63658 | 0.63268 | 0.65686 | 0.63888 | 0.67995 | 0.70448 | 0.73841 | 0.90772 | 1.0985 | 1.2488 | 1.5338 | 1.8027 | 1.9884 | 1.951 | 1.5879 | 1.2906 | 1.0673 | 0.96361 | 0.88749 | 0.80855 | 0.75237
Agosto | 1.1089 | 0.68102 | 0.66418 | 0.57845 | 0.61333 | 0.59971 | 0.66532 | 0.61877 | 0.64816 | 0.69966 | 0.76137 | 0.97944 | 1.1676 | 1.4002 | 1.6865 | 1.9381 | 2.1529 | 2.2335 | 1.9508 | 1.5676 | 1.3154 | 1.0852 | 0.97549 | 0.85568 | 0.77615
Septiembre | 1.2258 | 0.77326 | 0.66653 | 0.56826 | 0.49331 | 0.42929 | 0.42532 | 0.42307 | 0.47337 | 0.57793 | 0.77326 | 0.99235 | 1.3168 | 1.7186 | 2.0205 | 2.3216 | 2.5319 | 2.6358 | 2.4723 | 1.9672 | 1.6288 | 1.3298 | 1.1115 | 0.96238 | 0.80629
Octubre | 1.3847 | 0.76973 | 0.70762 | 0.58909 | 0.53539 | 0.49264 | 0.4733 | 0.42129 | 0.47543 | 0.68459 | 0.90063 | 1.1643 | 1.5996 | 2.0772 | 2.4018 | 2.6591 | 2.8481 | 2.9189 | 2.823 | 2.4669 | 1.8338 | 1.4321 | 1.1482 | 0.97129 | 0.83949
Noviembre | 1.497 | 0.75211 | 0.76251 | 0.67141 | 0.59997 | 0.52331 | 0.50139 | 0.43473 | 0.50439 | 0.7231 | 0.93532 | 1.3465 | 1.8246 | 2.3137 | 2.6559 | 2.8997 | 3.0542 | 3.0669 | 2.9379 | 2.7656 | 2.1249 | 1.536 | 1.1823 | 0.94629 | 0.86568
Diciembre | 1.4961 | 0.86947 | 0.78593 | 0.68586 | 0.60453 | 0.50991 | 0.43705 | 0.43855 | 0.48323 | 0.60898 | 0.89117 | 1.3052 | 1.7801 | 2.2266 | 2.5649 | 2.7836 | 2.9057 | 2.9236 | 2.8616 | 2.6744 | 2.3414 | 1.7797 | 1.3925 | 1.1122 | 0.94006

## shadow
Presencia de sombras debido a la topografia
0 = Sin; 1 = Con (inc. la noche);
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 0.51524 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83729 | 0.49353 | 0.10777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29741 | 0.62965 | 1 | 1 | 1 | 1
Enero | 0.45027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Febrero | 0.45833 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Marzo | 0.50641 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.48387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66998 | 1 | 1 | 1 | 1
Abril | 0.55214 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Mayo | 0.58333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Junio | 0.61271 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.70513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Julio | 0.60784 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.58809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Agosto | 0.5549 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31762 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Septiembre | 0.51827 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.43846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Octubre | 0.49524 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88586 | 1 | 1 | 1 | 1
Noviembre | 0.42671 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.24103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Diciembre | 0.41667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1

## cloud
Presencia de nubes
1=Si, 0=No
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 0.17199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10407 | 0.26013 | 0.45963 | 0.46447 | 0.43658 | 0.41636 | 0.41146 | 0.3634 | 0.33165 | 0.29809 | 0.27341 | 0.22206 | 0.085398 | 0.0010392 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24814 | 0.45409 | 0.43176 | 0.41439 | 0.34243 | 0.27792 | 0.23325 | 0.16377 | 0.13896 | 0.10422 | 0.08189 | 0.09677 | 0.08437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 0.13361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47283 | 0.46196 | 0.4538 | 0.41033 | 0.35598 | 0.29348 | 0.19022 | 0.16304 | 0.11957 | 0.09511 | 0.08967 | 0.10054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 0.13379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43672 | 0.4665 | 0.43672 | 0.37717 | 0.31762 | 0.28536 | 0.23077 | 0.17618 | 0.15385 | 0.12903 | 0.13896 | 0.05459 | 0.00744 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 0.15855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47692 | 0.47692 | 0.42821 | 0.42051 | 0.47179 | 0.39231 | 0.32308 | 0.28205 | 0.23333 | 0.22821 | 0.07179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 0.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55583 | 0.58561 | 0.57568 | 0.57816 | 0.58065 | 0.52854 | 0.49132 | 0.44913 | 0.41687 | 0.19603 | 0.01489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 0.19103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48462 | 0.51282 | 0.50769 | 0.51026 | 0.52821 | 0.49744 | 0.46154 | 0.4359 | 0.42564 | 0.22051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 0.19055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42432 | 0.4938 | 0.48139 | 0.51365 | 0.55087 | 0.54094 | 0.49876 | 0.45906 | 0.44665 | 0.14392 | 0.01985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 0.20802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4268 | 0.48139 | 0.4938 | 0.48883 | 0.54591 | 0.54342 | 0.49876 | 0.4665 | 0.42184 | 0.43921 | 0.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 0.20994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40513 | 0.48974 | 0.46667 | 0.48205 | 0.4641 | 0.48205 | 0.45897 | 0.44359 | 0.42564 | 0.38974 | 0.40769 | 0.12308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 0.19158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11414 | 0.4665 | 0.46154 | 0.46402 | 0.44169 | 0.43424 | 0.40943 | 0.37221 | 0.34988 | 0.33251 | 0.3201 | 0.34988 | 0.08189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 0.17489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47949 | 0.46923 | 0.44359 | 0.42821 | 0.37436 | 0.34615 | 0.31026 | 0.24872 | 0.25385 | 0.22308 | 0.20513 | 0.22821 | 0.18718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 0.13673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40704 | 0.41709 | 0.39196 | 0.3593 | 0.32412 | 0.28894 | 0.24623 | 0.19347 | 0.1809 | 0.12563 | 0.11558 | 0.12563 | 0.1005 | 0.00503 | 0 | 0 | 0 | 0