## Descripcion
DATOS GENERADOS POR EL EXPLORADOR DE ENERGIA SOLAR
Ministerio de Energia - Departamento de Geofisica Universidad de Chile
Fecha y Hora de generacion | 07/17/23 23:06:59
Fecha Inicial Datos | 2004-01-01
Fecha Final Datos | 2016-12-30
Nombre Sitio | S1
Direccion | No especificado
Latitud | -38.7455
Longitud | -72.624
Altura | 110
Parametros Panel Fotovoltaico
Tipo de Arreglo | fijo
Inclinacion | 31
Azimut | -25
Capacidad Instalada [KW] | 1
Cobertura | vidrio
Tipo de Montaje | open_rack_cell_glassback
Coeficiente de temperatura [%/C] | -0.45
Factor de perdidas [%] | 14
Eficiencia del Inversor | 0.96

## pv
Generacion Fotovoltaica
kWh
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 0.13825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014938 | 0.01238 | 0.045297 | 0.14594 | 0.25215 | 0.34131 | 0.39622 | 0.43116 | 0.42982 | 0.42423 | 0.37348 | 0.28618 | 0.14129 | 0.036762 | 0.0001673 | 0 | 0 | 0
Enero | 0.21537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018843 | 0.028999 | 0.077869 | 0.23327 | 0.39064 | 0.51078 | 0.59493 | 0.64125 | 0.63984 | 0.61406 | 0.55789 | 0.44639 | 0.30122 | 0.12844 | 0.0015265 | 0 | 0 | 0
Febrero | 0.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013169 | 0.051233 | 0.1853 | 0.34151 | 0.46707 | 0.56603 | 0.61821 | 0.61926 | 0.58424 | 0.52547 | 0.41432 | 0.27545 | 0.11712 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 0.16301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010425 | 0.031953 | 0.14917 | 0.28525 | 0.4034 | 0.47342 | 0.515 | 0.51959 | 0.49894 | 0.4505 | 0.34167 | 0.21817 | 0.024076 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 0.11369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013155 | 0.09488 | 0.18861 | 0.28071 | 0.32756 | 0.38233 | 0.39111 | 0.37967 | 0.33773 | 0.24883 | 0.083987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 0.081672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011938 | 0.060764 | 0.12941 | 0.19533 | 0.23259 | 0.27832 | 0.2881 | 0.31121 | 0.25845 | 0.20475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 0.063205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034824 | 0.094252 | 0.14268 | 0.16697 | 0.2039 | 0.20892 | 0.27147 | 0.2324 | 0.16151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 0.064885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036811 | 0.10139 | 0.15181 | 0.18068 | 0.20239 | 0.20782 | 0.24556 | 0.22106 | 0.20972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 0.088101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054763 | 0.067486 | 0.14767 | 0.21375 | 0.2617 | 0.28767 | 0.30153 | 0.30289 | 0.26149 | 0.21643 | 0.048336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 0.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001622 | 0.036063 | 0.1467 | 0.25962 | 0.34395 | 0.38592 | 0.42368 | 0.41948 | 0.4071 | 0.35622 | 0.24753 | 0.15442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 0.15123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9681e-05 | 0.02141 | 0.087322 | 0.21569 | 0.32151 | 0.40011 | 0.45405 | 0.46248 | 0.43509 | 0.42014 | 0.36337 | 0.2585 | 0.17764 | 0.012175 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 0.18198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064615 | 0.039975 | 0.12426 | 0.26233 | 0.36598 | 0.48118 | 0.52892 | 0.55291 | 0.53329 | 0.49354 | 0.42746 | 0.30513 | 0.18605 | 0.060048 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 0.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095206 | 0.04234 | 0.11505 | 0.26406 | 0.40001 | 0.50493 | 0.58183 | 0.60571 | 0.59385 | 0.56193 | 0.48977 | 0.37936 | 0.25025 | 0.099294 | 0.00048109 | 0 | 0 | 0

## glb
Radiacion Global
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 196.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3421 | 18.2504 | 74.7578 | 207.4118 | 343.6221 | 470.6722 | 557.7379 | 616.63 | 617.785 | 605.2477 | 525.1657 | 396.5497 | 202.4173 | 63.5386 | 1.4547 | 0 | 0 | 0
Enero | 316.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4902 | 42.0728 | 133.7291 | 336.8495 | 546.1294 | 728.5436 | 870.336 | 956.1358 | 959.5968 | 915.2079 | 815.4833 | 638.3605 | 432.1293 | 209.6568 | 12.3795 | 0 | 0 | 0
Febrero | 292.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.852 | 88.1914 | 269.6815 | 475.2925 | 661.5646 | 824.8307 | 920.7644 | 929.3273 | 872.2247 | 770.5956 | 593.1542 | 395.2239 | 192.2365 | 0.061121 | 0 | 0 | 0
Marzo | 234.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5144 | 58.2159 | 216.563 | 390.6603 | 560.0856 | 674.6231 | 749.8672 | 762.3919 | 729.1361 | 647.2613 | 481.2377 | 311.5571 | 43.5485 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 158.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7006 | 137.3265 | 253.309 | 378.9667 | 450.4685 | 537.1321 | 554.0987 | 536.0717 | 470.6966 | 343.037 | 122.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 111.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6107 | 92.5682 | 174.1338 | 260.008 | 313.1551 | 380.8229 | 397.4182 | 427.9338 | 351.7172 | 277.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 85.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.104 | 128.7976 | 189.1828 | 221.3918 | 273.3779 | 282.1957 | 366.1617 | 311.039 | 216.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 87.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048671 | 60.9867 | 137.4998 | 199.7172 | 238.3226 | 270.2049 | 280.1459 | 331.2659 | 296.2845 | 278.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 120.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1082 | 100.7632 | 197.3119 | 282.7442 | 351.3688 | 391.5154 | 413.8636 | 414.1842 | 354.18 | 290.9063 | 70.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 183.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8692 | 66.2223 | 203.478 | 345.3811 | 463.635 | 529.8576 | 590.9837 | 588.1799 | 568.0267 | 489.9789 | 337.4073 | 220.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 211.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0598 | 32.2811 | 133.5438 | 290.3938 | 430.9746 | 546.5574 | 634.4332 | 653.1239 | 615.1422 | 591.439 | 503.6213 | 354.1703 | 255.3895 | 29.783 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 258.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4186 | 54.8395 | 187.3987 | 358.5018 | 497.8242 | 671.4385 | 752.8758 | 797.1977 | 768.0899 | 702.5512 | 598.369 | 421.208 | 267.1276 | 116.8859 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 291.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1361 | 57.5763 | 177.3238 | 363.7249 | 546.1506 | 705.623 | 831.1916 | 878.4345 | 862.9699 | 808.7698 | 692.7622 | 526.9607 | 354.3872 | 170.3523 | 5.016 | 0 | 0 | 0

## dir
Radiacion Directa
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 141.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3634 | 123.9101 | 222.6575 | 310.496 | 370.7623 | 433.3224 | 449.2533 | 466.8565 | 427.697 | 331.0885 | 172.9452 | 52.3439 | 0.41818 | 0 | 0 | 0
Enero | 245.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8827 | 217.6439 | 390.4367 | 534.2698 | 652.7223 | 745.8115 | 763.1066 | 751.6102 | 694.6836 | 544.4704 | 370.7834 | 173.2039 | 4.8435 | 0 | 0 | 0
Febrero | 228.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5351 | 166.3752 | 339.807 | 479.8074 | 623.5342 | 732.8618 | 746.7561 | 714.1588 | 650.4431 | 499.0448 | 341.2997 | 164.7187 | 0.018909 | 0 | 0 | 0
Marzo | 181.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8607 | 135.7169 | 278.3693 | 410.4489 | 496.8013 | 576.1992 | 590.5612 | 585.9568 | 541.8627 | 409.7047 | 274.3987 | 37.4009 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 116.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5371 | 80.2621 | 158.7096 | 243.495 | 284.7809 | 379.5917 | 415.1315 | 428.3536 | 397.3019 | 299.3797 | 110.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 84.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5372 | 59.627 | 112.0047 | 169.0727 | 199.1091 | 270.2148 | 300.7168 | 354.1417 | 301.6632 | 253.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 63.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4729 | 84.5538 | 120.0195 | 130.1478 | 179.5942 | 200.5321 | 300.5147 | 268.5253 | 198.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 61.8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4724 | 88.233 | 118.8695 | 131.0682 | 161.2043 | 187.3684 | 256.654 | 246.5269 | 255.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 86.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2819 | 60.771 | 127.9522 | 175.7442 | 224.7736 | 260.7137 | 299.2503 | 319.6463 | 285.7022 | 253.5224 | 63.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 132.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6642 | 125.5942 | 229.3215 | 311.2104 | 343.8728 | 407.0667 | 424.9018 | 435.4397 | 396.9605 | 279.403 | 196.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 132.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2992 | 147.7897 | 247.8085 | 299.111 | 366.2789 | 392.4275 | 378.6837 | 408.6072 | 377.8161 | 270.2342 | 218.757 | 24.0093 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 164.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7473 | 207.7457 | 279.282 | 402.8866 | 463.5356 | 505.9295 | 491.9955 | 471.4798 | 437.3557 | 305.5964 | 211.7 | 93.0302 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 197.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0157 | 209.4495 | 335.4114 | 461.0175 | 532.5234 | 588.2541 | 592.0358 | 575.7152 | 533.5222 | 405.4964 | 287.7455 | 135.7637 | 0.15579 | 0 | 0 | 0

## dif
Radiacion Difusa
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 51.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2162 | 17.3709 | 41.9884 | 79.0722 | 114.6172 | 152.1215 | 177.8798 | 173.7641 | 159.4198 | 130.057 | 90.7431 | 60.9252 | 27.099 | 10.3562 | 1.0014 | 0 | 0 | 0
Enero | 65.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2637 | 39.7544 | 72.4965 | 110.629 | 144.1145 | 180.3581 | 202.0701 | 194.0864 | 180.828 | 149.1821 | 108.3711 | 84.3861 | 55.0316 | 33.3732 | 7.2756 | 0 | 0 | 0
Febrero | 58.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8199 | 58.0579 | 96.7935 | 125.9136 | 169.745 | 187.3001 | 173.0984 | 168.251 | 145.1618 | 109.2618 | 86.0872 | 48.9673 | 25.4333 | 0.041433 | 0 | 0 | 0
Marzo | 49.7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 39.2689 | 76.247 | 105.2404 | 140.3597 | 167.2551 | 162.5232 | 160.9908 | 133.3991 | 97.3269 | 66.0976 | 34.3493 | 5.878 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 39.8916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3677 | 54.6375 | 90.5233 | 129.6975 | 159.0362 | 150.1149 | 131.7889 | 101.3644 | 68.4921 | 40.815 | 11.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 26.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9468 | 31.5964 | 59.6544 | 87.3319 | 109.776 | 105.7866 | 92.0527 | 69.4435 | 47.0759 | 22.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 21.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8882 | 42.5428 | 66.6439 | 88.2644 | 90.3536 | 78.4085 | 62.1349 | 40.1371 | 17.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 24.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047789 | 21.6685 | 47.3601 | 78.0507 | 103.898 | 105.3865 | 89.3359 | 71.1277 | 47.1966 | 22.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 32.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3617 | 38.2997 | 66.3206 | 102.7784 | 121.5469 | 125.4255 | 109.3207 | 89.6968 | 64.8295 | 35.1637 | 6.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 48.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6928 | 34.7127 | 73.9796 | 110.1712 | 145.0098 | 177.8167 | 175.2468 | 155.0809 | 125.1907 | 87.2081 | 54.5104 | 21.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 75.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0357 | 30.9423 | 73.7004 | 136.6865 | 175.2219 | 237.9647 | 257.6144 | 250.2298 | 226.8978 | 174.1318 | 118.8263 | 79.3373 | 33.9122 | 5.5407 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 89.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8818 | 52.1733 | 96.2682 | 142.7868 | 208.8275 | 256.2975 | 276.2348 | 277.8896 | 263.5718 | 219.9481 | 151.8908 | 109.3253 | 51.6171 | 22.2384 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 89.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4132 | 54.698 | 95.6324 | 145.6536 | 199.5162 | 231.2208 | 283.7444 | 275.0284 | 256.5104 | 219.9024 | 148.3004 | 113.2478 | 61.1627 | 31.8107 | 4.7003 | 0 | 0 | 0

## sct
Radiacion Difusa Reflejada
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 3.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12585 | 0.87954 | 2.4059 | 4.4295 | 6.3474 | 8.0547 | 9.0958 | 9.5435 | 9.1119 | 8.3343 | 6.7257 | 4.536 | 2.3731 | 0.83851 | 0.035085 | 0 | 0 | 0
Enero | 5.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22653 | 2.3184 | 5.3499 | 8.5766 | 11.5782 | 13.9157 | 15.5435 | 16.2379 | 15.6621 | 14.4156 | 12.4286 | 9.504 | 6.3143 | 3.0798 | 0.26034 | 0 | 0 | 0
Febrero | 4.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0321 | 3.5984 | 6.5127 | 9.5719 | 12.0122 | 13.9965 | 14.8041 | 14.3202 | 12.9041 | 10.8907 | 8.0222 | 4.9569 | 2.0846 | 0.00077875 | 0 | 0 | 0
Marzo | 3.4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14434 | 2.0862 | 4.5991 | 7.0507 | 9.277 | 10.5668 | 11.1447 | 10.8399 | 9.7803 | 8.0717 | 5.4355 | 2.8091 | 0.26965 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 2.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79582 | 2.4269 | 4.0761 | 5.7742 | 6.6513 | 7.4255 | 7.1783 | 6.3537 | 4.9025 | 2.8423 | 0.60869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 1.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12673 | 1.3448 | 2.4746 | 3.6035 | 4.2701 | 4.8216 | 4.6487 | 4.3485 | 2.9781 | 1.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 0.89213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74286 | 1.7009 | 2.5194 | 2.9796 | 3.4301 | 3.2551 | 3.512 | 2.3765 | 0.89464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 0.97754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00088209 | 0.84576 | 1.9067 | 2.7969 | 3.3564 | 3.6142 | 3.4416 | 3.4842 | 2.561 | 1.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 1.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46459 | 1.6925 | 3.0391 | 4.2217 | 5.0482 | 5.3763 | 5.2925 | 4.841 | 3.6484 | 2.2202 | 0.26699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 2.6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17644 | 1.8453 | 3.9041 | 5.8884 | 7.4147 | 8.1681 | 8.6701 | 8.1972 | 7.3963 | 5.8103 | 3.4939 | 1.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 3.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024106 | 1.3387 | 3.5442 | 5.9176 | 7.9442 | 9.4817 | 10.5399 | 10.4666 | 9.5607 | 8.7 | 6.9789 | 4.5989 | 2.7203 | 0.23293 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 4.5621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5367 | 2.6662 | 5.3833 | 7.9692 | 9.7147 | 12.2544 | 13.1054 | 13.3786 | 12.5227 | 11.1234 | 9.1225 | 6.2862 | 3.8105 | 1.6173 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 5.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72291 | 2.8783 | 5.6757 | 8.6218 | 11.2231 | 13.3846 | 14.9237 | 15.1519 | 14.4237 | 13.1522 | 10.9396 | 8.2164 | 5.479 | 2.7779 | 0.15989 | 0 | 0 | 0

## ghi
Radiacion Global Horizontal
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 177.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3781 | 51.4562 | 140.6465 | 258.8522 | 370.8757 | 470.5903 | 531.4073 | 557.5383 | 532.3232 | 486.8912 | 392.9359 | 265.0486 | 138.7248 | 49.0575 | 2.0548 | 0 | 0 | 0
Enero | 329.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2164 | 135.2636 | 312.1281 | 500.3855 | 675.5089 | 811.8893 | 906.8609 | 947.3722 | 913.7812 | 841.052 | 725.1256 | 554.4925 | 368.3959 | 179.6867 | 15.1893 | 0 | 0 | 0
Febrero | 278.8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2148 | 209.9406 | 379.974 | 558.4548 | 700.8303 | 816.5997 | 863.7213 | 835.4877 | 752.868 | 635.3973 | 468.0414 | 289.2005 | 121.6222 | 0.04543 | 0 | 0 | 0
Marzo | 199.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4214 | 121.7154 | 268.3255 | 411.36 | 541.2527 | 616.5016 | 650.2216 | 632.4345 | 570.6155 | 470.9325 | 317.1225 | 163.8944 | 15.7321 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 119.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4305 | 141.5957 | 237.8133 | 336.8837 | 388.06 | 433.228 | 418.8069 | 370.6936 | 286.0308 | 165.8321 | 35.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 73.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3936 | 78.4587 | 144.3772 | 210.2383 | 249.1303 | 281.3056 | 271.2215 | 253.7086 | 173.7511 | 85.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 52.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3411 | 99.2384 | 146.99 | 173.8386 | 200.1262 | 189.9138 | 204.9035 | 138.6534 | 52.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 57.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05146 | 49.3447 | 111.2455 | 163.1829 | 195.8247 | 210.8644 | 200.7949 | 203.2778 | 149.4176 | 84.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 87.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1055 | 98.7441 | 177.3089 | 246.309 | 294.5312 | 313.6692 | 308.7844 | 282.4387 | 212.8581 | 129.5316 | 15.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 151.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2943 | 107.6638 | 227.7788 | 343.5502 | 432.5992 | 476.5523 | 505.8444 | 478.2497 | 431.5234 | 338.9928 | 203.843 | 88.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 199.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4064 | 78.1052 | 206.7814 | 345.2503 | 463.4886 | 553.1951 | 614.9312 | 610.6555 | 557.8019 | 507.587 | 407.1719 | 268.3132 | 158.7135 | 13.5899 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 266.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.313 | 155.5567 | 314.0788 | 464.9485 | 566.7879 | 714.9597 | 764.61 | 780.5526 | 730.6157 | 648.9736 | 532.2351 | 366.7601 | 222.3193 | 94.358 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 313.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6009 | 169.6184 | 334.4694 | 508.0797 | 661.3742 | 788.7531 | 879.4473 | 892.8983 | 849.9856 | 775.0522 | 644.6651 | 484.1923 | 322.876 | 163.7005 | 9.4225 | 0 | 0 | 0

## dirh
Radiacion Directa
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 121.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8988 | 32.7 | 95.3426 | 173.5673 | 247.2634 | 306.5607 | 339.5911 | 370.1621 | 360.4112 | 346.6333 | 295.0802 | 199.3356 | 109.4864 | 37.8761 | 0.97206 | 0 | 0 | 0
Enero | 258.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.471 | 92.4517 | 234.056 | 381.2481 | 520.3107 | 617.66 | 689.2498 | 738.3588 | 719.0459 | 680.3965 | 608.4198 | 463.6163 | 309.1319 | 143.7468 | 7.3541 | 0 | 0 | 0
Febrero | 215.3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7167 | 147.4175 | 275.7362 | 422.8574 | 518.0304 | 614.8946 | 677.3101 | 654.2967 | 596.542 | 517.7323 | 375.3333 | 236.4672 | 94.2329 | 0.00082 | 0 | 0 | 0
Marzo | 145.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7153 | 79.4263 | 186.2144 | 298.0257 | 390.0981 | 436.3831 | 475.1989 | 459.0621 | 426.9568 | 366.1203 | 245.9414 | 126.9034 | 9.4021 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 76.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5733 | 82.7562 | 140.3279 | 197.2113 | 216.7925 | 271.5679 | 276.8823 | 261.5334 | 212.271 | 121.8781 | 23.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 44.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1433 | 44.4322 | 80.1348 | 116.1898 | 130.9116 | 167.3831 | 172.0892 | 178.9243 | 123.0546 | 61.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 29.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9233 | 53.4236 | 75.2206 | 78.7858 | 102.8236 | 105.475 | 137.9898 | 95.4293 | 33.7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 30.7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0097 | 60.243 | 79.1294 | 83.9361 | 97.3728 | 104.5883 | 126.6797 | 98.5911 | 60.6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 53.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9468 | 57.4988 | 105.8876 | 135.6261 | 163.6362 | 178.5974 | 191.0559 | 185.8433 | 143.0426 | 91.6634 | 8.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 99.5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2406 | 70.2814 | 148.1094 | 224.9058 | 276.4368 | 285.0599 | 317.1195 | 311.2417 | 296.7044 | 245.0775 | 145.1402 | 64.5738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 118.5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29102 | 44.7831 | 127.4129 | 198.0514 | 274.7906 | 296.9288 | 337.5039 | 341.1808 | 313.4536 | 320.0629 | 279.2068 | 182.8742 | 122.1933 | 7.6231 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 170.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3635 | 99.3708 | 210.4067 | 311.18 | 341.8997 | 438.9507 | 467.1303 | 481.2908 | 446.773 | 412.1096 | 368.6625 | 249.0267 | 166.7324 | 70.4092 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 216.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6601 | 110.1216 | 230.447 | 349.6475 | 444.3541 | 537.2467 | 570.8094 | 593.7411 | 570.971 | 535.8572 | 483.354 | 361.009 | 256.3474 | 129.099 | 4.3098 | 0 | 0 | 0

## difh
Radiacion Difusa
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 55.7041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4793 | 18.7562 | 45.304 | 85.2849 | 123.6122 | 164.0295 | 191.8162 | 187.3762 | 171.912 | 140.2578 | 97.8558 | 65.713 | 29.2384 | 11.1814 | 1.0827 | 0 | 0 | 0
Enero | 70.3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7454 | 42.8119 | 78.0722 | 119.1374 | 155.1982 | 194.2293 | 217.6111 | 209.0134 | 194.7353 | 160.6555 | 116.7058 | 90.8762 | 59.264 | 35.9398 | 7.8352 | 0 | 0 | 0
Febrero | 63.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.498 | 62.5231 | 104.2378 | 135.5975 | 182.7999 | 201.7051 | 186.4112 | 181.191 | 156.326 | 117.665 | 92.7081 | 52.7333 | 27.3893 | 0.04462 | 0 | 0 | 0
Marzo | 53.5451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7061 | 42.2891 | 82.1111 | 113.3343 | 151.1546 | 180.1185 | 175.0227 | 173.3725 | 143.6587 | 104.8122 | 71.1811 | 36.991 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 42.9596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8572 | 58.8396 | 97.4854 | 139.6724 | 171.2675 | 161.6601 | 141.9247 | 109.1603 | 73.7598 | 43.9541 | 12.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 28.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2503 | 34.0264 | 64.2424 | 94.0485 | 118.2187 | 113.9225 | 99.1324 | 74.7844 | 50.6965 | 24.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 22.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4178 | 45.8147 | 71.7694 | 95.0527 | 97.3026 | 84.4388 | 66.9136 | 43.224 | 18.4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 26.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05146 | 23.335 | 51.0025 | 84.0535 | 111.8886 | 113.4916 | 96.2066 | 76.5981 | 50.8265 | 24.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 34.5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1586 | 41.2453 | 71.4213 | 110.6829 | 130.895 | 135.0718 | 117.7285 | 96.5953 | 69.8154 | 37.8681 | 7.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 52.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0537 | 37.3824 | 79.6693 | 118.6444 | 156.1624 | 191.4924 | 188.7249 | 167.008 | 134.819 | 93.9152 | 58.7028 | 23.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 80.8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1154 | 33.3221 | 79.3686 | 147.1989 | 188.6981 | 256.2663 | 277.4273 | 269.4747 | 244.3483 | 187.5241 | 127.9651 | 85.439 | 36.5203 | 5.9668 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 96.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9495 | 56.1859 | 103.672 | 153.7684 | 224.8882 | 276.0091 | 297.4797 | 299.2618 | 283.8428 | 236.864 | 163.5726 | 117.7334 | 55.5869 | 23.9487 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 96.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9409 | 59.4968 | 104.0224 | 158.4321 | 217.0202 | 251.5063 | 308.6379 | 299.1572 | 279.0146 | 239.1949 | 161.3112 | 123.1833 | 66.5286 | 34.6016 | 5.1127 | 0 | 0 | 0

## dni
Radiacion Directa Normal
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 220.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7279 | 153.2154 | 285.5354 | 371.9718 | 404.7985 | 423.0539 | 426.1942 | 458.8037 | 469.922 | 518.8838 | 542.5558 | 533.1903 | 394.1717 | 233.3383 | 29.8422 | 0 | 0 | 0
Enero | 396.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8423 | 410.9592 | 569.6629 | 651.2381 | 706.3546 | 724.1921 | 744.8334 | 777.3031 | 777.5267 | 798.8714 | 826.949 | 793.3568 | 757.0152 | 655.7433 | 213.4636 | 0 | 0 | 0
Febrero | 345.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.1701 | 457.019 | 544.7778 | 635.4186 | 656.9647 | 709.5051 | 755.5773 | 748.5641 | 744.1494 | 757.1445 | 710.4921 | 681.9949 | 615.5402 | 0.62503 | 0 | 0 | 0
Marzo | 265.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4127 | 354.8383 | 452.0721 | 522.4791 | 562.7678 | 566.7834 | 597.5684 | 598.7474 | 622.6932 | 650.5481 | 613.3972 | 600.3476 | 157.3838 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 170.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.2303 | 272.0523 | 304.6395 | 343.749 | 336.4107 | 410.8038 | 443.5805 | 485.4711 | 518.0773 | 502.6749 | 277.1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 125.7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7195 | 221.7181 | 231.6684 | 255.5605 | 251.4197 | 313.0722 | 344.8791 | 434.2481 | 430.014 | 470.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 97.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.0378 | 189.951 | 193.4252 | 173.6509 | 218.1985 | 240.0206 | 382.0864 | 395.2863 | 379.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 94.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.557 | 199.472 | 190.2296 | 172.1293 | 191.8789 | 218.3694 | 316.0138 | 347.9045 | 461.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 131.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6836 | 227.0416 | 260.0418 | 257.9298 | 273.8043 | 289.4235 | 326.3292 | 368.1032 | 377.1396 | 428.9619 | 163.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 198.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6553 | 316.8361 | 365.3757 | 402.7161 | 411.9438 | 386.1771 | 422.7231 | 438.0991 | 478.4102 | 503.6247 | 456.5562 | 499.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 208.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5766 | 249.4789 | 341.6002 | 362.4757 | 395.2579 | 372.1807 | 394.5993 | 395.9221 | 383.1013 | 444.0778 | 477.7782 | 443.3215 | 562.7741 | 166.5979 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 275.7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.2055 | 357.1705 | 452.6785 | 490.431 | 441.4472 | 501.8746 | 502.8832 | 515.4368 | 502.9361 | 517.0897 | 555.6029 | 498.8305 | 528.8464 | 562.7032 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 335.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.1103 | 381.7384 | 488.1567 | 545.8839 | 568.1356 | 605.8288 | 602.1344 | 617.7372 | 616.9108 | 635.3915 | 670.601 | 638.3058 | 658.3061 | 642.0918 | 144.0176 | 0 | 0 | 0

## temp
Temperatura en 2 metros (Corejida)
C
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 11.787 | 9.5158 | 9.1381 | 8.7735 | 8.4643 | 8.1893 | 7.9373 | 7.742 | 7.8143 | 8.3841 | 9.6038 | 11.2778 | 13.1572 | 14.8747 | 16.2577 | 17.1989 | 17.6246 | 17.37 | 16.4562 | 15.1516 | 13.6957 | 12.3349 | 11.3484 | 10.5788 | 9.9987
Enero | 16.7501 | 13.1131 | 12.5066 | 11.9293 | 11.4494 | 11.0348 | 10.6532 | 10.4392 | 11.0725 | 12.3859 | 14.4105 | 16.8595 | 19.3736 | 21.5971 | 23.2989 | 24.4159 | 24.9899 | 24.5472 | 23.4793 | 21.9776 | 20.0601 | 17.6678 | 16.0751 | 14.8031 | 13.8625
Febrero | 16.7637 | 13.5789 | 12.9595 | 12.362 | 11.8211 | 11.249 | 10.7559 | 10.3825 | 10.6714 | 11.7911 | 13.7116 | 16.0778 | 18.5853 | 20.9121 | 22.7574 | 24.08 | 24.9233 | 24.8535 | 23.8689 | 22.457 | 20.1979 | 18.0568 | 16.535 | 15.3404 | 14.4007
Marzo | 14.6943 | 12.0596 | 11.5068 | 11.0382 | 10.6115 | 10.2084 | 9.8657 | 9.4752 | 9.4896 | 10.2658 | 11.6585 | 13.6546 | 15.9629 | 18.1683 | 20.0163 | 21.4161 | 22.2247 | 21.9916 | 20.9912 | 19.2868 | 17.1574 | 15.5222 | 14.2539 | 13.2896 | 12.549
Abril | 11.6853 | 9.7607 | 9.4163 | 9.1099 | 8.8193 | 8.5116 | 8.2894 | 8.0467 | 7.7623 | 8.0112 | 8.9239 | 10.4576 | 12.3259 | 14.1856 | 15.8042 | 16.9517 | 17.5458 | 17.3718 | 16.5498 | 14.7691 | 13.4055 | 12.1933 | 11.3483 | 10.6811 | 10.2054
Mayo | 9.5928 | 8.4786 | 8.3008 | 8.0742 | 7.8801 | 7.6911 | 7.5254 | 7.2502 | 6.9059 | 6.6477 | 7.1321 | 8.1295 | 9.5782 | 11.0847 | 12.3907 | 13.3618 | 13.7699 | 13.7111 | 12.7574 | 11.604 | 10.7432 | 10.0314 | 9.448 | 9.0082 | 8.7234
Junio | 8.1113 | 7.0963 | 6.9195 | 6.7741 | 6.6194 | 6.5154 | 6.396 | 6.3027 | 6.2108 | 6.1231 | 6.5635 | 7.2991 | 8.3807 | 9.5016 | 10.4789 | 11.1967 | 11.4136 | 11.2017 | 10.1689 | 9.4225 | 8.8051 | 8.3554 | 7.9613 | 7.6336 | 7.331
Julio | 7.563 | 6.4605 | 6.2486 | 6.0609 | 5.8969 | 5.7816 | 5.665 | 5.6036 | 5.4627 | 5.3862 | 5.9135 | 6.7667 | 7.9378 | 9.0804 | 10.0906 | 10.7799 | 11.0135 | 10.8775 | 9.9111 | 9.0735 | 8.4006 | 7.8743 | 7.4521 | 7.0574 | 6.7179
Agosto | 8.2553 | 6.7981 | 6.563 | 6.3594 | 6.1863 | 5.9566 | 5.8468 | 5.7667 | 5.5649 | 5.7622 | 6.4695 | 7.5599 | 8.892 | 10.2229 | 11.3369 | 12.044 | 12.3706 | 12.2625 | 11.4869 | 10.2143 | 9.2937 | 8.4984 | 8.0079 | 7.5267 | 7.1366
Septiembre | 9.4561 | 7.4352 | 7.0896 | 6.7501 | 6.4838 | 6.1913 | 5.9086 | 5.6166 | 5.3919 | 5.8818 | 7.0496 | 8.7887 | 10.6707 | 12.3231 | 13.636 | 14.5075 | 14.9489 | 14.8424 | 14.2213 | 12.6973 | 11.1224 | 10.0105 | 9.1019 | 8.409 | 7.8689
Octubre | 10.963 | 8.531 | 8.1301 | 7.7704 | 7.4691 | 7.1942 | 6.9135 | 6.6408 | 6.8327 | 7.6143 | 9.0836 | 10.972 | 12.9281 | 14.5779 | 15.774 | 16.5476 | 16.831 | 16.4504 | 15.6298 | 14.5086 | 12.6488 | 11.3316 | 10.2531 | 9.5181 | 8.962
Noviembre | 12.7959 | 9.5767 | 9.1385 | 8.6377 | 8.2741 | 8.1378 | 7.9236 | 7.9125 | 8.3107 | 9.4637 | 11.313 | 13.5322 | 15.7345 | 17.424 | 18.6369 | 19.3249 | 19.4482 | 18.8409 | 17.8807 | 16.6285 | 14.9449 | 13.0841 | 11.8157 | 10.8887 | 10.2295
Diciembre | 14.8129 | 11.3009 | 10.8785 | 10.4157 | 10.0607 | 9.8003 | 9.5049 | 9.467 | 10.0961 | 11.2758 | 13.0167 | 15.2353 | 17.5163 | 19.4189 | 20.8711 | 21.7608 | 22.0155 | 21.4895 | 20.5293 | 19.18 | 17.5685 | 15.3926 | 13.9281 | 12.7896 | 11.9976

## vel
Velocidad de Viento
m/s
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 2.0748 | 1.6174 | 1.5873 | 1.5507 | 1.5478 | 1.5405 | 1.5508 | 1.5606 | 1.5774 | 1.6501 | 1.7364 | 1.8862 | 2.1286 | 2.37 | 2.581 | 2.8018 | 2.9702 | 3.0655 | 3.0398 | 2.8696 | 2.5039 | 2.2229 | 1.9629 | 1.7918 | 1.6819
Enero | 2.2371 | 1.3847 | 1.3066 | 1.2069 | 1.2123 | 1.1611 | 1.1896 | 1.2101 | 1.2168 | 1.3622 | 1.5294 | 1.7672 | 2.1329 | 2.6658 | 3.0967 | 3.4398 | 3.7471 | 4.0451 | 4.1967 | 4.0804 | 3.4624 | 2.816 | 2.1911 | 1.7465 | 1.524
Febrero | 2.0249 | 1.4057 | 1.312 | 1.2625 | 1.2399 | 1.1839 | 1.1734 | 1.1769 | 1.1637 | 1.2034 | 1.3521 | 1.5194 | 1.7857 | 2.2598 | 2.6892 | 2.9791 | 3.3218 | 3.6113 | 3.7784 | 3.5996 | 3.0115 | 2.4219 | 1.9599 | 1.6831 | 1.5023
Marzo | 1.7439 | 1.1917 | 1.1539 | 1.1117 | 1.0823 | 1.1 | 1.0676 | 1.0934 | 1.074 | 1.1676 | 1.383 | 1.6059 | 1.8584 | 2.0892 | 2.3656 | 2.6688 | 2.8954 | 3.0368 | 3.0654 | 2.6315 | 2.2161 | 1.8197 | 1.5569 | 1.3823 | 1.2357
Abril | 1.5926 | 1.2689 | 1.222 | 1.218 | 1.2496 | 1.252 | 1.2185 | 1.2616 | 1.2376 | 1.3085 | 1.4046 | 1.5361 | 1.7132 | 1.8595 | 2.029 | 2.2557 | 2.3921 | 2.3871 | 2.2163 | 1.9639 | 1.7104 | 1.5282 | 1.4169 | 1.3278 | 1.2453
Mayo | 1.8627 | 1.7333 | 1.7378 | 1.6662 | 1.7406 | 1.7462 | 1.688 | 1.8031 | 1.8372 | 1.8979 | 1.9296 | 1.8386 | 1.9858 | 2.0592 | 2.0599 | 2.1011 | 2.1331 | 2.0237 | 1.9179 | 1.9225 | 1.7919 | 1.8151 | 1.8206 | 1.7594 | 1.6967
Junio | 2.3987 | 2.4132 | 2.3775 | 2.3743 | 2.3424 | 2.3214 | 2.3097 | 2.3052 | 2.3164 | 2.2817 | 2.2572 | 2.3501 | 2.4589 | 2.5298 | 2.5493 | 2.6147 | 2.6138 | 2.4695 | 2.376 | 2.3497 | 2.3008 | 2.4057 | 2.4027 | 2.4316 | 2.4179
Julio | 2.4486 | 2.3454 | 2.3719 | 2.4279 | 2.3921 | 2.4478 | 2.4527 | 2.4196 | 2.3794 | 2.379 | 2.2945 | 2.3797 | 2.5438 | 2.6339 | 2.6337 | 2.7289 | 2.7274 | 2.5727 | 2.4756 | 2.4061 | 2.3505 | 2.3685 | 2.3592 | 2.3401 | 2.3372
Agosto | 2.406 | 2.2649 | 2.3265 | 2.3025 | 2.2926 | 2.2842 | 2.3531 | 2.2569 | 2.2687 | 2.2644 | 2.2768 | 2.342 | 2.5066 | 2.589 | 2.5922 | 2.7516 | 2.8109 | 2.7631 | 2.4959 | 2.3749 | 2.3137 | 2.356 | 2.3485 | 2.3084 | 2.3005
Septiembre | 1.87 | 1.4312 | 1.4055 | 1.3689 | 1.3666 | 1.3634 | 1.4216 | 1.416 | 1.433 | 1.5369 | 1.5895 | 1.7085 | 1.9035 | 2.1116 | 2.3659 | 2.5926 | 2.7019 | 2.9116 | 2.7952 | 2.4521 | 2.1942 | 1.9941 | 1.7034 | 1.5946 | 1.518
Octubre | 1.887 | 1.2948 | 1.2919 | 1.263 | 1.2567 | 1.2533 | 1.3204 | 1.2883 | 1.3532 | 1.4517 | 1.4944 | 1.6811 | 1.9249 | 2.1832 | 2.4542 | 2.7294 | 2.9349 | 3.1485 | 3.1721 | 2.8741 | 2.3539 | 2.0133 | 1.6989 | 1.4806 | 1.3712
Noviembre | 2.1418 | 1.3143 | 1.2449 | 1.198 | 1.19 | 1.1783 | 1.1891 | 1.1765 | 1.2858 | 1.408 | 1.5945 | 1.9264 | 2.3556 | 2.6497 | 2.9692 | 3.2801 | 3.5595 | 3.7801 | 3.8294 | 3.7426 | 2.9389 | 2.3813 | 1.9745 | 1.7197 | 1.5168
Diciembre | 2.2842 | 1.3603 | 1.2972 | 1.2089 | 1.2084 | 1.1939 | 1.2253 | 1.3193 | 1.3624 | 1.5398 | 1.7318 | 1.9793 | 2.3742 | 2.8097 | 3.167 | 3.4802 | 3.805 | 4.0357 | 4.1588 | 4.0378 | 3.4025 | 2.7553 | 2.1224 | 1.7279 | 1.5172

## shadow
Presencia de sombras debido a la topografia
0 = Sin; 1 = Con (inc. la noche);
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 0.50762 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77192 | 0.49863 | 0.20988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29566 | 0.56183 | 0.84498 | 1 | 1 | 1
Enero | 0.38885 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Febrero | 0.45641 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9538 | 1 | 1 | 1
Marzo | 0.49679 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42928 | 1 | 1 | 1 | 1
Abril | 0.55075 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21795 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Mayo | 0.60091 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.42184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Junio | 0.625 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Julio | 0.625 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Agosto | 0.55945 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.09677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Septiembre | 0.52041 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.48974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Octubre | 0.46847 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.93052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31266 | 1 | 1 | 1 | 1
Noviembre | 0.41667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Diciembre | 0.38275 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18593 | 1 | 1 | 1

## cloud
Presencia de nubes
1=Si, 0=No
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 0.24086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14922 | 0.28926 | 0.44807 | 0.58946 | 0.59133 | 0.59098 | 0.59757 | 0.56578 | 0.54882 | 0.48106 | 0.424 | 0.32279 | 0.15275 | 0.023376 | 0.006235 | 0 | 0 | 0
Enero | 0.17452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40695 | 0.4665 | 0.3871 | 0.35236 | 0.32754 | 0.33002 | 0.32258 | 0.29529 | 0.29032 | 0.25558 | 0.20596 | 0.20347 | 0.1737 | 0.12655 | 0.04467 | 0 | 0 | 0
Febrero | 0.17335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51087 | 0.47011 | 0.4375 | 0.37772 | 0.37772 | 0.33967 | 0.29891 | 0.30163 | 0.29348 | 0.25815 | 0.2663 | 0.21467 | 0.01359 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 0.20234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36476 | 0.53102 | 0.5062 | 0.46898 | 0.44913 | 0.45658 | 0.42928 | 0.42432 | 0.3871 | 0.33251 | 0.31762 | 0.16129 | 0.0273 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 0.24306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65897 | 0.67692 | 0.67692 | 0.65128 | 0.66667 | 0.59231 | 0.55385 | 0.49487 | 0.42308 | 0.3359 | 0.10256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 0.24473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52605 | 0.69231 | 0.73449 | 0.72705 | 0.73945 | 0.67494 | 0.63524 | 0.51365 | 0.46402 | 0.16625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 0.24284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73846 | 0.76923 | 0.78718 | 0.81795 | 0.76667 | 0.73846 | 0.55385 | 0.47436 | 0.18205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 0.25548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04963 | 0.73449 | 0.76179 | 0.79404 | 0.82134 | 0.80149 | 0.76923 | 0.64516 | 0.56576 | 0.18859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 0.27326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5335 | 0.71216 | 0.71464 | 0.73449 | 0.72457 | 0.70968 | 0.66749 | 0.61042 | 0.57072 | 0.40447 | 0.17618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 0.25353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36923 | 0.57692 | 0.6 | 0.58974 | 0.59487 | 0.62821 | 0.59231 | 0.57179 | 0.51795 | 0.4641 | 0.45641 | 0.12308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 0.29684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21588 | 0.63772 | 0.62035 | 0.63275 | 0.61787 | 0.65261 | 0.63772 | 0.63524 | 0.64268 | 0.57072 | 0.51613 | 0.51365 | 0.23077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 0.28387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.57179 | 0.52821 | 0.52051 | 0.58718 | 0.54359 | 0.54872 | 0.53846 | 0.54359 | 0.51538 | 0.45641 | 0.48205 | 0.37692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 0.24654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56784 | 0.55025 | 0.49497 | 0.46985 | 0.46985 | 0.44975 | 0.46734 | 0.45477 | 0.44724 | 0.41457 | 0.35678 | 0.35678 | 0.27387 | 0.11307 | 0.03015 | 0 | 0 | 0