## Descripcion
DATOS GENERADOS POR EL EXPLORADOR DE ENERGIA SOLAR
Ministerio de Energia - Departamento de Geofisica Universidad de Chile
Fecha y Hora de generacion | 07/14/23 22:08:56
Fecha Inicial Datos | 2004-01-01
Fecha Final Datos | 2016-12-30
Nombre Sitio | S1
Direccion | No especificado
Latitud | -33.048
Longitud | -71.6519
Altura | 287
Parametros Panel Fotovoltaico
Tipo de Arreglo | fijo
Inclinacion | 28
Azimut | -27
Capacidad Instalada [KW] | 1
Cobertura | vidrio
Tipo de Montaje | open_rack_cell_glassback
Coeficiente de temperatura [%/C] | -0.45
Factor de perdidas [%] | 14
Eficiencia del Inversor | 0.96

## pv
Generacion Fotovoltaica
kWh
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 0.16346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00082789 | 0.011078 | 0.051362 | 0.17546 | 0.29991 | 0.40613 | 0.47696 | 0.51645 | 0.53114 | 0.51151 | 0.44004 | 0.32365 | 0.15044 | 0.027991 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 0.21889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029526 | 0.024863 | 0.079946 | 0.21483 | 0.35795 | 0.49323 | 0.60004 | 0.6719 | 0.69198 | 0.66325 | 0.58959 | 0.45817 | 0.29514 | 0.11226 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 0.20461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011681 | 0.0514 | 0.18244 | 0.32197 | 0.45688 | 0.55908 | 0.63435 | 0.65503 | 0.63867 | 0.57681 | 0.44241 | 0.28626 | 0.093771 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 0.17882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014925 | 0.037682 | 0.16334 | 0.28974 | 0.41722 | 0.50347 | 0.56523 | 0.59543 | 0.57404 | 0.51392 | 0.38617 | 0.22916 | 0.01487 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 0.14357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02602 | 0.14489 | 0.2618 | 0.35427 | 0.40914 | 0.44531 | 0.4857 | 0.4841 | 0.4275 | 0.2986 | 0.10834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 0.10047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071943 | 0.099738 | 0.19302 | 0.25625 | 0.30356 | 0.32774 | 0.35005 | 0.35644 | 0.28574 | 0.23055 | 0.0010437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 0.096375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036959 | 0.085928 | 0.18728 | 0.25818 | 0.28444 | 0.31903 | 0.3293 | 0.35193 | 0.2915 | 0.20505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 0.10103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00075692 | 0.08862 | 0.19291 | 0.26707 | 0.30276 | 0.32034 | 0.34477 | 0.34911 | 0.30206 | 0.25324 | 0.0029971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 0.12347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014242 | 0.12625 | 0.23912 | 0.33528 | 0.38028 | 0.38124 | 0.40745 | 0.4113 | 0.35372 | 0.23362 | 0.080822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 0.16326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029641 | 0.051235 | 0.19058 | 0.32998 | 0.43131 | 0.50528 | 0.54212 | 0.53698 | 0.49193 | 0.40826 | 0.27339 | 0.15412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 0.19574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021313 | 0.10437 | 0.25769 | 0.39374 | 0.51621 | 0.6077 | 0.64039 | 0.62482 | 0.56266 | 0.46599 | 0.31141 | 0.1897 | 0.0016725 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 0.21356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004075 | 0.035708 | 0.12983 | 0.28447 | 0.42375 | 0.55042 | 0.63856 | 0.66929 | 0.66747 | 0.60796 | 0.50981 | 0.36714 | 0.20275 | 0.034324 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 0.22167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055644 | 0.034914 | 0.1133 | 0.26673 | 0.40768 | 0.5372 | 0.62924 | 0.68045 | 0.68466 | 0.64677 | 0.55558 | 0.42403 | 0.25497 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0

## glb
Radiacion Global
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 229.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3454 | 17.01 | 87.1316 | 249.8599 | 409.2207 | 558.3974 | 665.0346 | 727.9858 | 750.5107 | 716.9396 | 608.1472 | 443.6519 | 215.8205 | 50.9635 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 314.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5128 | 37.4301 | 130.9305 | 305.1518 | 495.6338 | 692.2586 | 857.8121 | 974.7757 | 1006.5347 | 957.4389 | 838.7737 | 642.8378 | 421.4272 | 192.4282 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 293.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3142 | 91.4298 | 264.1473 | 445.1705 | 639.1016 | 796.2005 | 917.4791 | 950.2503 | 921.655 | 820.1595 | 619.2814 | 406.2175 | 159.9524 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 254.3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1419 | 71.4498 | 236.5823 | 398.0826 | 578.8407 | 710.5506 | 810.6363 | 857.909 | 820.7586 | 722.92 | 535.2747 | 325.5745 | 28.9636 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 200.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.851 | 210.6433 | 357.5211 | 484.6591 | 565.2414 | 623.9627 | 687.0811 | 680.0098 | 590.4202 | 408.8916 | 158.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 137.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0425 | 146.9821 | 261.6636 | 344.6922 | 411.1928 | 448.6836 | 483.139 | 489.2921 | 387.8977 | 313.3261 | 2.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 131.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4744 | 131.7192 | 254.4382 | 346.0894 | 382.5346 | 432.8308 | 448.9558 | 478.2434 | 392.2829 | 276.4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 137.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4842 | 136.5649 | 261.2176 | 356.1118 | 406.1323 | 432.6632 | 468.9847 | 473.8582 | 405.9194 | 339.003 | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 169.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4976 | 185.2045 | 321.6202 | 451.1845 | 516.572 | 520.5268 | 560.7014 | 564.0908 | 478.5604 | 314.4865 | 118.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 225.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6784 | 93.6914 | 266.6091 | 444.6594 | 586.8516 | 697.0104 | 755.1201 | 747.1024 | 677.8684 | 554.1816 | 368.7278 | 221.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 272.8409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66573 | 32.4139 | 163.7865 | 352.9028 | 534.1125 | 710.9469 | 851.1363 | 903.1677 | 878.4214 | 780.4428 | 636.1535 | 421.9957 | 274.9187 | 7.1173 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 301.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4996 | 50.1368 | 198.4 | 391.6578 | 581.1474 | 767.9656 | 902.8993 | 952.2386 | 948.2228 | 852.5082 | 703.1771 | 502.8761 | 293.9023 | 76.8767 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 312.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4666 | 49.0045 | 179.5411 | 370.1538 | 555.3814 | 742.0668 | 883.1331 | 963.7454 | 968.8254 | 907.1084 | 767.3206 | 580.6896 | 362.394 | 146.2244 | 0 | 0 | 0 | 0

## dir
Radiacion Directa
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 170.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1763 | 158.06 | 276.3388 | 377.5035 | 445.4515 | 518.8386 | 570.703 | 580.2782 | 514.6957 | 382.2321 | 188.8137 | 42.3751 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 235.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.11 | 160.3487 | 309.4312 | 453.8585 | 583.465 | 729.5764 | 782.4595 | 783.6895 | 718.23 | 550.3441 | 364.8776 | 162.3399 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 221.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9266 | 152.6858 | 278.6522 | 428.2929 | 537.8871 | 680.3013 | 721.7613 | 750.3024 | 704.7375 | 530.5364 | 356.7681 | 136.5598 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 192.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7513 | 146.6873 | 249.4104 | 373.3812 | 471.1333 | 592.6924 | 670.8575 | 672.7253 | 625.8296 | 468.4522 | 290.8211 | 25.0359 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 149.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.582 | 146.0208 | 247.7893 | 314.0047 | 331.7032 | 397.7688 | 530.1385 | 575.649 | 519.6285 | 364.8477 | 143.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 97.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2812 | 100.805 | 179.8898 | 210.5383 | 235.6443 | 273.2276 | 346.3579 | 391.2783 | 322.2643 | 284.0039 | 2.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 100.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3067 | 195.39 | 248.4154 | 244.2772 | 293.6982 | 335.196 | 396.4147 | 339.4438 | 251.6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 102.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3538 | 197.932 | 243.5811 | 254.4666 | 271.4778 | 341.006 | 383.2275 | 346.8503 | 309.6832 | 5.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 124.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8674 | 134.1716 | 232.8944 | 324.6128 | 335.0488 | 315.3585 | 400.6671 | 456.6802 | 404.666 | 270.8275 | 107.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 170.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3379 | 184.818 | 321.6648 | 425.3235 | 487.4245 | 559.7019 | 562.3007 | 533.3657 | 451.5466 | 305.2884 | 197.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 200.8937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7192 | 219.7528 | 363.5055 | 471.7193 | 607.206 | 678.4565 | 677.7279 | 609.7007 | 519.8723 | 341.624 | 241.4002 | 5.7655 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 221.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1318 | 228.5787 | 383.2043 | 533.3179 | 628.1745 | 707.9483 | 745.983 | 678.8614 | 582.6964 | 420.3644 | 247.4547 | 60.0334 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 231.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4081 | 223.1908 | 356.3016 | 502.9965 | 628.9869 | 725.8552 | 733.9813 | 731.4433 | 640.5834 | 489.1605 | 308.4838 | 118.7661 | 0 | 0 | 0 | 0

## dif
Radiacion Difusa
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 55.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3109 | 16.2793 | 45.7529 | 87.5386 | 126.7173 | 172.9897 | 210.5342 | 199.6584 | 170.5466 | 128.3751 | 86.9171 | 57.1516 | 24.9885 | 8.0671 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 75.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4759 | 35.7828 | 81.0858 | 138.8069 | 177.6726 | 227.4581 | 261.5335 | 231.2736 | 210.2382 | 161.0608 | 109.8267 | 84.5265 | 51.5176 | 27.9022 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 68.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7072 | 56.5696 | 106.3401 | 159.1766 | 201.1055 | 246.8878 | 224.6238 | 215.9996 | 159.7853 | 105.66 | 81.7468 | 45.2679 | 22.0748 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 58.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0516 | 41.6631 | 85.7389 | 142.6013 | 197.2337 | 229.805 | 207.5309 | 176.6079 | 138.6022 | 89.4183 | 61.696 | 32.2835 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 48.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.032 | 61.4408 | 104.8561 | 164.3309 | 226.3295 | 218.5947 | 149.2854 | 97.4829 | 65.4887 | 41.0407 | 14.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 38.4385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4697 | 44.2738 | 78.5464 | 129.9312 | 170.5801 | 170.2597 | 131.6902 | 93.4514 | 62.5303 | 27.6579 | 0.13293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 29.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4086 | 31.8782 | 56.1538 | 93.7473 | 133.8812 | 134.4252 | 109.2755 | 77.672 | 50.014 | 23.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 33.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4035 | 33.5245 | 60.1974 | 108.3383 | 146.9051 | 156.269 | 123.1155 | 86.2852 | 55.926 | 27.5461 | 0.34257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 42.6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9444 | 48.3461 | 84.49 | 120.9142 | 175.1523 | 198.8571 | 153.7783 | 101.7607 | 69.6578 | 41.4038 | 10.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 53.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5278 | 40.1913 | 77.4535 | 116.5756 | 153.601 | 200.5528 | 186.1089 | 175.9894 | 136.9799 | 96.9769 | 60.1444 | 22.1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 68.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65595 | 30.9396 | 75.3583 | 127.0314 | 162.3277 | 228.9409 | 232.2266 | 212.8475 | 189.6192 | 161.3061 | 109.0337 | 75.8907 | 31.1605 | 1.3176 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 75.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3306 | 47.7866 | 96.5938 | 155.9251 | 188.4155 | 222.9321 | 261.6346 | 231.052 | 189.5559 | 162.6164 | 111.7269 | 76.4916 | 43.1177 | 16.0786 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 76.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2686 | 46.5563 | 88.3143 | 139.7042 | 189.5944 | 227.3437 | 240.9215 | 224.0584 | 221.4042 | 163.4982 | 116.7455 | 84.1478 | 49.3994 | 25.6323 | 0 | 0 | 0 | 0

## sct
Radiacion Difusa Reflejada
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 2.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034478 | 0.73066 | 2.2024 | 4.2613 | 6.1646 | 7.9042 | 9.049 | 9.4889 | 9.261 | 8.2863 | 6.5344 | 4.2682 | 2.0182 | 0.52136 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 4.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036939 | 1.6473 | 3.7347 | 5.9962 | 8.5299 | 10.942 | 12.8137 | 13.9257 | 13.8371 | 12.6886 | 10.717 | 7.9671 | 5.032 | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 4.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60701 | 2.9336 | 5.1213 | 7.3417 | 9.7032 | 11.4256 | 12.5541 | 12.4894 | 11.5673 | 9.7619 | 6.9981 | 4.1815 | 1.3179 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 3.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090287 | 2.0354 | 4.1562 | 6.0709 | 8.2259 | 9.6122 | 10.413 | 10.4437 | 9.4311 | 7.672 | 5.1265 | 2.4699 | 0.12763 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 2.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.237 | 3.1817 | 4.8757 | 6.3235 | 7.2086 | 7.5992 | 7.6572 | 6.878 | 5.303 | 3.0032 | 0.65973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 1.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29158 | 1.9033 | 3.2273 | 4.2227 | 4.9684 | 5.1963 | 5.0909 | 4.5624 | 3.1032 | 1.6644 | 0.0024761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 1.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065774 | 1.5343 | 2.8944 | 3.9267 | 4.3761 | 4.7074 | 4.4843 | 4.1567 | 2.8251 | 1.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 1.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080618 | 1.6866 | 3.0882 | 4.1924 | 4.7606 | 4.9164 | 4.8632 | 4.3455 | 3.1431 | 1.7737 | 0.0068719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 1.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68581 | 2.6868 | 4.2359 | 5.6575 | 6.3709 | 6.3113 | 6.256 | 5.6499 | 4.2367 | 2.2551 | 0.38403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 2.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15054 | 2.1622 | 4.3377 | 6.419 | 7.9271 | 9.0331 | 9.3093 | 8.8123 | 7.5228 | 5.6581 | 3.295 | 1.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 3.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097864 | 1.4743 | 3.7091 | 6.1186 | 8.2793 | 10.2867 | 11.7036 | 11.8637 | 11.0743 | 9.4359 | 7.2474 | 4.481 | 2.358 | 0.034147 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 4.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16905 | 2.3502 | 4.6744 | 7.154 | 9.5276 | 11.7156 | 13.0902 | 13.2384 | 12.6839 | 11.0305 | 8.7538 | 6.0201 | 3.3299 | 0.76466 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 4.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19796 | 2.4483 | 4.8187 | 7.2588 | 9.4853 | 11.7266 | 13.2248 | 13.8318 | 13.44 | 12.167 | 9.9916 | 7.3813 | 4.5108 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 0

## ghi
Radiacion Global Horizontal
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 210.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4664 | 52.1642 | 157.0834 | 303.8079 | 439.444 | 563.4213 | 645.0143 | 676.3688 | 660.1235 | 590.6544 | 465.8015 | 304.3043 | 143.9542 | 37.226 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 326.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6298 | 117.2763 | 265.8859 | 426.8881 | 607.2719 | 778.9956 | 912.2451 | 991.4169 | 985.1037 | 903.3429 | 762.9768 | 567.2046 | 358.2438 | 155.6307 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 284.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2148 | 208.8502 | 364.6021 | 522.6816 | 690.8001 | 813.4257 | 893.7636 | 889.1616 | 823.5111 | 694.984 | 498.2174 | 297.6959 | 93.823 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 225.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4278 | 144.9065 | 295.8912 | 432.2079 | 585.6263 | 684.3245 | 741.3369 | 743.5173 | 671.4328 | 546.1962 | 364.9737 | 175.8431 | 9.0861 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 159.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0686 | 226.5179 | 347.1145 | 450.1923 | 513.2043 | 541.013 | 545.1431 | 489.6647 | 377.5369 | 213.8062 | 46.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 101.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7586 | 135.5007 | 229.7641 | 300.6264 | 353.7155 | 369.9435 | 362.4378 | 324.8105 | 220.9255 | 118.4907 | 0.17628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 89.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6827 | 109.2331 | 206.06 | 279.5547 | 311.5515 | 335.1335 | 319.2539 | 295.9295 | 201.1254 | 89.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 97.4671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7394 | 120.0748 | 219.8621 | 298.4682 | 338.9194 | 350.0145 | 346.2267 | 309.3705 | 223.768 | 126.2765 | 0.48923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 132.6863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8251 | 191.281 | 301.566 | 402.7778 | 453.5661 | 449.3187 | 445.3879 | 402.237 | 301.6233 | 160.5495 | 27.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 195.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7171 | 153.9329 | 308.8133 | 456.9907 | 564.3576 | 643.0919 | 662.7574 | 627.3743 | 535.5747 | 402.8153 | 234.5809 | 91.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 261.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69672 | 104.9618 | 264.0608 | 435.6046 | 589.4312 | 732.3439 | 833.2186 | 844.6174 | 788.418 | 671.7751 | 515.9688 | 319.0191 | 167.8766 | 2.431 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 309.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0349 | 167.3198 | 332.7848 | 509.3182 | 678.3008 | 834.0709 | 931.9321 | 942.4846 | 903.0086 | 785.2934 | 623.2128 | 428.5895 | 237.0639 | 54.4383 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 336.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2351 | 176.0528 | 346.5052 | 521.9697 | 682.0769 | 843.2425 | 950.9768 | 994.6252 | 966.4493 | 874.9108 | 718.4851 | 530.7821 | 324.3663 | 131.3025 | 0 | 0 | 0 | 0

## dirh
Radiacion Directa
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 150.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8315 | 108.4077 | 210.7032 | 304.6807 | 379.4756 | 421.178 | 464.0994 | 478.778 | 454.1535 | 373.3774 | 243.5251 | 117.3684 | 28.6345 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 246.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2691 | 179.7594 | 279.4523 | 418.5543 | 537.3977 | 634.4535 | 745.7663 | 761.7962 | 732.2699 | 646.3227 | 477.4236 | 303.5237 | 125.994 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 211.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2203 | 148.764 | 251.6514 | 353.6099 | 477.193 | 551.1902 | 655.1762 | 659.7345 | 653.7928 | 582.7556 | 411.3889 | 249.614 | 70.376 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 162.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6534 | 204.8224 | 280.7419 | 376.1317 | 440.2338 | 520.905 | 555.9307 | 524.2144 | 451.2193 | 299.4424 | 141.5527 | 5.0499 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 108.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3561 | 161.2576 | 235.74 | 275.6459 | 272.8051 | 308.8295 | 386.5774 | 386.1218 | 307.9771 | 170.2143 | 31.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 60.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4515 | 88.4745 | 146.3349 | 162.618 | 172.5314 | 189.0997 | 222.5611 | 225.5497 | 154.5081 | 89.1135 | 0.03524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 58.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3732 | 146.4154 | 179.9796 | 169.3476 | 192.3518 | 203.1854 | 213.4291 | 148.0024 | 64.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 61.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4664 | 155.9226 | 183.3951 | 182.8819 | 184.0312 | 215.4577 | 217.7215 | 164.3654 | 97.018 | 0.12586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 87.3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.703 | 139.9295 | 211.8237 | 274.3471 | 267.5256 | 238.0998 | 282.05 | 294.1505 | 227.6353 | 116.5719 | 16.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 139.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7213 | 111.2431 | 226.545 | 333.1683 | 401.2081 | 430.0718 | 465.0791 | 440.4446 | 390.0795 | 299.8099 | 170.6976 | 67.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 188.7459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0989 | 184.018 | 300.6764 | 417.0125 | 489.171 | 586.5557 | 618.5384 | 587.0112 | 500.4415 | 400.1571 | 238.4107 | 134.7791 | 1.0315 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 229.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5626 | 230.1863 | 343.7002 | 478.1726 | 597.2803 | 654.0332 | 697.0694 | 701.669 | 612.568 | 504.5405 | 347.3428 | 191.2658 | 37.3601 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 254.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1054 | 251.7582 | 372.0895 | 478.6725 | 599.3391 | 692.5067 | 754.2466 | 728.9181 | 699.5035 | 593.2359 | 440.505 | 271.3687 | 103.8031 | 0 | 0 | 0 | 0

## difh
Radiacion Difusa
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 59.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4664 | 17.3327 | 48.6756 | 93.1047 | 134.7633 | 183.9458 | 223.8362 | 212.2694 | 181.3455 | 136.5009 | 92.4241 | 60.7793 | 26.5859 | 8.5914 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 79.7137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6298 | 38.0072 | 86.1265 | 147.4358 | 188.7176 | 241.5979 | 277.7916 | 245.6506 | 223.3075 | 171.073 | 116.654 | 89.781 | 54.7201 | 29.6367 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 72.8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9945 | 60.0862 | 112.9507 | 169.0717 | 213.6071 | 262.2355 | 238.5874 | 229.4271 | 169.7183 | 112.2283 | 86.8286 | 48.082 | 23.4471 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 62.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4278 | 44.2531 | 91.0688 | 151.466 | 209.4946 | 244.0907 | 220.4319 | 187.5866 | 147.2184 | 94.977 | 65.5313 | 34.2904 | 4.0362 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 51.7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7125 | 65.2602 | 111.3745 | 174.5464 | 240.3992 | 232.1835 | 158.5657 | 103.5428 | 69.5598 | 43.5919 | 14.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 40.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3071 | 47.0261 | 83.4292 | 138.0083 | 181.1841 | 180.8438 | 139.8767 | 99.2608 | 66.4174 | 29.3772 | 0.14119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 31.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6827 | 33.8599 | 59.6446 | 99.575 | 142.2039 | 142.7817 | 116.0686 | 82.5004 | 53.1231 | 24.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 35.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7394 | 35.6085 | 63.9395 | 115.0731 | 156.0374 | 165.9833 | 130.7689 | 91.649 | 59.4026 | 29.2585 | 0.36387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 45.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1221 | 51.3515 | 89.7422 | 128.4307 | 186.0405 | 211.2189 | 163.3379 | 108.0866 | 73.988 | 43.9777 | 11.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 56.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9958 | 42.6898 | 82.2683 | 123.8225 | 163.1495 | 213.0201 | 197.6783 | 186.9297 | 145.4952 | 103.0054 | 63.8833 | 23.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 72.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69672 | 32.8629 | 80.0429 | 134.9282 | 172.4187 | 243.1729 | 246.6629 | 226.079 | 201.4067 | 171.3336 | 115.8118 | 80.6084 | 33.0976 | 1.3996 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 80.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0349 | 50.7572 | 102.5985 | 165.6181 | 200.1283 | 236.7906 | 277.8989 | 245.4152 | 201.3396 | 172.7254 | 118.6723 | 81.2467 | 45.7981 | 17.0782 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 81.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2351 | 49.9474 | 94.747 | 149.8802 | 203.4044 | 243.9033 | 258.4701 | 240.3786 | 237.5312 | 175.4073 | 125.2492 | 90.277 | 52.9976 | 27.4993 | 0 | 0 | 0 | 0

## dni
Radiacion Directa Normal
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 258.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.4253 | 319.1033 | 457.8664 | 490.0804 | 506.1022 | 507.0421 | 546.4276 | 598.2791 | 649.2747 | 662.7692 | 631.8143 | 459.2654 | 214.1493 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 364.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.3924 | 439.3934 | 468.1447 | 552.4583 | 611.6636 | 665.4882 | 763.9647 | 805.503 | 847.4486 | 877.4742 | 834.6801 | 795.5871 | 707.2562 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 330.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.2657 | 451.8299 | 478.5975 | 508.6982 | 577.9611 | 607.2745 | 699.9247 | 726.1767 | 789.7956 | 835.5084 | 778.705 | 751.4648 | 573.1798 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 274.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.8989 | 454.8624 | 450.3431 | 499.1626 | 528.3857 | 608.0574 | 676.7576 | 715.1358 | 757.5957 | 714.6546 | 660.7437 | 116.451 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 223.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.6169 | 448.8643 | 451.0425 | 427.3523 | 382.3698 | 422.8275 | 558.7619 | 647.5158 | 676.8889 | 615.7546 | 377.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 145.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5841 | 331.2101 | 347.64 | 303.8814 | 288.5436 | 309.0402 | 390.2784 | 473.2664 | 455.6416 | 528.0104 | 5.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 152.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.9137 | 405.0616 | 378.7278 | 312.9275 | 346.0414 | 391.4741 | 494.6703 | 492.9409 | 478.8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 155.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.0973 | 414.9687 | 371.1539 | 322.9393 | 315.1604 | 389.4669 | 464.2346 | 484.5532 | 558.4739 | 14.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 188.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.0904 | 447.0662 | 445.1384 | 457.5045 | 395.8609 | 341.5954 | 429.985 | 521.0765 | 532.4859 | 459.0243 | 283.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 247.3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7471 | 431.7369 | 501.6988 | 542.5448 | 548.1163 | 537.7377 | 574.7373 | 576.5564 | 586.258 | 577.7092 | 508.9643 | 524.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 298.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.5591 | 466.5257 | 516.3903 | 566.1844 | 578.0573 | 648.7918 | 682.9327 | 688.2941 | 669.878 | 670.801 | 580.4704 | 664.4685 | 50.3514 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 343.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.8995 | 488.8886 | 527.7083 | 598.2307 | 660.4246 | 681.3462 | 724.9218 | 771.1435 | 758.2707 | 761.6714 | 718.0258 | 670.2352 | 455.1682 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 373.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.2392 | 535.675 | 572.8436 | 598.6539 | 659.2205 | 712.8401 | 767.9279 | 774.9518 | 823.7462 | 829.9594 | 806.1402 | 763.1303 | 667.3855 | 0 | 0 | 0 | 0

## temp
Temperatura en 2 metros (Corejida)
C
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 12.6358 | 11.1347 | 10.7305 | 10.3379 | 9.9782 | 9.6436 | 9.3105 | 9.2411 | 9.6466 | 10.5981 | 11.8532 | 13.1079 | 14.2184 | 15.1455 | 15.9518 | 16.3867 | 16.3914 | 16.0663 | 15.5406 | 14.6947 | 13.8381 | 13.1647 | 12.6183 | 12.0831 | 11.5767
Enero | 16.4541 | 14.7471 | 14.2247 | 13.6842 | 13.243 | 12.8231 | 12.3767 | 12.6908 | 13.5586 | 14.574 | 15.7797 | 16.8108 | 17.7449 | 18.569 | 19.2461 | 19.7961 | 20.1482 | 20.3692 | 20.3187 | 19.6246 | 18.5999 | 17.5981 | 16.7964 | 16.1383 | 15.4363
Febrero | 16.4162 | 14.756 | 14.2603 | 13.7662 | 13.42 | 13.0569 | 12.746 | 12.7155 | 13.5084 | 14.5156 | 15.8198 | 16.8173 | 17.8204 | 18.6621 | 19.3556 | 19.8544 | 20.1472 | 20.1699 | 20.0956 | 19.2216 | 18.1593 | 17.3097 | 16.6221 | 15.9375 | 15.2505
Marzo | 15.12 | 13.4527 | 13.0585 | 12.6585 | 12.2216 | 11.7752 | 11.4139 | 11.0943 | 11.6944 | 12.85 | 14.2978 | 15.6921 | 16.8426 | 17.9061 | 18.9587 | 19.5061 | 19.4252 | 18.8771 | 18.3816 | 17.3575 | 16.2651 | 15.6542 | 15.0978 | 14.4706 | 13.9279
Abril | 13.0335 | 11.4242 | 11.0843 | 10.7359 | 10.3346 | 9.9591 | 9.6854 | 9.5687 | 9.6533 | 10.7467 | 12.2451 | 13.7575 | 14.8218 | 15.8552 | 17.0821 | 17.5127 | 17.1693 | 16.4368 | 15.8986 | 14.7296 | 13.8449 | 13.3165 | 12.8509 | 12.2635 | 11.827
Mayo | 11.1959 | 10.1423 | 9.8112 | 9.4437 | 9.1245 | 8.8071 | 8.4346 | 8.2201 | 8.0862 | 8.7247 | 9.8337 | 11.2376 | 12.3171 | 13.2413 | 14.2395 | 14.7414 | 14.64 | 14.2402 | 13.6649 | 12.8675 | 12.2526 | 11.7653 | 11.4094 | 10.9372 | 10.5192
Junio | 9.8769 | 8.9085 | 8.6571 | 8.3831 | 8.1416 | 7.9345 | 7.6611 | 7.4104 | 7.3278 | 7.6977 | 8.4967 | 9.6248 | 10.8225 | 11.8101 | 12.5083 | 12.8695 | 12.9037 | 12.581 | 11.8514 | 11.3198 | 10.856 | 10.4576 | 10.0432 | 9.5938 | 9.1864
Julio | 9.3229 | 8.3272 | 7.998 | 7.6507 | 7.347 | 7.078 | 6.7951 | 6.5709 | 6.4556 | 6.9724 | 7.9996 | 9.2119 | 10.4275 | 11.4365 | 12.161 | 12.5813 | 12.6098 | 12.2598 | 11.5001 | 10.8474 | 10.3696 | 9.9359 | 9.5054 | 9.0793 | 8.6297
Agosto | 9.9069 | 8.8761 | 8.493 | 8.1526 | 7.7829 | 7.4205 | 7.1071 | 6.9178 | 6.6943 | 7.4464 | 8.6221 | 9.9673 | 11.1631 | 12.2334 | 13 | 13.3727 | 13.3719 | 13.0094 | 12.3372 | 11.4771 | 10.9611 | 10.4561 | 10.0257 | 9.6483 | 9.2303
Septiembre | 10.6464 | 9.3429 | 8.8725 | 8.498 | 8.124 | 7.737 | 7.4215 | 7.0754 | 7.4607 | 8.4084 | 9.813 | 11.1974 | 12.2116 | 13.1161 | 13.8327 | 14.3054 | 14.3431 | 14.0409 | 13.4271 | 12.5411 | 11.7641 | 11.2007 | 10.7354 | 10.2583 | 9.7857
Octubre | 11.737 | 9.9697 | 9.5145 | 9.0786 | 8.6863 | 8.3279 | 8.0375 | 7.8874 | 8.6616 | 9.9214 | 11.4121 | 12.7045 | 13.921 | 14.7637 | 15.5339 | 15.9117 | 15.8055 | 15.3931 | 14.7176 | 13.7811 | 12.7516 | 12.022 | 11.4591 | 10.9641 | 10.4626
Noviembre | 13.1844 | 10.9769 | 10.5434 | 10.1689 | 9.8328 | 9.6278 | 9.2674 | 9.5509 | 10.546 | 12.0281 | 13.4189 | 14.6868 | 15.9204 | 16.6811 | 17.3503 | 17.5852 | 17.3889 | 16.8573 | 16.1061 | 15.1459 | 13.9647 | 13.068 | 12.4107 | 11.8846 | 11.415
Diciembre | 14.7351 | 12.6931 | 12.2486 | 11.8346 | 11.4804 | 11.1756 | 10.7791 | 11.1912 | 12.1126 | 13.2915 | 14.4996 | 15.5862 | 16.6076 | 17.4716 | 18.1528 | 18.6037 | 18.7443 | 18.5608 | 18.1888 | 17.4237 | 16.268 | 15.1923 | 14.4632 | 13.8222 | 13.2496

## vel
Velocidad de Viento
m/s
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 3.4269 | 3.257 | 3.0237 | 2.8703 | 2.7542 | 2.6815 | 2.655 | 2.6758 | 2.6051 | 2.5328 | 2.5162 | 2.7209 | 3.0525 | 3.493 | 3.8821 | 4.2042 | 4.4167 | 4.537 | 4.5021 | 4.364 | 4.2713 | 4.1538 | 3.9151 | 3.6946 | 3.4661
Enero | 2.8775 | 2.2906 | 2.0008 | 1.7633 | 1.6498 | 1.7034 | 1.7622 | 1.7054 | 1.5979 | 1.7052 | 2.0306 | 2.4833 | 2.8817 | 3.3373 | 3.7602 | 4.1479 | 4.4694 | 4.7204 | 4.7107 | 4.4061 | 3.9072 | 3.5254 | 3.0986 | 2.8344 | 2.5674
Febrero | 2.7528 | 2.0146 | 1.7298 | 1.5612 | 1.4843 | 1.5128 | 1.6094 | 1.7334 | 1.7118 | 1.7832 | 2.0759 | 2.5108 | 2.8978 | 3.3764 | 3.7696 | 4.1665 | 4.4311 | 4.5773 | 4.4712 | 4.0966 | 3.5977 | 3.2304 | 2.8395 | 2.6178 | 2.2672
Marzo | 2.9021 | 2.5338 | 2.2963 | 2.1827 | 2.0813 | 2.0402 | 1.996 | 2.0107 | 1.908 | 1.7704 | 1.8281 | 2.2253 | 2.7647 | 3.3518 | 3.8034 | 4.1237 | 4.2887 | 4.3301 | 4.2175 | 3.9015 | 3.5699 | 3.3911 | 3.2103 | 3.0347 | 2.7893
Abril | 3.0847 | 3.0205 | 2.8409 | 2.7973 | 2.7643 | 2.717 | 2.6636 | 2.6594 | 2.6561 | 2.3236 | 2.0797 | 2.2397 | 2.6521 | 3.1214 | 3.4723 | 3.7057 | 3.8426 | 3.8665 | 3.7778 | 3.6529 | 3.6356 | 3.5863 | 3.4422 | 3.36 | 3.1564
Mayo | 3.0039 | 3.1239 | 2.949 | 2.8483 | 2.7802 | 2.7011 | 2.6785 | 2.7616 | 2.8337 | 2.7008 | 2.3448 | 2.1822 | 2.3775 | 2.7494 | 2.9504 | 3.1322 | 3.2958 | 3.3533 | 3.2877 | 3.3788 | 3.6892 | 3.7199 | 3.5692 | 3.4409 | 3.2456
Junio | 3.5707 | 3.6509 | 3.5044 | 3.4968 | 3.489 | 3.4755 | 3.4042 | 3.4981 | 3.484 | 3.5168 | 3.2301 | 2.9886 | 2.8573 | 2.9811 | 3.1373 | 3.3563 | 3.5377 | 3.6845 | 3.7883 | 4.0438 | 4.2886 | 4.3704 | 4.1807 | 3.9447 | 3.7871
Julio | 3.7354 | 3.9374 | 3.7563 | 3.7746 | 3.6607 | 3.5937 | 3.5622 | 3.6831 | 3.6208 | 3.6098 | 3.2784 | 2.9993 | 2.8588 | 2.9806 | 3.2552 | 3.5395 | 3.7162 | 3.8756 | 3.9786 | 4.2174 | 4.5072 | 4.6048 | 4.3887 | 4.2114 | 4.0392
Agosto | 3.8381 | 4.1148 | 3.9572 | 3.8147 | 3.6402 | 3.5165 | 3.5431 | 3.5212 | 3.5393 | 3.4113 | 3.1072 | 2.8835 | 2.8877 | 3.0916 | 3.4262 | 3.7421 | 3.9575 | 4.1941 | 4.293 | 4.4126 | 4.742 | 4.8471 | 4.636 | 4.514 | 4.3208
Septiembre | 3.941 | 4.1616 | 3.9651 | 3.7018 | 3.5233 | 3.3507 | 3.2394 | 3.266 | 3.1626 | 2.8412 | 2.5751 | 2.7632 | 3.1681 | 3.7004 | 4.1426 | 4.5442 | 4.7763 | 4.8845 | 4.7882 | 4.6943 | 4.8259 | 4.8606 | 4.7712 | 4.54 | 4.337
Octubre | 4.0491 | 4.0105 | 3.7582 | 3.4583 | 3.2851 | 3.1013 | 2.9904 | 3.0376 | 2.8107 | 2.5825 | 2.6032 | 3.0462 | 3.6642 | 4.3193 | 4.8614 | 5.2498 | 5.451 | 5.5135 | 5.4117 | 5.0644 | 4.8842 | 4.8118 | 4.6678 | 4.3787 | 4.217
Noviembre | 3.875 | 3.512 | 3.1325 | 2.8736 | 2.5956 | 2.3832 | 2.2803 | 2.2434 | 2.1546 | 2.228 | 2.6494 | 3.3085 | 3.9206 | 4.629 | 5.1856 | 5.5049 | 5.6736 | 5.7648 | 5.6944 | 5.2888 | 4.9226 | 4.6975 | 4.4364 | 4.079 | 3.8413
Diciembre | 3.4922 | 2.7129 | 2.3945 | 2.1709 | 2.0966 | 2.0829 | 2.1301 | 1.989 | 1.7821 | 1.9208 | 2.3915 | 3.0198 | 3.6998 | 4.2777 | 4.8205 | 5.238 | 5.5611 | 5.6789 | 5.6058 | 5.2107 | 4.6848 | 4.2004 | 3.7401 | 3.379 | 3.0246

## shadow
Presencia de sombras debido a la topografia
0 = Sin; 1 = Con (inc. la noche);
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 0.52972 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.62221 | 0.26758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22436 | 0.59905 | 1 | 1 | 1 | 1
Enero | 0.45833 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Febrero | 0.48098 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.54348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Marzo | 0.52213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53102 | 1 | 1 | 1 | 1
Abril | 0.54167 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Mayo | 0.61166 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.78412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89578 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Junio | 0.625 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Julio | 0.61652 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79653 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Agosto | 0.55945 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Septiembre | 0.53846 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.92308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Octubre | 0.48573 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65757 | 1 | 1 | 1 | 1
Noviembre | 0.45833 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Diciembre | 0.45833 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1

## cloud
Presencia de nubes
1=Si, 0=No
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 0.20298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1028 | 0.25978 | 0.47307 | 0.50247 | 0.51075 | 0.51759 | 0.52964 | 0.4932 | 0.43544 | 0.36585 | 0.31789 | 0.25699 | 0.10502 | 0.0010367 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 0.18579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24069 | 0.49876 | 0.5335 | 0.54342 | 0.48387 | 0.44665 | 0.41191 | 0.32506 | 0.2804 | 0.22333 | 0.16873 | 0.17122 | 0.13151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 0.18342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46196 | 0.48641 | 0.5163 | 0.51359 | 0.46467 | 0.45109 | 0.36685 | 0.33967 | 0.26359 | 0.19293 | 0.20652 | 0.13859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 0.19644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39702 | 0.50124 | 0.52109 | 0.55831 | 0.52854 | 0.51117 | 0.43672 | 0.36476 | 0.31266 | 0.24069 | 0.22581 | 0.1067 | 0.00993 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 0.19615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47692 | 0.49487 | 0.5359 | 0.57949 | 0.63333 | 0.59487 | 0.45385 | 0.34615 | 0.27436 | 0.24103 | 0.07692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 0.23397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53102 | 0.58809 | 0.62035 | 0.68734 | 0.70968 | 0.68983 | 0.6005 | 0.4938 | 0.46898 | 0.20347 | 0.02233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 0.21111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44615 | 0.51282 | 0.53846 | 0.59744 | 0.67692 | 0.64359 | 0.58974 | 0.45641 | 0.40256 | 0.20256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 0.21268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40447 | 0.48139 | 0.53102 | 0.60794 | 0.66998 | 0.6799 | 0.59801 | 0.50124 | 0.43424 | 0.16625 | 0.02978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 0.21888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38958 | 0.47146 | 0.52854 | 0.53846 | 0.61042 | 0.66749 | 0.5732 | 0.46402 | 0.41687 | 0.41687 | 0.17618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 0.20684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34872 | 0.46154 | 0.46667 | 0.45897 | 0.47179 | 0.49231 | 0.45641 | 0.44872 | 0.42308 | 0.40256 | 0.41538 | 0.11795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 0.20027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10918 | 0.46898 | 0.4938 | 0.48635 | 0.46154 | 0.46898 | 0.41191 | 0.37717 | 0.36228 | 0.36228 | 0.33251 | 0.37469 | 0.09677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 0.20427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0.48718 | 0.5 | 0.49487 | 0.44872 | 0.40769 | 0.40256 | 0.35641 | 0.30256 | 0.29744 | 0.26667 | 0.2641 | 0.20769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 0.18593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41709 | 0.45477 | 0.45226 | 0.45226 | 0.44975 | 0.41206 | 0.37437 | 0.32412 | 0.31156 | 0.24623 | 0.21357 | 0.19598 | 0.15578 | 0.00251 | 0 | 0 | 0 | 0