## Descripcion
DATOS GENERADOS POR EL EXPLORADOR DE ENERGIA SOLAR
Ministerio de Energia - Departamento de Geofisica Universidad de Chile
Fecha y Hora de generacion | 07/14/23 22:20:22
Fecha Inicial Datos | 2004-01-01
Fecha Final Datos | 2016-12-30
Nombre Sitio | S1
Direccion | No especificado
Latitud | -32.7767
Longitud | -70.8003
Altura | 554
Parametros Panel Fotovoltaico
Tipo de Arreglo | fijo
Inclinacion | 27
Azimut | -14
Capacidad Instalada [KW] | 1
Cobertura | vidrio
Tipo de Montaje | open_rack_cell_glassback
Coeficiente de temperatura [%/C] | -0.45
Factor de perdidas [%] | 14
Eficiencia del Inversor | 0.96

## pv
Generacion Fotovoltaica
kWh
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 0.18143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013717 | 0.012958 | 0.082577 | 0.24848 | 0.40579 | 0.51463 | 0.57686 | 0.60057 | 0.57806 | 0.52094 | 0.41835 | 0.2843 | 0.099592 | 0.0099109 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 0.23454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00096008 | 0.025005 | 0.1367 | 0.33098 | 0.50037 | 0.62336 | 0.70065 | 0.73115 | 0.71116 | 0.65048 | 0.54877 | 0.40185 | 0.22085 | 0.046671 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 0.23001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014756 | 0.10616 | 0.29782 | 0.47306 | 0.6078 | 0.69482 | 0.73347 | 0.71688 | 0.66157 | 0.55533 | 0.40384 | 0.2176 | 0.037054 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 0.20979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034254 | 0.07603 | 0.27903 | 0.44609 | 0.57246 | 0.64967 | 0.68748 | 0.67356 | 0.61124 | 0.51128 | 0.3551 | 0.16743 | 0.0021239 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 0.17151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019448 | 0.24217 | 0.38933 | 0.50165 | 0.56069 | 0.59608 | 0.57675 | 0.51328 | 0.4139 | 0.26053 | 0.042517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 0.12887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090182 | 0.18042 | 0.3003 | 0.38306 | 0.44043 | 0.45935 | 0.44454 | 0.39303 | 0.28742 | 0.19523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 0.11023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015467 | 0.026737 | 0.26055 | 0.34399 | 0.40123 | 0.41898 | 0.39582 | 0.35735 | 0.26906 | 0.17034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 0.11433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021033 | 0.093317 | 0.25891 | 0.35099 | 0.39178 | 0.41056 | 0.39492 | 0.35415 | 0.27625 | 0.21101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 0.13706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012496 | 0.17906 | 0.30303 | 0.40855 | 0.46692 | 0.47228 | 0.45813 | 0.43018 | 0.33428 | 0.21423 | 0.010295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 0.17173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044812 | 0.07833 | 0.26127 | 0.39642 | 0.50073 | 0.54504 | 0.58105 | 0.55344 | 0.48644 | 0.3835 | 0.23357 | 0.097342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 0.20356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7366e-05 | 0.026826 | 0.16422 | 0.33305 | 0.47661 | 0.5867 | 0.64772 | 0.66179 | 0.62325 | 0.5481 | 0.4262 | 0.27162 | 0.11936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 0.22849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068379 | 0.043907 | 0.20121 | 0.38461 | 0.53425 | 0.64838 | 0.70931 | 0.71985 | 0.68389 | 0.60517 | 0.48404 | 0.32076 | 0.13467 | 0.0067622 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 0.23708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085745 | 0.037096 | 0.18367 | 0.37329 | 0.53058 | 0.64793 | 0.71407 | 0.73486 | 0.7044 | 0.64031 | 0.53016 | 0.37357 | 0.18505 | 0.026319 | 0 | 0 | 0 | 0

## glb
Radiacion Global
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 263.8126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2052 | 23.6303 | 132.4 | 352.6862 | 571.0394 | 738.6284 | 841.3869 | 883.3717 | 847.6534 | 753.9083 | 595.5907 | 405.9404 | 158.0261 | 24.0357 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 350.4963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5827 | 38.0571 | 231.8478 | 482.74 | 724.3146 | 919.2022 | 1048.513 | 1101.2071 | 1067.7063 | 965.6664 | 800.0323 | 581.5823 | 339.8066 | 106.6539 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 343.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2887 | 188.2281 | 434.4218 | 681.1835 | 892.8828 | 1038.6111 | 1105.3966 | 1077.6613 | 983.7855 | 809.0127 | 582.1084 | 331.3794 | 86.3749 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 311.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.146 | 133.7329 | 402.3923 | 637.5224 | 838.1639 | 970.3972 | 1036.9887 | 1012.6316 | 903.908 | 740.4936 | 511.084 | 260.9844 | 7.3872 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 248.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050387 | 30.6873 | 343.068 | 546.0653 | 719.9894 | 819.1473 | 881.0518 | 848.4346 | 743.6401 | 589.2272 | 372.98 | 71.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 182.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7377 | 253.6975 | 412.7177 | 535.573 | 626.8857 | 660.1808 | 637.6071 | 556.9027 | 402.5821 | 278.1817 | 0.01508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 154.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5483 | 39.7968 | 354.3649 | 473.0133 | 561.6121 | 592.8414 | 560.1387 | 499.7745 | 372.89 | 240.7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 159.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4127 | 133.0191 | 350.5543 | 480.5458 | 545.4734 | 578.471 | 556.4127 | 493.589 | 381.2305 | 294.1185 | 0.065888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 193.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7887 | 249.8381 | 411.9073 | 566.1945 | 659.8446 | 674.681 | 656.1305 | 608.6566 | 465.2247 | 299.9697 | 21.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 244.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2349 | 120.04 | 359.6692 | 546.4069 | 706.1027 | 778.3418 | 841.1161 | 798.2246 | 693.5316 | 536.9152 | 328.57 | 158.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 293.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 46.9526 | 242.6596 | 460.1564 | 666.8931 | 840.4673 | 942.0133 | 966.8476 | 906.3585 | 785.1286 | 600.0645 | 385.6905 | 198.5448 | 0.48005 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 336.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1689 | 86.2419 | 300.9166 | 542.4066 | 762.9638 | 947.8024 | 1052.2943 | 1072.7988 | 1011.8739 | 881.4051 | 691.9395 | 462.0837 | 222.3905 | 20.4092 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 348.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3278 | 66.5924 | 285.1998 | 531.0292 | 757.5796 | 943.6042 | 1053.5091 | 1088.8799 | 1038.6605 | 930.9121 | 757.4756 | 534.1996 | 291.0405 | 67.1236 | 0 | 0 | 0 | 0

## dir
Radiacion Directa
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 221.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4264 | 88.5585 | 280.2333 | 474.1622 | 620.3804 | 705.1508 | 752.3073 | 725.6009 | 647.8539 | 514.817 | 351.144 | 132.5574 | 15.8546 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 306.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6967 | 401.4795 | 629.8676 | 816.3193 | 942.9309 | 991.9181 | 960.0092 | 863.4207 | 705.3939 | 503.6501 | 286.6222 | 76.4737 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 302.6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0915 | 363.4188 | 593.4713 | 787.4532 | 935.0658 | 1003.2326 | 973.3765 | 890.0908 | 722.9677 | 510.8528 | 283.6929 | 63.7925 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 274.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4609 | 335.4222 | 556.4813 | 739.8512 | 856.4291 | 926.767 | 907.3769 | 807.9447 | 665.9969 | 455.6499 | 227.6411 | 4.669 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 213.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.4739 | 460.1637 | 612.6278 | 682.7728 | 767.9937 | 742.2909 | 652.4162 | 523.8178 | 329.8204 | 58.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 150.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.2269 | 338.0262 | 430.6839 | 503.2361 | 540.8202 | 535.7757 | 471.9889 | 342.3751 | 248.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 128.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7761 | 294.0321 | 387.6248 | 465.201 | 497.4538 | 473.2076 | 421.5798 | 319.865 | 215.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 129.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8982 | 284.5832 | 388.3468 | 431.2573 | 465.3683 | 450.5377 | 402.1032 | 320.3596 | 264.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 155.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.6626 | 326.7076 | 458.2089 | 526.9375 | 527.7178 | 533.0907 | 509.2185 | 391.8074 | 256.892 | 12.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 191.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4135 | 276.0558 | 424.1791 | 548.5227 | 555.5117 | 671.3933 | 634.5613 | 563.2844 | 440.6282 | 266.6825 | 136.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 228.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5436 | 164.8597 | 334.2439 | 504.3403 | 653.734 | 741.5365 | 760.2828 | 726.3188 | 628.5447 | 487.8363 | 312.1549 | 165.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 278.4912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7053 | 214.3374 | 425.2556 | 628.1591 | 791.4735 | 891.2663 | 910.3062 | 868.4751 | 755.7713 | 590.028 | 387.9663 | 178.5735 | 5.4722 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 298.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.868 | 209.8425 | 442.886 | 649.935 | 829.7181 | 929.6643 | 964.4339 | 902.1905 | 807.8841 | 666.7277 | 460.9912 | 241.84 | 39.8471 | 0 | 0 | 0 | 0

## dif
Radiacion Difusa
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 39.2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1615 | 17.3576 | 41.3402 | 67.4347 | 89.5496 | 109.1799 | 126.2003 | 120.8248 | 112.4721 | 97.7567 | 74.4185 | 50.7024 | 23.6445 | 7.7554 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 39.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5202 | 35.7102 | 55.912 | 73.0143 | 83.4982 | 89.9196 | 91.433 | 94.8598 | 93.9726 | 89.9598 | 84.4612 | 70.4172 | 48.5494 | 28.3168 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 36.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7364 | 48.1497 | 64.0935 | 78.0613 | 93.5604 | 90.3016 | 88.4887 | 91.2412 | 82.0001 | 76.5481 | 64.4739 | 43.8256 | 21.5128 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 33.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0076 | 38.9499 | 61.4479 | 72.9711 | 88.1821 | 102.5979 | 98.4191 | 94.0249 | 86.2064 | 66.7961 | 50.4002 | 31.0752 | 2.6544 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 33.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0497 | 30.2686 | 56.6587 | 79.8173 | 99.5193 | 127.5776 | 103.9324 | 97.6294 | 84.0837 | 60.1774 | 40.2989 | 12.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 30.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4957 | 46.0044 | 70.5734 | 99.4951 | 117.3939 | 112.9617 | 95.9303 | 80.0787 | 57.0794 | 27.6958 | 0.014875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 24.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4453 | 34.5054 | 57.0603 | 80.9075 | 91.1334 | 89.9581 | 82.0089 | 74.0823 | 50.365 | 23.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 28.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2979 | 36.8118 | 62.5946 | 87.5005 | 108.864 | 107.5649 | 100.7335 | 87.1825 | 57.9387 | 28.279 | 0.064989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 35.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4915 | 50.4417 | 80.7232 | 101.924 | 125.9385 | 139.9325 | 116.4731 | 93.6674 | 69.3381 | 40.8761 | 8.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 50.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0952 | 43.8538 | 79.0114 | 115.5749 | 149.233 | 213.7037 | 160.2612 | 154.8896 | 122.8925 | 90.8571 | 58.8154 | 21.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 61.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3644 | 35.3351 | 73.7981 | 119.3504 | 153.6601 | 175.9921 | 188.7828 | 194.8165 | 169.2627 | 147.4025 | 105.3582 | 69.2186 | 30.8685 | 0.47313 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 53.1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9619 | 46.6754 | 81.0035 | 108.6767 | 123.8614 | 143.4296 | 147.1899 | 148.7107 | 130.6089 | 114.5892 | 93.2431 | 68.2222 | 40.7594 | 14.3703 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 44.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0914 | 45.681 | 69.417 | 79.1995 | 96.1991 | 100.4958 | 109.4874 | 109.9926 | 122.8903 | 110.9348 | 80.8602 | 66.036 | 44.9327 | 25.7379 | 0 | 0 | 0 | 0

## sct
Radiacion Difusa Reflejada
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 3.1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043733 | 0.84637 | 2.5012 | 5.0183 | 7.3277 | 9.0682 | 10.0358 | 10.2396 | 9.5803 | 8.2978 | 6.3551 | 4.094 | 1.8242 | 0.42574 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 4.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062528 | 2.3468 | 5.2391 | 8.2462 | 10.9487 | 12.9633 | 14.1491 | 14.4292 | 13.7244 | 12.2859 | 10.1772 | 7.515 | 4.635 | 1.8633 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 4.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55233 | 3.9869 | 6.9095 | 9.6509 | 11.8691 | 13.2437 | 13.6753 | 13.0436 | 11.6946 | 9.4969 | 6.7817 | 3.8609 | 1.0696 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 3.5587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13844 | 2.3221 | 5.5222 | 8.07 | 10.1305 | 11.3702 | 11.8027 | 11.2298 | 9.7568 | 7.7006 | 5.0339 | 2.2681 | 0.063784 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 2.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006875 | 0.41871 | 3.9354 | 6.0842 | 7.8422 | 8.7969 | 9.1257 | 8.5143 | 7.1403 | 5.2321 | 2.8606 | 0.44436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 1.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24202 | 2.4661 | 4.1181 | 5.3939 | 6.2558 | 6.3989 | 5.9011 | 4.8351 | 3.1276 | 1.5422 | 0.00020576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 1.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10299 | 0.51526 | 3.2725 | 4.4809 | 5.2776 | 5.4295 | 4.9222 | 4.1124 | 2.66 | 1.1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 1.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11479 | 1.3091 | 3.3765 | 4.6985 | 5.352 | 5.5379 | 5.1414 | 4.3032 | 2.9321 | 1.6059 | 0.00089899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 1.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29729 | 2.7337 | 4.4765 | 6.0616 | 6.9686 | 7.0307 | 6.5667 | 5.7708 | 4.0792 | 2.2017 | 0.16672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 2.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13965 | 1.7727 | 4.602 | 6.6529 | 8.347 | 9.1265 | 9.4615 | 8.7736 | 7.3546 | 5.4298 | 3.0721 | 1.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 3.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018874 | 1.0738 | 4.0017 | 6.5621 | 8.8927 | 10.7412 | 11.694 | 11.7483 | 10.777 | 9.1815 | 6.87 | 4.317 | 2.0967 | 0.0069245 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 4.6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20697 | 2.8612 | 5.5757 | 8.4743 | 10.9433 | 12.8992 | 13.8381 | 13.7819 | 12.7899 | 11.0446 | 8.6685 | 5.8951 | 3.0576 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 5.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23643 | 3.0434 | 5.9403 | 8.9437 | 11.4455 | 13.3903 | 14.3573 | 14.4535 | 13.5797 | 12.0932 | 9.8877 | 7.1724 | 4.2678 | 1.5386 | 0 | 0 | 0 | 0

## ghi
Radiacion Global Horizontal
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 241.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3589 | 64.9058 | 191.614 | 384.2577 | 560.9844 | 694.1827 | 768.2291 | 783.815 | 733.3541 | 635.1971 | 486.5297 | 313.4735 | 139.7452 | 32.6493 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 377.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7807 | 179.4326 | 400.5634 | 630.4797 | 837.1102 | 991.1335 | 1081.7989 | 1103.2122 | 1049.3303 | 939.3424 | 778.1182 | 574.5728 | 354.3827 | 142.4629 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 337.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2295 | 304.8253 | 528.279 | 737.8783 | 907.481 | 1012.5741 | 1045.5748 | 997.2742 | 894.1363 | 726.1074 | 518.5094 | 295.1914 | 81.7792 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 272.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5844 | 177.5395 | 422.213 | 617.0104 | 774.5523 | 869.3341 | 902.3991 | 858.5991 | 745.9794 | 588.769 | 384.8788 | 173.4158 | 4.8767 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 192.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05256 | 32.0132 | 300.89 | 465.1797 | 599.5958 | 672.5853 | 697.7277 | 650.9771 | 545.9249 | 400.0291 | 218.7161 | 33.9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 128.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5041 | 188.5537 | 314.8594 | 412.4055 | 478.2981 | 489.2383 | 451.1796 | 369.6815 | 239.1281 | 117.909 | 0.01573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 101.6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8744 | 39.3957 | 250.2026 | 342.6004 | 403.5107 | 415.1257 | 376.3393 | 314.4219 | 203.3794 | 86.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 109.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7762 | 100.0881 | 258.1603 | 359.2334 | 409.1997 | 423.4105 | 393.0991 | 329.0128 | 224.1827 | 122.7855 | 0.06873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 147.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7302 | 209.0122 | 342.2627 | 463.4542 | 532.8013 | 537.5467 | 502.0746 | 441.219 | 311.8814 | 168.3321 | 12.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 209.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6771 | 135.5355 | 351.8594 | 508.6587 | 638.1861 | 697.7838 | 723.4031 | 670.8082 | 562.3121 | 415.1488 | 234.8808 | 83.4845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 280.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4431 | 82.1032 | 305.9614 | 501.7173 | 679.9082 | 821.239 | 894.0897 | 898.2411 | 823.981 | 701.9906 | 525.2618 | 330.068 | 160.3079 | 0.52943 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 352.3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8243 | 218.762 | 426.3037 | 647.9202 | 836.6961 | 986.2361 | 1058.0198 | 1053.723 | 977.8832 | 844.4363 | 662.7652 | 450.7262 | 233.7726 | 43.3259 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 387.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2582 | 235.0285 | 458.7414 | 690.6838 | 883.8864 | 1034.0752 | 1108.7534 | 1116.1774 | 1048.703 | 933.9082 | 763.5851 | 553.8902 | 329.5823 | 118.8172 | 0 | 0 | 0 | 0

## dirh
Radiacion Directa
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 199.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5074 | 147.8295 | 312.8661 | 466.1882 | 578.6209 | 634.6579 | 655.9286 | 614.2904 | 531.7077 | 407.7502 | 259.7902 | 114.6981 | 24.424 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 336.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6641 | 341.4288 | 553.257 | 748.7993 | 896.0312 | 985.0958 | 1002.8849 | 949.9413 | 844.1976 | 688.7888 | 500.0968 | 303.035 | 112.514 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 298.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0673 | 253.9004 | 460.4912 | 655.3177 | 808.528 | 917.0678 | 951.9858 | 900.774 | 807.4098 | 645.1472 | 450.3193 | 248.8398 | 59.0265 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 236.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.3446 | 357.2234 | 539.8334 | 681.2876 | 760.8226 | 798.3074 | 759.1548 | 654.8042 | 518.1229 | 331.5737 | 140.5495 | 2.0693 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 157.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9656 | 380.7619 | 494.3404 | 537.6544 | 587.8049 | 547.7206 | 456.9948 | 336.3833 | 176.0945 | 20.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 96.3866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.8976 | 240.2184 | 307.1757 | 354.1379 | 369.7658 | 349.7201 | 284.9873 | 178.7589 | 88.6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 75.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9014 | 189.8534 | 257.0295 | 307.1245 | 319.9826 | 289.6036 | 236.0696 | 150.1115 | 61.3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 79.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1546 | 191.9579 | 266.6895 | 294.061 | 309.6458 | 286.5595 | 236.8053 | 162.9045 | 92.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 110.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.6631 | 256.8868 | 355.6555 | 399.604 | 389.5488 | 378.8882 | 342.1529 | 238.5468 | 125.1 | 3.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 155.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1542 | 268.294 | 386.4223 | 480.3515 | 471.7627 | 553.9048 | 506.9911 | 432.3363 | 319.0549 | 172.6754 | 60.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 215.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7315 | 227.9097 | 375.4878 | 517.3915 | 635.1031 | 694.4259 | 692.1958 | 644.9624 | 546.0922 | 413.831 | 256.8598 | 127.6603 | 0.02903 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 296.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.3964 | 340.6313 | 532.9796 | 705.6956 | 834.5395 | 902.3461 | 896.4409 | 839.7464 | 723.2424 | 564.1478 | 378.5718 | 190.6638 | 28.1273 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 339.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.229 | 384.5855 | 606.0776 | 781.12 | 926.7187 | 991.7916 | 998.676 | 917.4234 | 815.4003 | 677.2048 | 483.3461 | 281.5821 | 91.3223 | 0 | 0 | 0 | 0

## difh
Radiacion Difusa
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 41.5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3589 | 18.3985 | 43.7845 | 71.3916 | 94.7962 | 115.5618 | 133.5712 | 127.8864 | 119.0636 | 103.4894 | 78.7795 | 53.6833 | 25.0471 | 8.2253 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 41.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7807 | 37.7685 | 59.1346 | 77.2227 | 88.3109 | 95.1023 | 96.703 | 100.3273 | 99.389 | 95.1449 | 89.3294 | 74.4759 | 51.3477 | 29.9489 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 38.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1622 | 50.9249 | 67.7877 | 82.5606 | 98.953 | 95.5064 | 93.589 | 96.5002 | 86.7264 | 80.9602 | 68.1901 | 46.3516 | 22.7527 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 35.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5844 | 41.1949 | 64.9896 | 77.177 | 93.2647 | 108.5114 | 104.0917 | 99.4443 | 91.1752 | 70.6461 | 53.3051 | 32.8663 | 2.8074 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 34.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05256 | 32.0132 | 59.9244 | 84.4179 | 105.2554 | 134.9309 | 109.9228 | 103.2565 | 88.9301 | 63.6458 | 42.6216 | 13.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 31.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5041 | 48.656 | 74.6411 | 105.2298 | 124.1602 | 119.4726 | 101.4595 | 84.6943 | 60.3693 | 29.2921 | 0.01573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 26.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8744 | 36.4943 | 60.3491 | 85.5708 | 96.3862 | 95.1431 | 86.7357 | 78.3522 | 53.2679 | 25.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 30.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7762 | 38.9335 | 66.2024 | 92.5439 | 115.1387 | 113.7647 | 106.5396 | 92.2075 | 61.2782 | 29.909 | 0.06873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 37.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7302 | 53.3491 | 85.3759 | 107.7987 | 133.1973 | 147.9979 | 123.1864 | 99.0661 | 73.3346 | 43.2321 | 9.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 53.8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6771 | 46.3814 | 83.5654 | 122.2364 | 157.8345 | 226.0211 | 169.4983 | 163.8171 | 129.9758 | 96.094 | 62.2054 | 23.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 64.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4431 | 37.3717 | 78.0517 | 126.2295 | 162.5168 | 186.1359 | 199.6638 | 206.0453 | 179.0186 | 155.8984 | 111.4308 | 73.2082 | 32.6476 | 0.5004 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 56.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8243 | 49.3656 | 85.6724 | 114.9406 | 131.0005 | 151.6966 | 155.6736 | 157.2821 | 138.1369 | 121.1939 | 98.6174 | 72.1544 | 43.1087 | 15.1986 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 48.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2582 | 48.7996 | 74.1559 | 84.6062 | 102.7664 | 107.3564 | 116.9619 | 117.5015 | 131.2797 | 118.508 | 86.3803 | 70.5441 | 48.0001 | 27.495 | 0 | 0 | 0 | 0

## dni
Radiacion Directa Normal
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 324.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.0681 | 367.7741 | 613.1805 | 726.2305 | 764.2028 | 770.3042 | 785.6597 | 776.3885 | 763.6628 | 729.8587 | 683.9124 | 436.1771 | 192.0226 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 489.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.5586 | 810.7465 | 911.3643 | 978.7688 | 1013.2291 | 1029.7499 | 1026.7804 | 1007.0422 | 983.2146 | 945.6336 | 890.6269 | 820.2287 | 681.6304 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 446.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7279 | 743.5868 | 855.4037 | 928.1915 | 969.7105 | 1004.3622 | 1015.0842 | 993.3145 | 982.0374 | 935.6559 | 868.8214 | 777.3221 | 534.4084 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 380.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.9048 | 773.8355 | 856.1665 | 899.5595 | 911.9252 | 934.2719 | 928.3881 | 901.2788 | 882.4833 | 811.21 | 687.8889 | 46.2381 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 285.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.5389 | 713.2109 | 758.057 | 746.2322 | 801.6212 | 794.3727 | 771.3475 | 750.4399 | 657.5011 | 204.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 211.5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.9794 | 551.0007 | 561.3277 | 580.7493 | 598.4417 | 610.832 | 598.8922 | 532.0306 | 550.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 178.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0676 | 510.4437 | 531.8747 | 561.1727 | 572.1394 | 558.1239 | 550.7605 | 509.3232 | 485.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 183.1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.9003 | 496.5073 | 530.5954 | 514.521 | 525.9242 | 518.867 | 508.9114 | 488.9586 | 557.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 210.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.4023 | 526.2722 | 583.1449 | 589.9247 | 561.5173 | 579.1579 | 608.5092 | 564.6003 | 512.0359 | 44.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 266.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5807 | 576.6106 | 618.211 | 647.7477 | 585.0646 | 680.2747 | 663.3766 | 654.346 | 623.927 | 530.0533 | 513.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 327.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.3201 | 559.5915 | 632.9629 | 693.6474 | 744.827 | 764.6726 | 762.6983 | 758.653 | 736.2751 | 703.7833 | 641.5369 | 667.6836 | 1.6352 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 431.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.6977 | 706.1958 | 805.5884 | 873.8786 | 916.9148 | 937.2503 | 932.3308 | 926.1801 | 902.1699 | 863.7222 | 801.0742 | 699.7243 | 399.4646 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 485.7919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.5124 | 800.6831 | 920.5125 | 968.468 | 1013.4452 | 1018.0262 | 1016.8321 | 978.3542 | 966.2111 | 957.7458 | 900.7426 | 819.5785 | 640.8949 | 0 | 0 | 0 | 0

## temp
Temperatura en 2 metros (Corejida)
C
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 16.094 | 13.6379 | 13.0951 | 12.5491 | 12.058 | 11.613 | 11.1847 | 11.0086 | 11.3429 | 12.5615 | 14.3861 | 16.3645 | 18.4094 | 20.1852 | 21.5733 | 22.4868 | 22.6361 | 21.9632 | 20.8011 | 19.3185 | 17.8348 | 16.5546 | 15.6115 | 14.8614 | 14.22
Enero | 21.2812 | 17.9895 | 17.3807 | 16.7067 | 16.0546 | 15.5532 | 14.9222 | 14.9831 | 16.2277 | 18.1593 | 20.3945 | 22.7028 | 24.7675 | 26.3597 | 27.6165 | 28.4325 | 28.63 | 27.931 | 26.7162 | 25.2855 | 23.4826 | 21.7805 | 20.4324 | 19.5123 | 18.7286
Febrero | 20.8805 | 17.8467 | 17.2185 | 16.6161 | 16.0721 | 15.5165 | 14.9414 | 14.6003 | 15.4587 | 17.2837 | 19.5274 | 21.939 | 24.0684 | 25.7726 | 27.1277 | 28.0557 | 28.3328 | 27.5303 | 26.3901 | 24.7919 | 22.9387 | 21.2772 | 20.1047 | 19.2284 | 18.4942
Marzo | 19.6324 | 16.7516 | 16.1946 | 15.6268 | 15.1022 | 14.5325 | 14.1481 | 13.7819 | 14.1263 | 15.6352 | 17.8967 | 20.397 | 22.7708 | 24.7165 | 26.1741 | 27.1573 | 26.9621 | 26.0813 | 24.8377 | 23.1225 | 21.314 | 19.8526 | 18.7864 | 17.9472 | 17.2616
Abril | 16.6569 | 14.2556 | 13.7856 | 13.294 | 12.8166 | 12.3161 | 11.9778 | 11.6929 | 11.6887 | 12.5736 | 14.4409 | 16.8156 | 19.1568 | 21.1196 | 22.5868 | 23.4787 | 23.4201 | 22.5781 | 21.2454 | 19.4801 | 18.0615 | 16.934 | 16.0639 | 15.3093 | 14.6739
Mayo | 13.9631 | 12.1929 | 11.8035 | 11.4132 | 11.0208 | 10.6375 | 10.3816 | 10.0771 | 9.8092 | 10.1742 | 11.4248 | 13.1806 | 15.3514 | 17.2742 | 18.6075 | 19.4765 | 19.6302 | 18.9681 | 17.7401 | 16.3961 | 15.5013 | 14.5723 | 13.8086 | 13.1098 | 12.5631
Junio | 11.9265 | 10.4754 | 10.0301 | 9.5807 | 9.2171 | 9.0991 | 8.8053 | 8.5054 | 8.1372 | 8.6119 | 9.7814 | 10.864 | 12.5871 | 14.3262 | 15.7229 | 16.75 | 16.9503 | 16.6412 | 15.4087 | 14.2613 | 13.3867 | 12.7204 | 12.0531 | 11.441 | 10.8799
Julio | 11.0623 | 9.531 | 9.1021 | 8.6246 | 8.2565 | 8.024 | 7.7638 | 7.5259 | 7.1471 | 7.7216 | 8.8903 | 10.0276 | 11.7365 | 13.5333 | 15.0014 | 16.0352 | 16.2497 | 15.9021 | 14.751 | 13.4624 | 12.5953 | 11.8555 | 11.2065 | 10.5564 | 9.9945
Agosto | 11.767 | 10.0298 | 9.5739 | 9.058 | 8.5887 | 8.2109 | 7.9231 | 7.7883 | 7.4488 | 8.3767 | 9.3922 | 10.7336 | 12.5732 | 14.4919 | 16.1593 | 17.2094 | 17.5718 | 16.9491 | 16.0811 | 14.5526 | 13.516 | 12.5283 | 11.8277 | 11.215 | 10.6098
Septiembre | 13.3774 | 11.4683 | 10.8921 | 10.3432 | 9.8584 | 9.3295 | 8.8592 | 8.4793 | 8.4198 | 9.0552 | 11.0148 | 13.041 | 15.0108 | 16.7698 | 18.1837 | 19.1886 | 19.6678 | 19.2142 | 18.1921 | 16.5614 | 15.1227 | 14.1689 | 13.3986 | 12.7355 | 12.0819
Octubre | 15.2153 | 12.5647 | 11.9105 | 11.328 | 10.8397 | 10.3422 | 9.9114 | 9.7327 | 10.1897 | 11.6561 | 13.7626 | 15.867 | 17.913 | 19.6123 | 20.9453 | 21.8326 | 22.0548 | 21.3311 | 20.2579 | 18.7803 | 16.9119 | 15.5332 | 14.6403 | 13.9469 | 13.3034
Noviembre | 17.7223 | 14.3659 | 13.6289 | 12.9756 | 12.4909 | 11.9406 | 11.3994 | 11.6405 | 12.8029 | 14.8083 | 17.0859 | 19.371 | 21.4613 | 23.1441 | 24.4487 | 25.1563 | 25.1479 | 24.2131 | 22.9956 | 21.593 | 19.4892 | 17.6468 | 16.6063 | 15.7715 | 15.1526
Diciembre | 19.6436 | 16.1834 | 15.6202 | 15.0222 | 14.3787 | 13.8535 | 13.1831 | 13.2953 | 14.658 | 16.6823 | 19.0222 | 21.4348 | 23.5161 | 25.1023 | 26.3063 | 27.0694 | 27.0152 | 26.219 | 24.9968 | 23.5352 | 21.698 | 19.7852 | 18.4098 | 17.5629 | 16.8962

## vel
Velocidad de Viento
m/s
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 2.0147 | 1.2916 | 1.2186 | 1.1641 | 1.1554 | 1.1287 | 1.126 | 1.1137 | 0.98391 | 0.91678 | 1.1161 | 1.6139 | 2.3103 | 3.1114 | 3.7695 | 4.2548 | 4.4522 | 4.3675 | 3.7232 | 2.7116 | 1.658 | 1.1757 | 1.2461 | 1.3701 | 1.3745
Enero | 2.7773 | 1.563 | 1.3452 | 1.1985 | 1.1426 | 1.0931 | 1.141 | 1.0709 | 0.82409 | 1.0039 | 1.6231 | 2.5152 | 3.7277 | 4.9612 | 5.9109 | 6.486 | 6.6167 | 6.4323 | 5.9581 | 4.8712 | 2.3845 | 0.8276 | 0.97335 | 1.4024 | 1.5831
Febrero | 2.5653 | 1.2277 | 1.0628 | 0.97209 | 0.91576 | 0.91071 | 0.93498 | 0.9717 | 0.86962 | 1.0217 | 1.4521 | 2.3119 | 3.4593 | 4.6636 | 5.6143 | 6.254 | 6.3389 | 6.2329 | 5.8068 | 4.4935 | 1.9828 | 0.84728 | 0.79717 | 1.1285 | 1.2959
Marzo | 2.1517 | 1.2267 | 1.0541 | 0.95157 | 0.97513 | 0.97756 | 0.95472 | 1.0243 | 0.90893 | 0.81079 | 1.2483 | 1.9494 | 2.7373 | 3.6956 | 4.4842 | 5.1829 | 5.4513 | 5.3723 | 4.5653 | 2.4896 | 0.98068 | 0.76512 | 1.0846 | 1.3659 | 1.3849
Abril | 1.7571 | 1.2084 | 1.0848 | 0.98828 | 1.0013 | 0.99207 | 0.97096 | 1.0065 | 0.97507 | 0.70762 | 0.85233 | 1.3079 | 1.9123 | 2.6794 | 3.368 | 4.087 | 4.3072 | 4.1086 | 2.9586 | 1.4588 | 0.97195 | 1.0957 | 1.3052 | 1.4478 | 1.3745
Mayo | 1.374 | 1.173 | 1.1023 | 1.0626 | 1.0479 | 1.0245 | 1.0581 | 1.0053 | 1.0117 | 0.89048 | 0.64023 | 0.79468 | 1.1269 | 1.5458 | 2.0789 | 2.572 | 2.797 | 2.5651 | 1.8661 | 1.242 | 1.1592 | 1.2003 | 1.325 | 1.3699 | 1.3172
Junio | 1.3386 | 1.4174 | 1.5283 | 1.527 | 1.5122 | 1.4054 | 1.3743 | 1.1786 | 1.1946 | 1.0938 | 0.91559 | 0.70889 | 0.71366 | 1.1159 | 1.4282 | 1.7504 | 1.9301 | 1.9293 | 1.2317 | 1.0343 | 1.2183 | 1.4121 | 1.5031 | 1.5432 | 1.4612
Julio | 1.3754 | 1.3389 | 1.4089 | 1.339 | 1.3928 | 1.2629 | 1.2585 | 1.1367 | 1.1633 | 1.0439 | 0.89416 | 0.76956 | 0.84012 | 1.2293 | 1.6815 | 1.9897 | 2.2229 | 2.1623 | 1.4832 | 1.1895 | 1.2732 | 1.4336 | 1.5188 | 1.4995 | 1.4779
Agosto | 1.4162 | 1.2897 | 1.2889 | 1.2262 | 1.2 | 1.1431 | 1.1068 | 1.1776 | 1.1386 | 1.0849 | 0.83574 | 0.83707 | 1.1515 | 1.5179 | 1.9072 | 2.2193 | 2.4891 | 2.4413 | 1.8287 | 1.275 | 1.2626 | 1.3504 | 1.4507 | 1.3663 | 1.4008
Septiembre | 1.8201 | 1.2836 | 1.264 | 1.2262 | 1.2376 | 1.285 | 1.207 | 1.3365 | 1.2636 | 0.84665 | 0.63185 | 1.117 | 1.8443 | 2.7076 | 3.273 | 3.6216 | 3.7789 | 3.7359 | 3.1855 | 1.9715 | 1.363 | 1.3362 | 1.4224 | 1.4144 | 1.3293
Octubre | 2.278 | 1.2309 | 1.1295 | 1.1099 | 1.1344 | 1.1531 | 1.1749 | 1.2727 | 1.0215 | 0.66362 | 1.114 | 1.9817 | 2.9247 | 3.8499 | 4.5641 | 4.9939 | 5.216 | 5.1763 | 4.5916 | 3.2827 | 1.8797 | 1.2748 | 1.3257 | 1.3333 | 1.2735
Noviembre | 2.5911 | 1.4218 | 1.2885 | 1.2801 | 1.204 | 1.2057 | 1.1995 | 1.1132 | 0.65826 | 0.89042 | 1.5741 | 2.5281 | 3.5088 | 4.41 | 5.1056 | 5.6022 | 5.8276 | 5.8236 | 5.1983 | 4.1365 | 2.4028 | 1.3143 | 1.4568 | 1.5373 | 1.498
Diciembre | 2.7318 | 1.1181 | 1.0658 | 1.0873 | 1.1009 | 1.0908 | 1.1311 | 1.0707 | 0.77759 | 0.94355 | 1.6121 | 2.5457 | 3.7767 | 4.9601 | 5.8177 | 6.2986 | 6.4501 | 6.4299 | 6.0046 | 5.0942 | 3.0169 | 1.2506 | 0.7905 | 1.0323 | 1.0983

## shadow
Presencia de sombras debido a la topografia
0 = Sin; 1 = Con (inc. la noche);
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 0.55518 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7005 | 0.4772 | 0.12091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37213 | 0.65364 | 1 | 1 | 1 | 1
Enero | 0.45833 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Febrero | 0.49241 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.81793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Marzo | 0.54746 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.28536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8536 | 1 | 1 | 1 | 1
Abril | 0.6078 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58718 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Mayo | 0.625 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Junio | 0.6657 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Julio | 0.64475 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.47395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Agosto | 0.61993 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87841 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Septiembre | 0.56004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.44103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Octubre | 0.52409 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.58809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99007 | 1 | 1 | 1 | 1
Noviembre | 0.45833 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Diciembre | 0.45833 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1

## cloud
Presencia de nubes
1=Si, 0=No
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 0.12386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063484 | 0.16278 | 0.31061 | 0.30112 | 0.28584 | 0.273 | 0.27715 | 0.26241 | 0.26213 | 0.25436 | 0.25043 | 0.19571 | 0.073628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 0.05366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10174 | 0.16625 | 0.14392 | 0.10918 | 0.08189 | 0.07196 | 0.067 | 0.07196 | 0.08189 | 0.08933 | 0.09926 | 0.10918 | 0.09429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 0.054688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19837 | 0.16576 | 0.13859 | 0.11141 | 0.09783 | 0.07609 | 0.06793 | 0.08152 | 0.07609 | 0.09239 | 0.1087 | 0.09783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 0.071443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20347 | 0.19603 | 0.19355 | 0.16129 | 0.1464 | 0.1464 | 0.12655 | 0.12407 | 0.13151 | 0.11414 | 0.11663 | 0.05459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 0.10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01282 | 0.31795 | 0.28974 | 0.27692 | 0.25897 | 0.28205 | 0.22821 | 0.22564 | 0.22564 | 0.2 | 0.18974 | 0.06923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 0.15726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39702 | 0.40943 | 0.41191 | 0.42928 | 0.41935 | 0.40199 | 0.37965 | 0.36725 | 0.3871 | 0.16873 | 0.00248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 0.16389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37692 | 0.43846 | 0.43333 | 0.44359 | 0.42564 | 0.41538 | 0.42051 | 0.40256 | 0.38974 | 0.18718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 0.17618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40199 | 0.43921 | 0.45409 | 0.44913 | 0.47891 | 0.46898 | 0.46898 | 0.45906 | 0.43424 | 0.16625 | 0.00744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 0.17897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41191 | 0.45658 | 0.45409 | 0.41935 | 0.42184 | 0.45161 | 0.4268 | 0.37717 | 0.38462 | 0.34491 | 0.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 0.18205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38205 | 0.43077 | 0.40256 | 0.39487 | 0.38462 | 0.45385 | 0.35897 | 0.36667 | 0.35641 | 0.35385 | 0.38718 | 0.09744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 0.16232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12655 | 0.44913 | 0.40695 | 0.37965 | 0.34739 | 0.31514 | 0.30273 | 0.30273 | 0.29529 | 0.29777 | 0.29777 | 0.30273 | 0.07196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 0.10919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29231 | 0.30256 | 0.28718 | 0.23333 | 0.19487 | 0.17436 | 0.16154 | 0.1641 | 0.15641 | 0.15897 | 0.1641 | 0.17179 | 0.15897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 0.069305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24121 | 0.23869 | 0.19095 | 0.12312 | 0.10804 | 0.08543 | 0.09045 | 0.09045 | 0.11809 | 0.11055 | 0.08794 | 0.09548 | 0.08291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0