## Descripcion
DATOS GENERADOS POR EL EXPLORADOR DE ENERGIA SOLAR
Ministerio de Energia - Departamento de Geofisica Universidad de Chile
Fecha y Hora de generacion | 07/14/23 22:26:19
Fecha Inicial Datos | 2004-01-01
Fecha Final Datos | 2016-12-30
Nombre Sitio | S1
Direccion | No especificado
Latitud | -33.5112
Longitud | -70.5224
Altura | 884
Parametros Panel Fotovoltaico
Tipo de Arreglo | fijo
Inclinacion | 26
Azimut | -12
Capacidad Instalada [KW] | 1
Cobertura | vidrio
Tipo de Montaje | open_rack_cell_glassback
Coeficiente de temperatura [%/C] | -0.45
Factor de perdidas [%] | 14
Eficiencia del Inversor | 0.96

## pv
Generacion Fotovoltaica
kWh
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 0.16515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018523 | 0.015236 | 0.093812 | 0.24895 | 0.38664 | 0.47748 | 0.52291 | 0.53347 | 0.50817 | 0.458 | 0.36715 | 0.24894 | 0.091796 | 0.0090919 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 0.22502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018848 | 0.026635 | 0.16293 | 0.34933 | 0.49968 | 0.60785 | 0.6633 | 0.67949 | 0.66254 | 0.60946 | 0.51504 | 0.37453 | 0.20471 | 0.04306 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 0.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017031 | 0.12984 | 0.32517 | 0.47735 | 0.5899 | 0.65452 | 0.6773 | 0.6664 | 0.61195 | 0.51138 | 0.37308 | 0.19763 | 0.031709 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 0.19992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044879 | 0.092745 | 0.29544 | 0.45583 | 0.56364 | 0.62293 | 0.64529 | 0.6216 | 0.56382 | 0.46421 | 0.31777 | 0.1485 | 0.0018463 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 0.15647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021065 | 0.24482 | 0.37304 | 0.4723 | 0.51896 | 0.53576 | 0.51219 | 0.4482 | 0.35573 | 0.22519 | 0.04791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 0.11282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091262 | 0.16886 | 0.26717 | 0.34744 | 0.39244 | 0.39156 | 0.3703 | 0.34266 | 0.24868 | 0.16953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 0.096501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013161 | 0.047886 | 0.22919 | 0.30474 | 0.34368 | 0.36153 | 0.33485 | 0.31657 | 0.23221 | 0.14407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 0.096715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019349 | 0.048408 | 0.22886 | 0.29531 | 0.33318 | 0.34741 | 0.33649 | 0.30768 | 0.2351 | 0.18679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 0.11293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01326 | 0.1634 | 0.26746 | 0.35239 | 0.38197 | 0.3831 | 0.35784 | 0.32944 | 0.26012 | 0.17281 | 0.02844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 0.14949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005134 | 0.092937 | 0.24842 | 0.36339 | 0.44399 | 0.4833 | 0.49458 | 0.46276 | 0.40309 | 0.32097 | 0.18896 | 0.080341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 0.17673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024834 | 0.025827 | 0.17377 | 0.31986 | 0.43775 | 0.52364 | 0.56176 | 0.55455 | 0.51667 | 0.45023 | 0.35453 | 0.21754 | 0.10503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 0.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00896 | 0.055531 | 0.21749 | 0.38794 | 0.51051 | 0.60276 | 0.64624 | 0.6489 | 0.60853 | 0.53315 | 0.43021 | 0.28139 | 0.1204 | 0.0071047 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 0.22505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011134 | 0.048183 | 0.20933 | 0.38786 | 0.52941 | 0.6258 | 0.6726 | 0.6822 | 0.64791 | 0.5797 | 0.4776 | 0.33557 | 0.16858 | 0.025383 | 0 | 0 | 0 | 0

## glb
Radiacion Global
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 241.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8903 | 27.4247 | 146.6414 | 351.6514 | 544.0505 | 687.0606 | 767.5827 | 791.2688 | 751.7713 | 666.6344 | 524.548 | 356.1432 | 146.7888 | 21.8278 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 340.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5357 | 40.7995 | 265.2926 | 505.1006 | 723.7898 | 905.5366 | 1011.5788 | 1048.4277 | 1019.5582 | 921.1295 | 759.9648 | 545.7618 | 315.9127 | 98.1562 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 330.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0975 | 219.9293 | 469.7538 | 686.2043 | 873.1897 | 993.4889 | 1042.4011 | 1024.3677 | 923.4844 | 752.5427 | 540.9595 | 302.8055 | 76.0702 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 297.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7405 | 156.6063 | 423.7747 | 650.1255 | 824.8798 | 934.3365 | 982.3537 | 945.7104 | 843.7249 | 677.342 | 458.9533 | 234.2424 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 226.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1001 | 32.6808 | 345.7384 | 521.5833 | 674.6412 | 756.9694 | 790.2709 | 754.3404 | 649.7558 | 505.5944 | 322.2061 | 82.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 158.8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7654 | 236.0433 | 365.8161 | 482.6652 | 554.5516 | 558.6389 | 527.4616 | 481.9525 | 345.7812 | 241.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 134.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9514 | 69.2416 | 311.2768 | 417.6809 | 477.4654 | 506.282 | 468.5564 | 438.3602 | 318.87 | 203.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 133.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9638 | 69.2979 | 309.6154 | 402.967 | 461.8963 | 485.3671 | 470.5053 | 425.791 | 321.9773 | 259.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 158.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6285 | 226.2189 | 363.0095 | 485.7889 | 535.2822 | 541.7641 | 505.8605 | 461.5298 | 359.5719 | 240.8882 | 50.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 213.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1662 | 141.1242 | 341.2259 | 501.8574 | 626.9733 | 693.9459 | 717.4461 | 668.4089 | 572.2343 | 447.5495 | 265.4203 | 134.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 254.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9776 | 38.1264 | 252.5002 | 440.7642 | 611.6701 | 749.9725 | 819.1988 | 814.6278 | 754.2187 | 645.5993 | 499.1308 | 307.8433 | 177.0167 | 0.45561 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 311.6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7406 | 105.5419 | 319.9946 | 545.2346 | 728.4356 | 883.3571 | 966.224 | 978.016 | 911.1824 | 783.2959 | 618.5973 | 405.9457 | 198.967 | 17.7904 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 333.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4302 | 93.5239 | 316.2593 | 547.4227 | 755.2222 | 917.0754 | 1006.0545 | 1029.6301 | 971.0854 | 852.7548 | 687.6539 | 481.4371 | 265.002 | 61.3213 | 0 | 0 | 0 | 0

## dir
Radiacion Directa
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 192.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7391 | 99.6188 | 274.0555 | 434.9603 | 555.8124 | 616.5992 | 635.6203 | 605.4011 | 540.397 | 431.6761 | 293.3848 | 118.2566 | 12.9989 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 284.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79999 | 196.7715 | 412.9731 | 608.9235 | 775.4762 | 863.6324 | 891.8676 | 870.6021 | 787.0741 | 650.0544 | 456.9966 | 253.2096 | 64.7912 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 278.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.6637 | 388.6477 | 570.9959 | 746.257 | 854.9007 | 895.0751 | 874.0617 | 787.6844 | 642.593 | 455.2044 | 248.5144 | 52.1666 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 253.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4288 | 351.8435 | 552.9761 | 703.5198 | 789.0201 | 843.3054 | 815.9107 | 732.0041 | 585.7392 | 391.0495 | 197.3053 | 5.6172 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 188.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.9734 | 430.7741 | 567.5585 | 633.5412 | 663.9183 | 635.657 | 547.1354 | 428.4676 | 274.3794 | 70.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 126.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.7257 | 286.8163 | 381.0225 | 439.2623 | 439.975 | 419.3002 | 393.3097 | 284.1291 | 211.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 108.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1681 | 250.8529 | 334.6629 | 382.1976 | 409.0972 | 380.6115 | 361.2357 | 265.7476 | 179.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 106.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1152 | 246.0933 | 315.0961 | 364.747 | 381.7817 | 378.4252 | 345.2371 | 263.9534 | 228.7826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 120.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.5723 | 278.3517 | 374.5792 | 401.6259 | 402.5533 | 376.277 | 354.4266 | 283.0001 | 196.5381 | 42.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 161.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9892 | 256.1514 | 387.3427 | 481.698 | 514.8469 | 543.4153 | 504.9121 | 430.8536 | 348.2546 | 203.6531 | 111.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 179.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.8893 | 310.9825 | 431.1993 | 533.6614 | 582.2829 | 569.3148 | 526.4182 | 455.7897 | 371.014 | 222.158 | 141.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 241.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1901 | 230.3954 | 425.1652 | 558.702 | 692.6157 | 762.4006 | 770.6431 | 719.4267 | 616.1697 | 497.1532 | 316.0338 | 148.466 | 2.0076 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 263.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8796 | 231.2873 | 437.3476 | 616.4963 | 763.601 | 810.7324 | 816.4966 | 763.2105 | 673.8446 | 560.0072 | 384.9694 | 205.677 | 31.4047 | 0 | 0 | 0 | 0

## dif
Radiacion Difusa
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 45.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8412 | 19.0665 | 44.6309 | 73.0808 | 102.7044 | 123.4729 | 142.4998 | 147.0739 | 138.3712 | 119.304 | 87.543 | 59.3148 | 26.9335 | 8.4375 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 51.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4531 | 39.4023 | 63.4725 | 84.505 | 105.025 | 118.4455 | 135.4322 | 143.8846 | 136.8056 | 123.1454 | 100.8745 | 82.1293 | 58.5978 | 31.6551 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 48.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7426 | 53.3359 | 74.4844 | 106.4277 | 116.3377 | 126.9297 | 135.3707 | 138.7452 | 125.5084 | 101.631 | 79.7772 | 50.894 | 22.9362 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 41.5388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5922 | 43.8638 | 66.7277 | 89.6701 | 112.1999 | 135.1812 | 128.6393 | 119.9885 | 103.1737 | 84.9241 | 63.5617 | 34.9482 | 2.4616 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 35.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098835 | 32.2681 | 59.1849 | 85.486 | 100.3223 | 115.9483 | 118.6984 | 111.5663 | 96.7084 | 72.815 | 45.4391 | 12.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 30.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.541 | 47.2239 | 75.612 | 97.1459 | 110.1563 | 113.5661 | 103.5074 | 84.6573 | 59.0784 | 28.5801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 24.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8636 | 34.3943 | 57.7617 | 79.3464 | 91.0665 | 92.8166 | 84.0423 | 73.7166 | 50.9475 | 23.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 26.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8632 | 37.4607 | 60.7746 | 84.2061 | 92.9691 | 99.2471 | 88.0326 | 77.0903 | 55.6696 | 29.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 36.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3427 | 53.3894 | 81.027 | 106.3729 | 128.3387 | 133.8982 | 124.7342 | 102.88 | 73.5128 | 42.6324 | 7.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 49.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0252 | 45.3092 | 81.1176 | 108.9261 | 138.4539 | 171.6469 | 166.4856 | 156.5978 | 135.61 | 94.9806 | 59.3676 | 22.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 71.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9526 | 37.6448 | 78.9664 | 124.123 | 173.021 | 207.4674 | 227.4683 | 236.0438 | 219.3245 | 182.6455 | 122.6851 | 82.3627 | 33.7701 | 0.44751 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 66.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5165 | 50.6928 | 84.4217 | 112.4363 | 160.2694 | 179.7439 | 192.1163 | 195.7304 | 181.0244 | 157.9331 | 114.1555 | 85.0003 | 47.8646 | 15.255 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 65.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1722 | 50.5996 | 79.3234 | 101.9227 | 128.4529 | 141.6323 | 182.7435 | 200.5063 | 196.0855 | 168.5789 | 119.2418 | 90.3833 | 55.629 | 28.4949 | 0 | 0 | 0 | 0

## sct
Radiacion Difusa Reflejada
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 2.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049137 | 0.619 | 2.3917 | 4.5151 | 6.3857 | 7.7754 | 8.4838 | 8.5746 | 7.9991 | 6.9334 | 5.3289 | 3.4436 | 1.5986 | 0.39134 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 4.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082548 | 0.5972 | 5.0487 | 7.6226 | 9.8414 | 11.6148 | 12.5142 | 12.6755 | 12.1505 | 10.9099 | 9.0359 | 6.6359 | 4.1053 | 1.7099 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 3.9337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35488 | 3.9297 | 6.6217 | 8.7807 | 10.5949 | 11.6586 | 11.9553 | 11.5608 | 10.2916 | 8.3186 | 5.978 | 3.3971 | 0.96734 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 3.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14829 | 2.3137 | 5.2035 | 7.4794 | 9.1601 | 10.1352 | 10.4091 | 9.8113 | 8.5471 | 6.6788 | 4.3421 | 1.9889 | 0.061159 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 2.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012643 | 0.41277 | 3.5801 | 5.3232 | 6.7604 | 7.48 | 7.6542 | 7.1172 | 5.9121 | 4.3118 | 2.3876 | 0.41143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 1.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22438 | 2.0937 | 3.3878 | 4.4967 | 5.1329 | 5.0979 | 4.654 | 3.9855 | 2.5737 | 1.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 1.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087799 | 0.67921 | 2.6622 | 3.6716 | 4.2014 | 4.3682 | 3.9027 | 3.4079 | 2.1749 | 0.90965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 1.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10059 | 0.72211 | 2.7475 | 3.6648 | 4.1802 | 4.3383 | 4.0476 | 3.4636 | 2.3542 | 1.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 1.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28581 | 2.2572 | 3.6308 | 4.8368 | 5.3175 | 5.3125 | 4.8493 | 4.2232 | 3.0591 | 1.7177 | 0.19314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 2.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14103 | 1.8258 | 3.9569 | 5.5885 | 6.8214 | 7.4521 | 7.5452 | 6.899 | 5.7707 | 4.3142 | 2.3995 | 0.91505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 2.9609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024978 | 0.48155 | 3.6445 | 5.6587 | 7.4498 | 8.8436 | 9.4475 | 9.2691 | 8.476 | 7.1641 | 5.4318 | 3.3226 | 1.8398 | 0.0080963 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 3.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22407 | 2.659 | 5.1775 | 7.6331 | 9.4642 | 10.9976 | 11.707 | 11.6425 | 10.7314 | 9.1932 | 7.2885 | 4.9116 | 2.6364 | 0.52781 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 4.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25804 | 3.0448 | 5.6486 | 8.1524 | 10.2731 | 11.8421 | 12.5787 | 12.6272 | 11.7894 | 10.3313 | 8.4049 | 6.0844 | 3.696 | 1.4218 | 0 | 0 | 0 | 0

## ghi
Radiacion Global Horizontal
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 221.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0637 | 51.1788 | 197.3192 | 372.3376 | 526.5111 | 641.0461 | 699.4251 | 706.9054 | 659.4623 | 571.607 | 439.3602 | 283.9682 | 131.8838 | 32.3214 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 358.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7971 | 49.1734 | 415.7088 | 627.6457 | 810.3438 | 956.3695 | 1030.4235 | 1043.7088 | 1000.4725 | 898.3267 | 744.0191 | 546.4036 | 338.0324 | 140.795 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 323.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2213 | 323.5718 | 545.2321 | 723.0065 | 872.3913 | 959.9707 | 984.4043 | 951.92 | 847.41 | 684.9588 | 492.2266 | 279.717 | 79.6507 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 261.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2101 | 190.5108 | 428.4595 | 615.8566 | 754.2473 | 834.5376 | 857.0882 | 807.8629 | 703.7747 | 549.9319 | 357.5335 | 163.7678 | 5.0358 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 176.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1041 | 33.9879 | 294.789 | 438.3151 | 556.6496 | 615.9032 | 630.2481 | 586.0341 | 486.8018 | 355.0321 | 196.597 | 33.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 112.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4759 | 172.3926 | 278.9523 | 370.2605 | 422.648 | 419.7588 | 383.2138 | 328.1684 | 211.9232 | 105.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 89.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2294 | 55.9263 | 219.2091 | 302.3249 | 345.9446 | 359.6764 | 321.3493 | 280.6073 | 179.0832 | 74.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 92.5189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2823 | 59.4584 | 226.2331 | 301.7601 | 344.2016 | 357.2186 | 333.2817 | 285.1941 | 193.849 | 110.9739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 122.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5336 | 185.8591 | 298.9636 | 398.2634 | 437.8483 | 437.4347 | 399.2966 | 347.7389 | 251.8858 | 141.436 | 15.9035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 183.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6128 | 150.3397 | 325.8127 | 460.1622 | 561.6772 | 613.6091 | 621.2769 | 568.0669 | 475.1636 | 355.2347 | 197.5785 | 75.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 243.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0567 | 39.6513 | 300.0911 | 465.9422 | 613.4159 | 728.1855 | 777.9136 | 763.2218 | 697.9204 | 589.8961 | 447.2532 | 273.5812 | 151.4916 | 0.66665 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 325.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4502 | 218.9444 | 426.3168 | 628.5124 | 779.2832 | 905.543 | 963.9615 | 958.6478 | 883.6294 | 756.9679 | 600.1353 | 404.4211 | 217.0834 | 43.4599 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 367.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4609 | 253.2283 | 469.7821 | 678.0208 | 854.392 | 984.8812 | 1046.1398 | 1050.1809 | 980.5003 | 859.235 | 699.016 | 506.0242 | 307.3877 | 118.2483 | 0 | 0 | 0 | 0

## dirh
Radiacion Directa
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 173.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0514 | 150.2394 | 295.2716 | 418.2192 | 510.8672 | 549.1689 | 551.8156 | 513.543 | 445.7955 | 347.0459 | 221.4122 | 103.4656 | 23.409 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 304.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6709 | 348.8532 | 538.6366 | 699.7209 | 831.6108 | 887.7727 | 892.1552 | 856.3751 | 768.6177 | 637.7679 | 459.8968 | 276.3114 | 107.4527 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 272.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.393 | 466.7777 | 610.9061 | 749.8528 | 826.2757 | 841.8183 | 805.7797 | 715.212 | 577.9108 | 408.1973 | 226.1103 | 55.492 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 217.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.309 | 358.1752 | 521.4071 | 636.0672 | 692.1512 | 721.5924 | 681.479 | 595.1019 | 460.4814 | 290.584 | 126.9569 | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 138.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4495 | 348.2727 | 450.9801 | 493.7748 | 505.223 | 468.5213 | 384.9388 | 278.3361 | 148.736 | 21.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 80.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6517 | 199.3101 | 267.9367 | 306.6203 | 300.1396 | 274.1895 | 238.9989 | 149.6959 | 75.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 63.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6988 | 158.3688 | 218.7493 | 250.0243 | 261.9127 | 232.8276 | 202.9616 | 125.4202 | 50.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 64.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0011 | 162.2193 | 213.0658 | 246.2773 | 252.6816 | 240.557 | 203.9948 | 135.2123 | 80.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 83.9609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6241 | 213.6179 | 286.2208 | 302.6691 | 296.3997 | 267.914 | 239.3753 | 174.4548 | 96.5312 | 8.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 131.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6156 | 240.3715 | 345.4303 | 415.8437 | 432.8134 | 445.9175 | 403.1224 | 332.3256 | 255.1916 | 135.0466 | 51.9815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 167.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.9158 | 335.2034 | 431.1728 | 509.66 | 538.3212 | 514.5968 | 466.9059 | 397.5156 | 318.0289 | 186.8286 | 115.9215 | 0.19529 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 255.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.5496 | 337.3954 | 510.0832 | 610.4714 | 716.2187 | 761.6054 | 752.485 | 692.9565 | 590.617 | 479.8952 | 314.8903 | 166.6677 | 27.3919 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 298.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.3962 | 385.391 | 569.5867 | 717.7328 | 834.2005 | 851.7216 | 836.865 | 771.8876 | 679.8863 | 572.1563 | 409.8667 | 248.2048 | 87.933 | 0 | 0 | 0 | 0

## difh
Radiacion Difusa
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 48.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0637 | 20.1274 | 47.0798 | 77.0659 | 108.2919 | 130.1789 | 150.2562 | 155.0899 | 145.9194 | 125.8116 | 92.3142 | 62.556 | 28.4182 | 8.9124 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 53.9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7971 | 41.5025 | 66.8556 | 89.0091 | 110.6228 | 124.7587 | 142.6508 | 151.5537 | 144.0973 | 129.7091 | 106.2512 | 86.5067 | 61.721 | 33.3423 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 50.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2213 | 56.1788 | 78.4544 | 112.1003 | 122.5385 | 133.6951 | 142.586 | 146.1403 | 132.198 | 107.048 | 84.0293 | 53.6067 | 24.1588 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 43.7529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2101 | 46.2017 | 70.2843 | 94.4495 | 118.1801 | 142.3864 | 135.4958 | 126.3839 | 108.6729 | 89.4505 | 66.9495 | 36.8109 | 2.5928 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 37.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1041 | 33.9879 | 62.3395 | 90.0425 | 105.6695 | 122.1284 | 125.025 | 117.5128 | 101.863 | 76.696 | 47.861 | 12.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 32.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4759 | 49.7409 | 79.6421 | 102.3238 | 116.0277 | 119.6192 | 109.0244 | 89.1695 | 62.2272 | 30.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 26.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2294 | 36.2275 | 60.8404 | 83.5756 | 95.9203 | 97.7637 | 88.5217 | 77.6457 | 53.663 | 24.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 27.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2823 | 39.4573 | 64.0139 | 88.6943 | 97.9244 | 104.537 | 92.7247 | 81.1993 | 58.6368 | 30.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 38.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5336 | 56.235 | 85.3458 | 112.0426 | 135.1792 | 141.035 | 131.3825 | 108.3635 | 77.431 | 44.9048 | 7.6486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 52.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6128 | 47.7242 | 85.4412 | 114.7319 | 145.8335 | 180.7957 | 175.3593 | 164.9445 | 142.838 | 100.0431 | 62.532 | 23.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 75.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0567 | 39.6513 | 83.1753 | 130.7388 | 182.243 | 218.5255 | 239.5924 | 248.625 | 231.0145 | 192.3805 | 129.2242 | 86.7526 | 35.57 | 0.47136 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 69.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4502 | 53.3948 | 88.9214 | 118.4291 | 168.8118 | 189.3243 | 202.3561 | 206.1628 | 190.673 | 166.3509 | 120.24 | 89.5309 | 50.4157 | 16.0681 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 69.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4609 | 53.8322 | 84.3911 | 108.4341 | 136.6592 | 150.6807 | 194.4182 | 213.3159 | 208.6127 | 179.3487 | 126.8597 | 96.1575 | 59.1829 | 30.3153 | 0 | 0 | 0 | 0

## dni
Radiacion Directa Normal
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 284.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2694 | 374.0424 | 572.2191 | 650.5183 | 675.8372 | 669.7641 | 664.2036 | 651.8218 | 645.6514 | 625.2089 | 592.7688 | 414.4376 | 187.2492 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 431.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.063 | 820.074 | 882.6295 | 912.5374 | 940.4554 | 929.5503 | 916.0138 | 911.3271 | 899.2388 | 879.8539 | 822.9564 | 750.9321 | 650.3681 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 410.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.75 | 863.882 | 864.5373 | 901.0657 | 908.0392 | 901.6036 | 893.2957 | 875.6425 | 844.0387 | 793.9715 | 713.3914 | 509.0421 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 356.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.7279 | 775.6922 | 830.2491 | 844.2251 | 835.6789 | 850.9833 | 840.8001 | 828.2244 | 794.0627 | 722.4455 | 639.869 | 72.7134 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 259.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.5073 | 657.5973 | 698.3161 | 693.5354 | 698.6219 | 690.3616 | 661.5718 | 634.6565 | 577.8889 | 278.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 181.8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.0441 | 463.8839 | 496.6603 | 510.097 | 492.5841 | 487.1684 | 513.1732 | 460.3788 | 499.8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 155.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5035 | 433.0008 | 460.1482 | 465.149 | 477.6663 | 458.8679 | 486.7973 | 442.5378 | 432.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 151.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9236 | 425.9658 | 430.8253 | 438.3296 | 437.3327 | 444.6385 | 449.7448 | 419.8508 | 515.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 169.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.5581 | 442.618 | 474.7672 | 449.8668 | 431.5951 | 414.7661 | 433.5175 | 422.092 | 414.4642 | 174.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 229.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.0631 | 514.9354 | 553.0515 | 563.2375 | 541.2653 | 553.1077 | 533.6368 | 509.7799 | 507.4137 | 424.0245 | 462.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 258.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.0073 | 565.9747 | 579.2418 | 599.8994 | 596.7545 | 571.0244 | 553.1378 | 540.6722 | 546.8208 | 473.5045 | 617.0428 | 15.5402 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 378.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.2225 | 693.6106 | 768.2766 | 755.3119 | 787.9373 | 793.2399 | 785.6622 | 768.0075 | 740.7312 | 738.4203 | 669.8087 | 614.7656 | 386.5179 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 434.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.9471 | 794.2762 | 860.7022 | 888.2246 | 912.5096 | 875.6638 | 854.2482 | 825.8539 | 808.7228 | 812.3813 | 766.8081 | 722.4065 | 612.8092 | 0 | 0 | 0 | 0

## temp
Temperatura en 2 metros (Corejida)
C
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 14.7519 | 11.9341 | 11.4979 | 11.1195 | 10.857 | 10.6664 | 10.5082 | 10.6248 | 11.3161 | 12.522 | 14.1124 | 15.809 | 17.4534 | 18.8958 | 20.0525 | 20.7339 | 20.6255 | 19.8384 | 18.6725 | 17.2358 | 15.7436 | 14.5952 | 13.7488 | 13.0435 | 12.4385
Enero | 20.4308 | 16.7669 | 16.1429 | 15.5817 | 15.1357 | 14.9103 | 14.4485 | 15.0801 | 16.4683 | 18.1454 | 19.9873 | 22.0745 | 24.11 | 25.7079 | 26.9269 | 27.6212 | 27.3656 | 26.526 | 25.4483 | 24.1584 | 22.283 | 20.4783 | 19.2524 | 18.2397 | 17.4806
Febrero | 20.0093 | 16.7426 | 16.1939 | 15.7163 | 15.3292 | 14.9891 | 14.6561 | 14.2837 | 15.5005 | 17.236 | 19.159 | 21.1404 | 23.2537 | 24.9002 | 26.2376 | 27.1603 | 26.8641 | 26.0713 | 25.0721 | 23.6118 | 21.5902 | 20.0594 | 19.0114 | 18.079 | 17.3646
Marzo | 18.6465 | 15.6226 | 15.0341 | 14.5035 | 14.0716 | 13.817 | 13.5912 | 13.428 | 14.1546 | 15.9655 | 17.7874 | 19.6029 | 21.4282 | 23.2241 | 24.6322 | 25.6583 | 25.6569 | 24.7819 | 23.6254 | 21.8566 | 19.8606 | 18.5699 | 17.5991 | 16.8707 | 16.1741
Abril | 15.2914 | 12.6833 | 12.2019 | 11.7452 | 11.4078 | 11.2895 | 11.2582 | 11.27 | 11.5796 | 12.6849 | 14.498 | 16.1313 | 17.6827 | 19.2628 | 20.5329 | 21.3532 | 21.4143 | 20.6091 | 19.3207 | 17.4856 | 16.136 | 15.1592 | 14.4036 | 13.7404 | 13.1432
Mayo | 12.2776 | 10.3159 | 10.0382 | 9.6768 | 9.4949 | 9.4543 | 9.4959 | 9.483 | 9.436 | 9.5777 | 10.9045 | 12.6753 | 14.175 | 15.5103 | 16.6711 | 17.2269 | 17.1168 | 16.3582 | 14.9578 | 13.7285 | 12.8482 | 12.1969 | 11.6455 | 11.0531 | 10.6224
Junio | 10.2271 | 8.279 | 8.1201 | 7.9373 | 7.9457 | 7.9196 | 8.0496 | 8.2154 | 8.2259 | 8.5953 | 9.5461 | 10.8729 | 12.1029 | 13.1675 | 14.0009 | 14.4729 | 14.3658 | 13.5362 | 12.2571 | 11.094 | 10.4004 | 9.866 | 9.2684 | 8.7925 | 8.4196
Julio | 9.2683 | 7.2902 | 7.0253 | 6.9315 | 6.8598 | 6.8422 | 6.9295 | 7.0261 | 6.9582 | 7.3818 | 8.5043 | 9.8729 | 11.1376 | 12.2626 | 13.1797 | 13.6488 | 13.547 | 12.8623 | 11.5461 | 10.3043 | 9.4954 | 8.9356 | 8.3858 | 7.9378 | 7.5747
Agosto | 10.082 | 8.0743 | 7.7396 | 7.6315 | 7.4393 | 7.2918 | 7.1428 | 7.2501 | 7.2048 | 7.8088 | 9.2032 | 10.5843 | 11.8645 | 13.066 | 14.0813 | 14.7104 | 14.8655 | 14.2598 | 13.0937 | 11.6137 | 10.5455 | 9.8284 | 9.368 | 8.8616 | 8.4403
Septiembre | 11.7348 | 9.1741 | 8.8002 | 8.4788 | 8.2379 | 7.9697 | 7.844 | 7.6073 | 8.1405 | 9.5353 | 11.1394 | 12.7109 | 14.195 | 15.6117 | 16.7124 | 17.3913 | 17.3139 | 16.6081 | 15.5524 | 13.808 | 12.4104 | 11.5907 | 10.9118 | 10.2632 | 9.6286
Octubre | 13.7938 | 10.5314 | 10.13 | 9.7612 | 9.5275 | 9.3053 | 9.2476 | 9.113 | 10.2995 | 11.8754 | 13.5944 | 15.2012 | 16.8437 | 18.2912 | 19.4266 | 20.0819 | 19.9473 | 19.164 | 18.083 | 16.6513 | 14.7675 | 13.5225 | 12.6065 | 11.9019 | 11.176
Noviembre | 16.5495 | 12.7533 | 12.2156 | 11.7147 | 11.4041 | 11.1304 | 10.8158 | 11.2306 | 12.8561 | 14.7097 | 16.4688 | 18.3387 | 20.194 | 21.7006 | 22.9668 | 23.6332 | 23.5022 | 22.6085 | 21.4402 | 20.1228 | 18.0734 | 16.3303 | 15.1273 | 14.3343 | 13.5163
Diciembre | 18.7112 | 14.976 | 14.3333 | 13.7561 | 13.43 | 13.0774 | 12.6192 | 13.5105 | 14.9688 | 16.7484 | 18.5564 | 20.5029 | 22.4539 | 24.0443 | 25.2615 | 25.8488 | 25.5463 | 24.6753 | 23.6737 | 22.3944 | 20.5127 | 18.6051 | 17.4057 | 16.4473 | 15.722

## vel
Velocidad de Viento
m/s
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 1.6186 | 1.8501 | 1.8377 | 1.8463 | 1.8302 | 1.87 | 1.8976 | 1.8888 | 1.5638 | 1.3112 | 1.2177 | 1.1894 | 1.2946 | 1.4391 | 1.5583 | 1.6565 | 1.7106 | 1.6991 | 1.643 | 1.5086 | 1.3665 | 1.4335 | 1.6392 | 1.7753 | 1.8192
Enero | 1.5396 | 1.5366 | 1.5367 | 1.4986 | 1.4113 | 1.3141 | 1.4772 | 1.3605 | 0.6045 | 0.67418 | 1.1795 | 1.5362 | 1.6797 | 1.8451 | 2.0199 | 2.2342 | 2.434 | 2.5008 | 2.3676 | 2.0056 | 1.2701 | 0.80495 | 0.96107 | 1.2658 | 1.4329
Febrero | 1.4122 | 1.2249 | 1.2434 | 1.2091 | 1.1761 | 1.1515 | 1.2448 | 1.2733 | 0.74004 | 0.55827 | 1.1564 | 1.411 | 1.603 | 1.7694 | 1.9156 | 2.1341 | 2.3769 | 2.4411 | 2.3369 | 2.0027 | 1.2331 | 0.83111 | 0.80554 | 0.95237 | 1.1021
Marzo | 1.4593 | 1.58 | 1.5544 | 1.5174 | 1.5085 | 1.5659 | 1.5778 | 1.618 | 1.3632 | 0.65232 | 0.72284 | 1.1845 | 1.4141 | 1.5909 | 1.7063 | 1.8711 | 2.0237 | 2.0713 | 1.9635 | 1.3096 | 0.8484 | 0.97318 | 1.3186 | 1.5341 | 1.553
Abril | 1.4051 | 1.6889 | 1.634 | 1.5836 | 1.5568 | 1.622 | 1.637 | 1.6595 | 1.6269 | 1.1303 | 0.57329 | 0.88917 | 1.1292 | 1.3196 | 1.4264 | 1.5025 | 1.6391 | 1.657 | 1.3641 | 0.87627 | 1.0066 | 1.2985 | 1.5208 | 1.6922 | 1.6891
Mayo | 1.4265 | 1.8946 | 1.8411 | 1.7725 | 1.6855 | 1.6545 | 1.7201 | 1.7515 | 1.8017 | 1.6986 | 1.1046 | 0.62892 | 0.77752 | 0.8921 | 0.95757 | 0.98174 | 0.99391 | 1.002 | 0.83318 | 1.0849 | 1.466 | 1.7478 | 1.9494 | 2.0138 | 1.9818
Junio | 1.9284 | 2.4811 | 2.3943 | 2.4872 | 2.4642 | 2.5715 | 2.5362 | 2.5134 | 2.5865 | 2.5339 | 2.2772 | 1.3222 | 0.89028 | 0.9471 | 1.0196 | 1.0497 | 0.84664 | 0.72151 | 1.1485 | 1.6649 | 2.0677 | 2.2973 | 2.4684 | 2.5676 | 2.4252
Julio | 1.8512 | 2.4031 | 2.3691 | 2.4175 | 2.4112 | 2.4996 | 2.4409 | 2.4232 | 2.4874 | 2.4912 | 2.1148 | 1.1817 | 0.835 | 0.90644 | 1.0224 | 0.98388 | 0.82565 | 0.67455 | 1.0058 | 1.5206 | 1.9827 | 2.2197 | 2.4173 | 2.448 | 2.347
Agosto | 1.8238 | 2.3121 | 2.2932 | 2.3917 | 2.4093 | 2.4668 | 2.401 | 2.4246 | 2.3504 | 2.4649 | 1.5663 | 0.95901 | 0.99178 | 1.0751 | 1.1969 | 1.1394 | 0.99318 | 0.86446 | 0.9437 | 1.3979 | 1.9604 | 2.2441 | 2.2972 | 2.3013 | 2.3258
Septiembre | 1.6495 | 2.0914 | 2.081 | 2.1227 | 2.1704 | 2.3346 | 2.3522 | 2.4351 | 2.1664 | 1.4808 | 0.71877 | 0.77514 | 0.97031 | 1.2212 | 1.3356 | 1.4017 | 1.4885 | 1.4328 | 1.2497 | 0.94816 | 1.3063 | 1.6535 | 1.8558 | 1.9577 | 2.0373
Octubre | 1.6174 | 1.8169 | 1.8265 | 1.8685 | 1.884 | 1.9663 | 1.9347 | 1.9799 | 1.4536 | 0.70833 | 0.7931 | 1.1987 | 1.5089 | 1.7109 | 1.8305 | 1.9466 | 2.0233 | 2.0356 | 1.871 | 1.3493 | 0.9009 | 1.1997 | 1.54 | 1.6718 | 1.7993
Noviembre | 1.7972 | 2.0905 | 2.1195 | 2.1483 | 2.1132 | 2.1031 | 2.0271 | 1.8907 | 0.98033 | 0.56822 | 1.1011 | 1.5349 | 1.8576 | 1.9784 | 2.0661 | 2.2117 | 2.3086 | 2.3682 | 2.1385 | 1.7268 | 0.88926 | 1.1244 | 1.7596 | 1.9722 | 2.0547
Diciembre | 1.5129 | 1.0807 | 1.1587 | 1.1389 | 1.172 | 1.1903 | 1.4223 | 1.3353 | 0.60451 | 0.77388 | 1.3042 | 1.6518 | 1.8782 | 2.0128 | 2.2027 | 2.4215 | 2.5737 | 2.6193 | 2.493 | 2.2164 | 1.4664 | 0.80739 | 0.77727 | 0.92673 | 1.082

## shadow
Presencia de sombras debido a la topografia
0 = Sin; 1 = Con (inc. la noche);
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 0.55609 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83664 | 0.46303 | 0.13282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0.62076 | 1 | 1 | 1 | 1
Enero | 0.49845 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Febrero | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Marzo | 0.53629 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.23325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63772 | 1 | 1 | 1 | 1
Abril | 0.59274 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22564 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Mayo | 0.625 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Junio | 0.65812 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.79487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Julio | 0.65829 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.79901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Agosto | 0.59543 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29032 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Septiembre | 0.55513 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.32308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Octubre | 0.53381 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81141 | 1 | 1 | 1 | 1
Noviembre | 0.46154 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.07692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Diciembre | 0.45833 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1

## cloud
Presencia de nubes
1=Si, 0=No
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 0.14193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047302 | 0.12686 | 0.29166 | 0.30485 | 0.31986 | 0.3147 | 0.32937 | 0.33538 | 0.34026 | 0.32822 | 0.31668 | 0.2527 | 0.098359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 0.053143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06203 | 0.07692 | 0.08437 | 0.08437 | 0.08933 | 0.08189 | 0.10174 | 0.11663 | 0.11414 | 0.11166 | 0.1067 | 0.12407 | 0.12159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 0.055594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09511 | 0.08696 | 0.07609 | 0.11957 | 0.10598 | 0.1087 | 0.11685 | 0.11957 | 0.12228 | 0.12772 | 0.13315 | 0.12228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 0.071236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14392 | 0.14392 | 0.14144 | 0.134 | 0.1464 | 0.16625 | 0.15136 | 0.15385 | 0.14888 | 0.15136 | 0.16377 | 0.06452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 0.11966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01795 | 0.27436 | 0.26667 | 0.28974 | 0.27179 | 0.28718 | 0.28205 | 0.28205 | 0.29231 | 0.27949 | 0.23846 | 0.08974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 0.17659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41191 | 0.44169 | 0.47395 | 0.46154 | 0.45658 | 0.47643 | 0.47395 | 0.42184 | 0.43424 | 0.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 0.18291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40769 | 0.46154 | 0.48974 | 0.48718 | 0.49231 | 0.47949 | 0.49231 | 0.4359 | 0.43333 | 0.21026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 0.19241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40695 | 0.48139 | 0.50124 | 0.52357 | 0.52605 | 0.52854 | 0.51365 | 0.48883 | 0.48139 | 0.16625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 0.22074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45658 | 0.51365 | 0.51117 | 0.49628 | 0.53102 | 0.55087 | 0.56328 | 0.52854 | 0.51117 | 0.43176 | 0.20347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 0.20577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35897 | 0.42308 | 0.43333 | 0.42308 | 0.42821 | 0.45641 | 0.44359 | 0.45641 | 0.46667 | 0.44103 | 0.47949 | 0.12821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 0.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13151 | 0.40199 | 0.3995 | 0.40943 | 0.41935 | 0.41191 | 0.41935 | 0.44417 | 0.45409 | 0.45161 | 0.41935 | 0.45409 | 0.08933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 0.13344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2359 | 0.2641 | 0.25641 | 0.22051 | 0.25897 | 0.24103 | 0.24103 | 0.24615 | 0.25385 | 0.2641 | 0.23846 | 0.2641 | 0.21795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 0.087207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13819 | 0.16332 | 0.14824 | 0.12814 | 0.12814 | 0.1206 | 0.16583 | 0.18844 | 0.20603 | 0.20603 | 0.17588 | 0.1809 | 0.14322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0