## Descripcion
DATOS GENERADOS POR EL EXPLORADOR DE ENERGIA SOLAR
Ministerio de Energia - Departamento de Geofisica Universidad de Chile
Fecha y Hora de generacion | 07/17/23 23:12:35
Fecha Inicial Datos | 2004-01-01
Fecha Final Datos | 2016-12-30
Nombre Sitio | S1
Direccion | No especificado
Latitud | -33.4559
Longitud | -70.853
Altura | 490
Parametros Panel Fotovoltaico
Tipo de Arreglo | fijo
Inclinacion | 27
Azimut | -11
Capacidad Instalada [KW] | 1
Cobertura | vidrio
Tipo de Montaje | open_rack_cell_glassback
Coeficiente de temperatura [%/C] | -0.45
Factor de perdidas [%] | 14
Eficiencia del Inversor | 0.96

## pv
Generacion Fotovoltaica
kWh
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 0.17518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001513 | 0.0144 | 0.095474 | 0.26476 | 0.39677 | 0.49663 | 0.55255 | 0.57159 | 0.54941 | 0.49571 | 0.39866 | 0.2669 | 0.091329 | 0.0085496 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 0.23288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013351 | 0.024916 | 0.15508 | 0.34618 | 0.50314 | 0.61992 | 0.68913 | 0.71556 | 0.70279 | 0.64284 | 0.54529 | 0.39314 | 0.20972 | 0.040088 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 0.22759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015015 | 0.12302 | 0.31855 | 0.48179 | 0.60563 | 0.68675 | 0.71495 | 0.70038 | 0.64723 | 0.54131 | 0.39259 | 0.20402 | 0.031023 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 0.20601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00343 | 0.10594 | 0.29197 | 0.45191 | 0.56885 | 0.6411 | 0.66905 | 0.65126 | 0.59004 | 0.48638 | 0.33095 | 0.15157 | 0.0017032 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 0.16276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040283 | 0.2443 | 0.37872 | 0.48666 | 0.52755 | 0.55078 | 0.53274 | 0.48056 | 0.38661 | 0.24096 | 0.037112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 0.11991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077251 | 0.16805 | 0.2789 | 0.35959 | 0.4094 | 0.42849 | 0.40661 | 0.36696 | 0.27205 | 0.18008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 0.10751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00083172 | 0.13436 | 0.23252 | 0.32009 | 0.3671 | 0.39831 | 0.37746 | 0.33826 | 0.25807 | 0.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00132 | 0.13435 | 0.23598 | 0.32213 | 0.37477 | 0.38438 | 0.36959 | 0.34171 | 0.26551 | 0.19822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 0.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011806 | 0.17198 | 0.28541 | 0.37556 | 0.42275 | 0.4425 | 0.42427 | 0.37635 | 0.29109 | 0.18878 | 0.0070363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 0.16574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043131 | 0.10815 | 0.259 | 0.38867 | 0.48269 | 0.53126 | 0.54901 | 0.51745 | 0.46123 | 0.36626 | 0.2229 | 0.086784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 0.19164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001089 | 0.030281 | 0.17329 | 0.33209 | 0.45934 | 0.55086 | 0.60553 | 0.60756 | 0.57668 | 0.5083 | 0.40097 | 0.24786 | 0.10648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 0.22116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073188 | 0.05162 | 0.2161 | 0.39099 | 0.52718 | 0.62627 | 0.67786 | 0.68634 | 0.65099 | 0.57851 | 0.46298 | 0.30198 | 0.12268 | 0.0069346 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 0.23254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093928 | 0.043224 | 0.20214 | 0.38535 | 0.53763 | 0.64135 | 0.69743 | 0.71209 | 0.68271 | 0.61658 | 0.50745 | 0.35211 | 0.17054 | 0.022847 | 0 | 0 | 0 | 0

## glb
Radiacion Global
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 252.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3974 | 26.9812 | 149.407 | 369.7156 | 553.1524 | 707.2011 | 800.7631 | 834.3406 | 798.325 | 710.4367 | 562.4936 | 379.3685 | 146.4005 | 21.0335 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 345.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4379 | 39.8172 | 254.2423 | 499.114 | 725.3439 | 912.129 | 1030.888 | 1074.1259 | 1047.0346 | 943.0643 | 786.5182 | 565.4261 | 324.2359 | 94.9222 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 337.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.419 | 209.5758 | 458.0609 | 688.8825 | 885.7276 | 1022.6059 | 1073.3947 | 1048.0319 | 954.0766 | 781.7553 | 562.7313 | 312.2557 | 76.325 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 303.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9598 | 178.9803 | 413.6776 | 638.8718 | 825.5064 | 949.5642 | 1001.8842 | 973.2066 | 869.0519 | 700.5603 | 474.2381 | 238.8591 | 6.7593 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 233.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027873 | 66.2798 | 339.5131 | 524.2619 | 690.3058 | 761.6848 | 802.4784 | 775.1624 | 690.5115 | 545.5738 | 343.3901 | 64.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 167.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8805 | 231.1087 | 376.1357 | 494.3931 | 573.7257 | 605.9909 | 574.7538 | 513.7128 | 376.8071 | 255.7894 | 0.0039009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 148.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8418 | 186.5113 | 310.3575 | 432.192 | 504.719 | 554.6878 | 524.9666 | 465.4187 | 352.9023 | 215.8818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 150.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8195 | 186.0827 | 313.3764 | 432.8773 | 513.7927 | 534.3119 | 513.2806 | 470.2044 | 361.7576 | 274.8823 | 0.026498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 173.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6769 | 234.9538 | 382.7439 | 513.0412 | 589.6771 | 626.0265 | 598.1754 | 524.4681 | 399.8854 | 262.5713 | 16.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 234.5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8891 | 164.272 | 349.7248 | 529.4607 | 675.2622 | 757.9957 | 788.6289 | 740.099 | 649.5921 | 507.4079 | 312.0753 | 145.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 274.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4737 | 55.4375 | 249.8081 | 452.5108 | 637.5719 | 784.3087 | 876.6321 | 882.6671 | 830.9103 | 721.3211 | 560.5451 | 350.4593 | 181.1389 | 0.68861 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 323.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6581 | 100.1726 | 315.5835 | 544.3383 | 748.1166 | 910.9527 | 1002.0856 | 1017.0717 | 955.1859 | 836.2166 | 657.6005 | 433.8957 | 205.1959 | 16.8318 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 339.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.199 | 83.0508 | 304.923 | 540.9918 | 762.7053 | 929.7168 | 1025.7866 | 1050.8189 | 999.0928 | 887.6027 | 718.6091 | 501.0806 | 269.6274 | 56.8748 | 0 | 0 | 0 | 0

## dir
Radiacion Directa
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 208.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7491 | 106.1261 | 295.0451 | 453.1095 | 584.3173 | 662.7934 | 693.3416 | 665.9646 | 599.0507 | 479.5725 | 322.9481 | 119.7875 | 12.515 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 300.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3569 | 194.0526 | 419.7211 | 637.968 | 812.742 | 921.8201 | 953.7735 | 921.1386 | 832.3631 | 693.9412 | 488.1033 | 269.2791 | 63.6163 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 292.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.3929 | 384.8672 | 594.6662 | 774.6542 | 903.3401 | 937.4979 | 922.8298 | 844.1968 | 688.8319 | 490.1727 | 262.5558 | 53.1107 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 263.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.1356 | 343.9899 | 543.0572 | 712.2109 | 827.9153 | 883.353 | 862.7997 | 770.2474 | 617.879 | 411.5109 | 204.0376 | 3.8738 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 196.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9082 | 279.9243 | 440.686 | 583.5651 | 628.8152 | 670.2118 | 660.587 | 599.2668 | 476.7161 | 299.1923 | 51.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 136.6243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.2972 | 303.9617 | 395.4541 | 457.7886 | 490.0785 | 473.7386 | 428.0599 | 317.4635 | 227.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 123.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1105 | 254.1321 | 356.6236 | 414.1592 | 463.2255 | 439.8141 | 387.3461 | 300.0384 | 191.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 122.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4921 | 248.0471 | 344.2251 | 412.3605 | 432.5267 | 416.2608 | 387.507 | 303.058 | 245.7118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 137.9023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.347 | 305.5705 | 404.6291 | 462.212 | 501.2846 | 480.2434 | 419.889 | 325.2183 | 219.3747 | 7.8877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 184.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8562 | 261.3874 | 411.101 | 520.012 | 594.6706 | 616.8286 | 591.2866 | 522.4503 | 413.0772 | 253.8908 | 122.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 202.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1863 | 172.0572 | 322.7226 | 463.9853 | 565.2012 | 643.784 | 648.8979 | 610.9292 | 546.6428 | 444.5037 | 271.9449 | 147.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 260.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4766 | 230.4707 | 419.7337 | 595.9727 | 747.0363 | 824.673 | 835.2739 | 785.6012 | 696.6191 | 556.4587 | 357.9505 | 158.4049 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 280.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9694 | 227.6393 | 438.948 | 638.1663 | 795.4537 | 861.9817 | 887.1471 | 826.3467 | 754.0195 | 617.6843 | 418.5762 | 213.8258 | 28.5416 | 0 | 0 | 0 | 0

## dif
Radiacion Difusa
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 41.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.351 | 17.3972 | 40.6646 | 69.698 | 93.0752 | 114.304 | 128.4924 | 131.3373 | 123.2885 | 103.4814 | 76.8047 | 52.4651 | 24.8159 | 8.0865 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 40.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3637 | 35.2691 | 54.8406 | 71.192 | 76.6806 | 86.7393 | 95.3028 | 106.3417 | 112.4171 | 98.6219 | 82.4368 | 69.8326 | 50.3159 | 29.3974 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 40.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0722 | 47.097 | 66.2238 | 84.725 | 99.5116 | 106.3617 | 122.644 | 112.4807 | 98.4401 | 83.6005 | 65.8285 | 45.8681 | 22.1152 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 36.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8239 | 40.0712 | 64.2478 | 87.9252 | 103.4695 | 110.6405 | 107.1766 | 99.601 | 89.3591 | 75.2632 | 57.8941 | 32.6184 | 2.817 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 34.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027492 | 29.5232 | 55.8612 | 77.8948 | 99.3543 | 124.7738 | 123.9123 | 106.7516 | 84.5661 | 63.9196 | 41.4825 | 12.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 29.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6638 | 43.6593 | 68.5116 | 94.048 | 110.2742 | 110.0578 | 95.667 | 81.1475 | 56.3824 | 27.1994 | 0.0038477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 23.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7621 | 32.8731 | 53.4297 | 71.5735 | 85.8686 | 86.4241 | 80.5464 | 74.2157 | 50.3196 | 23.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 26.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7265 | 35.9782 | 62.3694 | 84.4805 | 96.4959 | 96.7351 | 92.3059 | 78.6305 | 55.8997 | 27.6482 | 0.026136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 34.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3948 | 49.1414 | 73.1326 | 102.9892 | 121.268 | 118.3095 | 111.9299 | 99.5035 | 71.0632 | 41.2008 | 8.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 47.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7542 | 43.1993 | 84.0054 | 112.0566 | 147.3767 | 154.675 | 162.9474 | 140.7 | 120.2062 | 89.1253 | 55.2016 | 21.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 68.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4536 | 35.019 | 73.851 | 123.533 | 165.2385 | 209.1506 | 221.9834 | 222.9988 | 209.9754 | 166.1213 | 109.504 | 74.4468 | 31.452 | 0.67921 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 58.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4444 | 46.8294 | 79.5519 | 116.3761 | 141.6426 | 151.6813 | 164.3223 | 168.7453 | 157.4497 | 129.0097 | 92.754 | 70.2236 | 43.7762 | 15.2878 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 53.7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9507 | 46.9712 | 71.2941 | 93.2846 | 113.2957 | 121.2741 | 149.9427 | 149.755 | 159.6372 | 121.9549 | 91.3878 | 75.5815 | 51.632 | 26.7414 | 0 | 0 | 0 | 0

## sct
Radiacion Difusa Reflejada
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 3.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046355 | 0.83486 | 2.6163 | 4.9726 | 6.9676 | 8.5798 | 9.4773 | 9.6617 | 9.0718 | 7.9047 | 6.1164 | 3.9553 | 1.7971 | 0.43197 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 4.8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074196 | 2.1913 | 5.349 | 8.2009 | 10.6952 | 12.6477 | 13.7651 | 14.0107 | 13.4788 | 12.0792 | 10.1402 | 7.4902 | 4.6409 | 1.9084 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 4.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34683 | 4.0859 | 6.9699 | 9.4914 | 11.5618 | 12.9041 | 13.2529 | 12.7215 | 11.4397 | 9.3229 | 6.73 | 3.8318 | 1.0991 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13589 | 2.7735 | 5.4399 | 7.8894 | 9.826 | 11.0084 | 11.3546 | 10.8059 | 9.4454 | 7.4181 | 4.8331 | 2.2031 | 0.068552 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 2.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003803 | 0.84836 | 3.7276 | 5.6811 | 7.3863 | 8.0958 | 8.3544 | 7.8238 | 6.6786 | 4.9381 | 2.7152 | 0.42315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 1.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21668 | 2.1523 | 3.6623 | 4.891 | 5.6629 | 5.8546 | 5.3482 | 4.5054 | 2.9611 | 1.4498 | 5.3226e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 1.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079707 | 1.5277 | 2.7957 | 3.9949 | 4.6911 | 5.0381 | 4.6061 | 3.8568 | 2.5443 | 1.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 1.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093048 | 1.6124 | 2.9599 | 4.1717 | 4.9363 | 5.05 | 4.7139 | 4.0669 | 2.8 | 1.5224 | 0.00036154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 1.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28212 | 2.4653 | 4.0408 | 5.4229 | 6.1971 | 6.4324 | 6.002 | 5.0755 | 3.6039 | 1.9958 | 0.14105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 2.6113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13493 | 2.2166 | 4.3319 | 6.3032 | 7.8736 | 8.6501 | 8.8529 | 8.1124 | 6.9356 | 5.2054 | 2.983 | 1.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 3.4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020108 | 1.2322 | 3.8999 | 6.2551 | 8.348 | 9.9569 | 10.8647 | 10.7704 | 10.0056 | 8.557 | 6.5374 | 4.0677 | 2.07 | 0.0093956 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 4.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21364 | 2.8666 | 5.5609 | 8.2286 | 10.5013 | 12.2351 | 13.0903 | 13.0525 | 12.135 | 10.5879 | 8.3878 | 5.7216 | 3.0147 | 0.50644 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 4.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24831 | 3.1102 | 5.9896 | 8.7593 | 11.2433 | 12.9891 | 13.8622 | 13.9168 | 13.109 | 11.6283 | 9.537 | 6.923 | 4.1696 | 1.5918 | 0 | 0 | 0 | 0

## ghi
Radiacion Global Horizontal
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 231.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5601 | 64.03 | 200.4166 | 380.75 | 533.4459 | 656.8156 | 725.4988 | 739.5967 | 694.4473 | 605.1159 | 468.2508 | 302.8562 | 137.669 | 33.1294 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 371.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6728 | 167.5392 | 408.9711 | 627.0148 | 817.7264 | 967.0096 | 1052.4415 | 1071.2181 | 1030.5545 | 923.5452 | 775.2914 | 572.6767 | 354.827 | 145.9108 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 330.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5173 | 312.3965 | 532.9007 | 725.6836 | 883.9823 | 986.6105 | 1013.279 | 972.647 | 874.6471 | 712.8052 | 514.5587 | 292.9671 | 84.0313 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 265.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3901 | 212.0525 | 415.9225 | 603.1985 | 751.2672 | 841.6684 | 868.1417 | 826.1865 | 722.1723 | 567.1705 | 369.5269 | 168.4424 | 5.2413 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 180.5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02908 | 64.8631 | 285.0021 | 434.3611 | 564.7375 | 618.9788 | 638.7507 | 598.1825 | 510.6259 | 377.5553 | 207.5975 | 32.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 116.9301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5666 | 164.5593 | 280.0109 | 373.955 | 432.9707 | 447.6287 | 408.9088 | 344.4725 | 226.4009 | 110.8451 | 0.00407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 96.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0942 | 116.802 | 213.7523 | 305.4361 | 358.6711 | 385.1986 | 352.1692 | 294.8836 | 194.5295 | 78.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 101.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1142 | 123.279 | 226.308 | 318.9591 | 377.4186 | 386.1123 | 360.4126 | 310.944 | 214.0769 | 116.3977 | 0.02764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 132.7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5703 | 188.4908 | 308.948 | 414.621 | 473.8121 | 491.7996 | 458.8997 | 388.0581 | 275.5441 | 152.597 | 10.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 199.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3164 | 169.4724 | 331.2081 | 481.9211 | 601.9955 | 661.3656 | 676.8693 | 620.2523 | 530.2728 | 397.9893 | 228.0712 | 81.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 263.1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5374 | 94.2099 | 298.1781 | 478.2489 | 638.2649 | 761.2756 | 830.686 | 823.4723 | 765.002 | 654.2474 | 499.8327 | 311.0015 | 158.2698 | 0.71836 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 338.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3346 | 219.1697 | 425.1713 | 629.1326 | 802.9033 | 935.4609 | 1000.8439 | 997.955 | 927.8052 | 809.5214 | 641.3113 | 437.4596 | 230.4985 | 38.7207 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 376.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1761 | 240.1887 | 462.5484 | 676.4392 | 868.2731 | 1003.0875 | 1070.5185 | 1074.7347 | 1012.3468 | 898.0008 | 736.5025 | 534.6289 | 321.9964 | 122.9299 | 0 | 0 | 0 | 0

## dirh
Radiacion Directa
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 187.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5885 | 157.345 | 306.9521 | 434.9057 | 535.8159 | 589.4676 | 600.5567 | 563.9113 | 495.5621 | 386.9383 | 247.3002 | 111.377 | 24.5531 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 328.7277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2373 | 350.9695 | 551.7194 | 736.626 | 875.2708 | 951.6456 | 958.747 | 911.6579 | 819.2389 | 688.1032 | 498.8191 | 301.611 | 114.819 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 287.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.5849 | 462.8599 | 636.0753 | 778.7351 | 874.1184 | 883.5661 | 853.6832 | 770.5331 | 624.3861 | 444.936 | 244.4553 | 60.6414 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 226.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.6717 | 347.9716 | 510.2055 | 641.8339 | 724.6509 | 754.7876 | 720.8446 | 627.6628 | 487.5693 | 308.2959 | 133.944 | 2.2619 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 144.3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6382 | 225.9213 | 351.9766 | 459.6567 | 487.0133 | 507.6964 | 485.2779 | 421.1856 | 309.9515 | 163.7241 | 19.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 85.9671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3836 | 207.5504 | 274.4863 | 316.3406 | 331.2274 | 307.7278 | 258.6478 | 166.7687 | 82.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 71.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0342 | 157.243 | 229.7372 | 267.8532 | 293.7932 | 266.9803 | 216.3903 | 141.3095 | 54.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 73.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2271 | 160.3438 | 229.6093 | 275.3609 | 283.8016 | 262.7863 | 227.7814 | 154.9553 | 87.1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 96.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.5169 | 231.6002 | 305.6958 | 345.5544 | 366.6709 | 340.5184 | 282.8194 | 200.3849 | 109.0215 | 2.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 149.3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7832 | 242.3607 | 363.4058 | 446.1244 | 497.7755 | 504.53 | 471.4427 | 403.1381 | 303.727 | 169.6879 | 58.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 190.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1725 | 220.0705 | 347.5957 | 463.5023 | 540.07 | 595.908 | 587.6203 | 542.9241 | 478.5512 | 384.0172 | 232.2637 | 125.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 276.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.6412 | 341.0343 | 506.0489 | 653.0967 | 775.037 | 827.0505 | 819.4836 | 761.2805 | 673.076 | 543.2112 | 363.1885 | 184.1991 | 22.5517 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 319.2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0109 | 386.3873 | 576.7863 | 747.243 | 873.5344 | 910.3397 | 914.7564 | 841.8117 | 767.7204 | 638.8759 | 453.8876 | 266.8396 | 94.3629 | 0 | 0 | 0 | 0

## difh
Radiacion Difusa
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 43.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5601 | 18.4415 | 43.0716 | 73.7979 | 98.5402 | 120.9997 | 136.0312 | 139.04 | 130.536 | 109.5539 | 81.3125 | 55.556 | 26.2919 | 8.5763 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 42.9556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6728 | 37.3019 | 58.0015 | 75.2954 | 81.1004 | 91.7388 | 100.7959 | 112.471 | 118.8966 | 104.3063 | 87.1882 | 73.8576 | 53.216 | 31.0918 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 43.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5173 | 49.8116 | 70.0408 | 89.6084 | 105.2472 | 112.4921 | 129.7129 | 118.9638 | 104.114 | 88.4191 | 69.6227 | 48.5119 | 23.3899 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 38.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3901 | 42.3808 | 67.9509 | 92.993 | 109.4333 | 117.0176 | 113.354 | 105.3418 | 94.5095 | 79.6012 | 61.231 | 34.4985 | 2.9794 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 36.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02908 | 31.2249 | 59.0809 | 82.3845 | 105.0809 | 131.9655 | 131.0544 | 112.9045 | 89.4403 | 67.6038 | 43.8735 | 13.0859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 30.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5666 | 46.1757 | 72.4605 | 99.4687 | 116.6302 | 116.4013 | 101.181 | 85.8247 | 59.6322 | 28.7671 | 0.00407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 24.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0942 | 34.7679 | 56.5093 | 75.6989 | 90.8179 | 91.4054 | 85.1889 | 78.4933 | 53.2199 | 24.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 28.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1142 | 38.0519 | 65.9642 | 89.3498 | 102.0577 | 102.3107 | 97.6262 | 83.1626 | 59.1216 | 29.2417 | 0.02764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 36.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5703 | 51.9738 | 77.3478 | 108.9253 | 128.2577 | 125.1286 | 118.3813 | 105.2387 | 75.1592 | 43.5755 | 8.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 50.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3164 | 45.6892 | 88.8473 | 118.5153 | 155.8711 | 163.5901 | 172.3393 | 148.8096 | 127.1347 | 94.2623 | 58.3833 | 22.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 72.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5374 | 37.0375 | 78.1076 | 130.6532 | 174.7625 | 221.2056 | 234.778 | 235.852 | 222.078 | 175.6962 | 115.8155 | 78.7378 | 33.2649 | 0.71836 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 61.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3346 | 49.5286 | 84.1371 | 123.0837 | 149.8066 | 160.4238 | 173.7935 | 178.4714 | 166.5248 | 136.4455 | 98.1001 | 74.2712 | 46.2994 | 16.169 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 57.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1761 | 50.1778 | 76.1612 | 99.6529 | 121.0301 | 129.5532 | 160.1788 | 159.9783 | 170.5352 | 130.2804 | 97.6266 | 80.7413 | 55.1568 | 28.5669 | 0 | 0 | 0 | 0

## dni
Radiacion Directa Normal
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 309.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.1587 | 410.7317 | 627.3977 | 677.1309 | 710.1136 | 719.1785 | 724.0692 | 716.4403 | 714.6322 | 694.221 | 651.4094 | 420.3916 | 178.7705 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 478.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.5465 | 833.2222 | 909.7001 | 964.6245 | 992.0341 | 997.351 | 984.0838 | 968.5984 | 955.6278 | 944.9368 | 886.4454 | 810.5567 | 677.6731 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 430.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.9291 | 863.1735 | 904.8752 | 938.3776 | 961.7265 | 946.0797 | 944.7406 | 940.1494 | 906.8414 | 858.0018 | 759.0534 | 535.2435 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 370.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.0307 | 758.9609 | 814.9442 | 853.6033 | 875.4568 | 889.7583 | 887.2062 | 869.2549 | 835.48 | 757.9814 | 659.3681 | 48.7287 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 270.7335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.4704 | 615.7971 | 668.4187 | 713.7744 | 684.3343 | 700.9634 | 712.8851 | 719.2627 | 700.1494 | 622.3869 | 194.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 192.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.1132 | 486.0465 | 510.452 | 526.6963 | 544.0039 | 545.0871 | 552.5681 | 507.6408 | 526.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 179.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.6239 | 432.016 | 484.0853 | 498.1107 | 534.6847 | 523.9503 | 514.9966 | 491.4035 | 452.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 177.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.0595 | 423.5546 | 465.1575 | 490.328 | 490.2205 | 483.706 | 498.6767 | 474.9419 | 542.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 186.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.5643 | 481.3833 | 509.4972 | 514.2022 | 533.8571 | 525.375 | 509.2935 | 480.2845 | 456.0555 | 31.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 262.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.9776 | 524.9933 | 586.1542 | 606.7191 | 623.4444 | 625.9256 | 622.6902 | 615.6423 | 599.0444 | 525.4668 | 503.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 297.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.1232 | 544.2551 | 589.7578 | 624.7496 | 636.1834 | 660.3319 | 651.2365 | 642.1515 | 648.7044 | 655.7948 | 581.0893 | 648.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 401.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.5786 | 707.2224 | 766.312 | 810.9291 | 854.1146 | 861.659 | 854.8192 | 841.899 | 841.157 | 831.2908 | 765.5115 | 669.4156 | 244.0066 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 460.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.6556 | 803.6733 | 876.7167 | 927.8748 | 957.3648 | 936.5012 | 933.1981 | 898.9946 | 910.2532 | 902.8434 | 842.9366 | 768.2793 | 639.5941 | 0 | 0 | 0 | 0

## temp
Temperatura en 2 metros (Corejida)
C
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 14.3178 | 11.9636 | 11.2683 | 10.6363 | 10.0785 | 9.5992 | 9.1754 | 8.9325 | 9.0982 | 10.0205 | 11.7141 | 13.8225 | 16.0534 | 18.0513 | 19.6622 | 20.7552 | 21.1717 | 20.6799 | 19.5825 | 18.1665 | 16.7231 | 15.5337 | 14.5458 | 13.6339 | 12.7576
Enero | 20.1316 | 16.763 | 15.9341 | 15.1995 | 14.549 | 14.0641 | 13.5288 | 13.6867 | 14.4588 | 16.0624 | 18.4656 | 21.15 | 23.6348 | 25.4522 | 26.7889 | 27.6248 | 27.6509 | 27.0097 | 25.9231 | 24.5518 | 22.793 | 21.1283 | 19.9876 | 18.919 | 17.8326
Febrero | 19.6151 | 16.5233 | 15.6806 | 14.9881 | 14.4454 | 14.0018 | 13.5526 | 13.0914 | 13.7864 | 15.2574 | 17.5293 | 20.1548 | 22.7273 | 24.5209 | 25.9281 | 27.056 | 27.3183 | 26.602 | 25.541 | 23.979 | 22.0354 | 20.5632 | 19.5337 | 18.4911 | 17.4565
Marzo | 17.9658 | 15.2148 | 14.4029 | 13.638 | 12.9179 | 12.3075 | 11.8674 | 11.3502 | 11.9359 | 13.1348 | 15.3001 | 17.8411 | 20.3718 | 22.5666 | 24.3125 | 25.6181 | 26.088 | 25.2678 | 24.0548 | 22.2587 | 20.3672 | 19.19 | 18.0878 | 17.0311 | 16.0538
Abril | 14.6194 | 12.354 | 11.6464 | 10.9694 | 10.351 | 9.8126 | 9.476 | 9.0685 | 9.1116 | 9.9511 | 11.5757 | 13.86 | 16.3513 | 18.6286 | 20.318 | 21.4873 | 21.8785 | 21.2249 | 19.957 | 18.1498 | 16.9421 | 15.8836 | 14.8706 | 13.9312 | 13.0663
Mayo | 11.7181 | 10.2568 | 9.7009 | 9.1343 | 8.6149 | 8.2781 | 8.0263 | 7.6797 | 7.2556 | 7.1853 | 8.0474 | 9.7911 | 12.0738 | 14.3355 | 15.9939 | 17.0831 | 17.707 | 17.2498 | 15.9618 | 14.8602 | 14.0689 | 13.2442 | 12.32 | 11.5407 | 10.825
Junio | 9.4163 | 8.2785 | 7.7389 | 7.2715 | 6.8443 | 6.4867 | 6.1348 | 5.8696 | 5.5058 | 5.5461 | 6.4034 | 7.5069 | 9.0272 | 10.8575 | 12.6075 | 13.8656 | 14.5627 | 14.6307 | 13.4555 | 12.4292 | 11.6564 | 10.9928 | 10.1386 | 9.406 | 8.7749
Julio | 8.6564 | 7.3974 | 6.8928 | 6.4121 | 5.9938 | 5.6089 | 5.231 | 4.9246 | 4.4967 | 4.5245 | 5.5334 | 6.7519 | 8.36 | 10.2494 | 12.0646 | 13.3244 | 14.0036 | 14.0021 | 12.9346 | 11.7946 | 10.9694 | 10.2062 | 9.4088 | 8.6606 | 8.0087
Agosto | 9.7184 | 8.1493 | 7.581 | 7.0817 | 6.6056 | 6.1901 | 5.8563 | 5.6083 | 5.1681 | 5.7371 | 6.7398 | 8.0807 | 9.8455 | 11.8578 | 13.6421 | 14.8408 | 15.5345 | 15.3098 | 14.5393 | 13.1006 | 12.0689 | 11.0952 | 10.2948 | 9.5068 | 8.8068
Septiembre | 11.5442 | 9.5732 | 8.8913 | 8.3184 | 7.8036 | 7.296 | 6.912 | 6.485 | 6.2679 | 6.8991 | 8.4983 | 10.5932 | 12.8876 | 14.8917 | 16.4935 | 17.5472 | 17.9881 | 17.6148 | 16.6918 | 15.1471 | 13.8122 | 12.9026 | 12.0513 | 11.1653 | 10.3288
Octubre | 13.6987 | 11.0304 | 10.3158 | 9.6793 | 9.1246 | 8.633 | 8.2385 | 7.909 | 8.1661 | 9.4216 | 11.3454 | 13.6319 | 15.9517 | 17.9555 | 19.5047 | 20.4667 | 20.8455 | 20.3043 | 19.2374 | 17.8224 | 15.982 | 14.7253 | 13.7309 | 12.8414 | 11.9056
Noviembre | 16.3228 | 13.0712 | 12.2736 | 11.4924 | 10.873 | 10.2632 | 9.6789 | 9.7195 | 10.4528 | 12.2701 | 14.4389 | 17.0187 | 19.3853 | 21.4648 | 23.0762 | 24.0071 | 24.3009 | 23.5112 | 22.3253 | 20.9179 | 18.8683 | 17.1816 | 16.0178 | 15.0899 | 14.048
Diciembre | 18.4063 | 14.9515 | 14.1618 | 13.4511 | 12.8193 | 12.2487 | 11.6021 | 11.7971 | 12.5728 | 14.2568 | 16.6919 | 19.4897 | 22.0253 | 23.8346 | 25.2162 | 26.1407 | 26.1829 | 25.4315 | 24.3682 | 22.9866 | 21.1134 | 19.2908 | 18.108 | 17.0243 | 15.9848

## vel
Velocidad de Viento
m/s
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 2.4929 | 2.1187 | 2.0425 | 2.0242 | 1.9386 | 1.7221 | 1.5922 | 1.4429 | 1.2482 | 1.0446 | 1.0027 | 1.1713 | 1.8 | 2.5103 | 3.2103 | 3.9499 | 4.4582 | 4.7273 | 4.623 | 4.0933 | 3.3288 | 2.7956 | 2.4833 | 2.3025 | 2.2001
Enero | 3.406 | 2.5136 | 2.649 | 2.679 | 2.3972 | 1.9711 | 1.5839 | 1.2753 | 0.99518 | 0.63501 | 0.85475 | 1.8094 | 3.1679 | 4.2355 | 5.4922 | 6.6596 | 7.3857 | 7.4671 | 7.0358 | 5.9984 | 4.0557 | 2.9989 | 2.7455 | 2.6239 | 2.5149
Febrero | 3.1112 | 2.2756 | 2.3086 | 2.2819 | 2.1542 | 1.8327 | 1.517 | 1.4459 | 1.1175 | 0.76984 | 0.82593 | 1.7413 | 2.9972 | 4.0756 | 4.8917 | 5.7653 | 6.4688 | 6.6721 | 6.4812 | 5.4427 | 3.5884 | 2.868 | 2.5998 | 2.283 | 2.2642
Marzo | 2.6481 | 2.4059 | 2.2539 | 2.1475 | 2.0344 | 1.8331 | 1.6233 | 1.4882 | 1.2111 | 0.84976 | 0.77484 | 1.1597 | 2.0085 | 3.0434 | 3.7993 | 4.4614 | 5.0051 | 5.2389 | 5.0469 | 3.7917 | 3.0041 | 2.8203 | 2.6454 | 2.4648 | 2.4428
Abril | 2.2613 | 2.1842 | 1.9965 | 1.9559 | 1.8989 | 1.7427 | 1.6209 | 1.5388 | 1.4221 | 1.1124 | 0.81366 | 0.77347 | 1.3648 | 2.2247 | 2.9728 | 3.5572 | 3.9425 | 4.0896 | 3.6829 | 3.1075 | 2.8319 | 2.6162 | 2.37 | 2.2611 | 2.1895
Mayo | 1.9536 | 1.9029 | 1.7223 | 1.7399 | 1.8065 | 1.6122 | 1.6087 | 1.5866 | 1.528 | 1.453 | 1.1652 | 0.78743 | 0.96573 | 1.4878 | 1.9907 | 2.5154 | 2.6114 | 2.7411 | 2.8295 | 3.0393 | 2.8598 | 2.4899 | 2.3186 | 2.1158 | 2.0078
Junio | 1.8574 | 1.9796 | 1.884 | 1.8942 | 1.9154 | 1.8146 | 1.8556 | 1.6602 | 1.5825 | 1.4801 | 1.4775 | 1.0009 | 0.80204 | 0.89595 | 1.0053 | 1.4605 | 1.9317 | 2.3811 | 2.7194 | 2.7607 | 2.7175 | 2.5353 | 2.4234 | 2.2391 | 2.1611
Julio | 1.8233 | 1.8171 | 1.7143 | 1.812 | 1.8587 | 1.821 | 1.8837 | 1.69 | 1.5232 | 1.4982 | 1.4519 | 0.89198 | 0.77663 | 0.8547 | 1.0587 | 1.564 | 2.0239 | 2.5356 | 2.6627 | 2.752 | 2.6693 | 2.5219 | 2.3229 | 2.1054 | 1.95
Agosto | 1.9357 | 2.0096 | 1.8414 | 1.9493 | 1.8793 | 1.8627 | 1.8552 | 1.6807 | 1.4756 | 1.5976 | 1.1743 | 0.69002 | 0.79391 | 1.0482 | 1.3394 | 2.0819 | 2.4401 | 2.9312 | 2.9787 | 2.9453 | 2.7814 | 2.5769 | 2.2139 | 2.1729 | 2.1374
Septiembre | 2.3036 | 2.2098 | 2.1001 | 1.9425 | 1.8921 | 1.6644 | 1.6703 | 1.5328 | 1.3207 | 1.0366 | 0.95196 | 0.83349 | 1.2184 | 1.9291 | 2.6719 | 3.2747 | 3.8384 | 4.0091 | 3.8918 | 3.4796 | 3.172 | 2.9861 | 2.725 | 2.498 | 2.4371
Octubre | 2.5609 | 2.1637 | 2.0131 | 1.8447 | 1.716 | 1.4167 | 1.3124 | 1.2294 | 0.98369 | 0.76174 | 0.82397 | 1.082 | 1.8556 | 2.7679 | 3.6862 | 4.4964 | 5.0125 | 5.1792 | 5.0256 | 4.2604 | 3.5056 | 2.94 | 2.62 | 2.4477 | 2.3182
Noviembre | 2.8959 | 2.1393 | 1.9603 | 1.9352 | 1.729 | 1.4666 | 1.2093 | 1.0917 | 0.82054 | 0.72841 | 0.92299 | 1.4547 | 2.4866 | 3.4157 | 4.4377 | 5.4323 | 5.9308 | 6.3201 | 6.1959 | 5.4212 | 4.2134 | 3.1101 | 2.5192 | 2.3834 | 2.1773
Diciembre | 3.1583 | 1.823 | 2.0668 | 2.1082 | 1.9817 | 1.627 | 1.3659 | 1.0951 | 0.99861 | 0.61257 | 0.79601 | 1.8313 | 3.1622 | 4.1455 | 5.1778 | 6.1296 | 6.9078 | 7.1629 | 6.9251 | 6.1206 | 4.5467 | 3.0839 | 2.2958 | 2.0346 | 1.8007

## shadow
Presencia de sombras debido a la topografia
0 = Sin; 1 = Con (inc. la noche);
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 0.54933 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.71898 | 0.39231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.697 | 1 | 1 | 1 | 1
Enero | 0.46567 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.17618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Febrero | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Marzo | 0.53536 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84864 | 1 | 1 | 1 | 1
Abril | 0.59594 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.70256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Mayo | 0.625 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Junio | 0.625 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Julio | 0.625 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Agosto | 0.62117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90819 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Septiembre | 0.54188 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Octubre | 0.51882 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.45161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Noviembre | 0.47981 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51538 | 1 | 1 | 1 | 1
Diciembre | 0.45833 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1

## cloud
Presencia de nubes
1=Si, 0=No
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 0.13339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054895 | 0.14442 | 0.31283 | 0.32083 | 0.31539 | 0.30436 | 0.30501 | 0.30025 | 0.29997 | 0.2825 | 0.26697 | 0.21067 | 0.083243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 0.044355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04715 | 0.10422 | 0.09677 | 0.08685 | 0.06948 | 0.06452 | 0.06948 | 0.08437 | 0.09429 | 0.09181 | 0.07692 | 0.09181 | 0.08685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 0.05265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14402 | 0.11413 | 0.10598 | 0.1087 | 0.10054 | 0.08967 | 0.1087 | 0.10326 | 0.09239 | 0.09783 | 0.09783 | 0.10054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 0.077647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20099 | 0.18859 | 0.1861 | 0.17866 | 0.16625 | 0.15633 | 0.14392 | 0.13896 | 0.13896 | 0.13896 | 0.15385 | 0.07196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 0.12041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01538 | 0.31795 | 0.3 | 0.3 | 0.27949 | 0.32051 | 0.30513 | 0.28462 | 0.25641 | 0.23077 | 0.20769 | 0.07179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 0.17204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44665 | 0.4665 | 0.46402 | 0.46402 | 0.45658 | 0.43921 | 0.42928 | 0.39702 | 0.39454 | 0.17122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 0.17874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44872 | 0.48462 | 0.50769 | 0.47949 | 0.47692 | 0.4359 | 0.43846 | 0.42308 | 0.38974 | 0.20513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 0.18548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43921 | 0.49132 | 0.51861 | 0.50124 | 0.48635 | 0.48883 | 0.48883 | 0.45161 | 0.43176 | 0.15385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 0.20079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43672 | 0.49628 | 0.48387 | 0.47643 | 0.48139 | 0.46154 | 0.46402 | 0.46402 | 0.46154 | 0.39702 | 0.19603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33846 | 0.43333 | 0.43846 | 0.40769 | 0.40513 | 0.39487 | 0.39231 | 0.38718 | 0.37692 | 0.36154 | 0.37436 | 0.08974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 0.18641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15136 | 0.43424 | 0.40447 | 0.40447 | 0.39454 | 0.3995 | 0.38213 | 0.38958 | 0.38958 | 0.36476 | 0.32754 | 0.35236 | 0.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 0.11976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27179 | 0.28718 | 0.2641 | 0.24872 | 0.23077 | 0.20513 | 0.20513 | 0.21026 | 0.21282 | 0.19487 | 0.17436 | 0.18974 | 0.17949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 0.079041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18844 | 0.20854 | 0.16332 | 0.1407 | 0.1206 | 0.11055 | 0.1407 | 0.14322 | 0.16834 | 0.13819 | 0.11809 | 0.13317 | 0.12312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0