## Descripcion
DATOS GENERADOS POR EL EXPLORADOR DE ENERGIA SOLAR
Ministerio de Energia - Departamento de Geofisica Universidad de Chile
Fecha y Hora de generacion | 11/05/25 14:42:04
Fecha Inicial Datos | 2004-01-01
Fecha Final Datos | 2016-12-30
Nombre Sitio | S1
Direccion | No especificado
Latitud | -27.1015
Longitud | -70.8592
Altura | 8
Parametros Panel Fotovoltaico
Tipo de Arreglo | fijo
Inclinacion | 28
Azimut | -46
Capacidad Instalada [KW] | 1
Cobertura | vidrio
Tipo de Montaje | open_rack_cell_glassback
Coeficiente de temperatura [%/C] | -0.45
Factor de perdidas [%] | 14
Eficiencia del Inversor | 0.96

## pv
Generacion Fotovoltaica
kWh
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 0.16298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0191e-05 | 0.010549 | 0.042717 | 0.12082 | 0.23109 | 0.36829 | 0.48828 | 0.55303 | 0.56987 | 0.537 | 0.45343 | 0.33142 | 0.17171 | 0.033349 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 0.21257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023324 | 0.072048 | 0.17451 | 0.32714 | 0.48454 | 0.60905 | 0.6727 | 0.68454 | 0.64048 | 0.55617 | 0.42395 | 0.28893 | 0.14431 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 0.20621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099702 | 0.057761 | 0.15007 | 0.28935 | 0.45464 | 0.58586 | 0.65162 | 0.67327 | 0.64646 | 0.57339 | 0.4453 | 0.2961 | 0.11515 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 0.17672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00092867 | 0.037797 | 0.10831 | 0.21739 | 0.37144 | 0.50568 | 0.58556 | 0.61694 | 0.59509 | 0.5262 | 0.39655 | 0.26726 | 0.012068 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 0.14034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023235 | 0.083129 | 0.16717 | 0.29314 | 0.41048 | 0.48357 | 0.52474 | 0.51431 | 0.43112 | 0.28878 | 0.14842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 0.10908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011495 | 0.062314 | 0.1309 | 0.22807 | 0.33391 | 0.41128 | 0.43518 | 0.40402 | 0.32423 | 0.26667 | 0.0098505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 0.10678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054215 | 0.051379 | 0.12573 | 0.22609 | 0.34083 | 0.40297 | 0.41653 | 0.40775 | 0.32995 | 0.25616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 0.10947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059259 | 0.05215 | 0.13036 | 0.23461 | 0.33635 | 0.39923 | 0.4347 | 0.4032 | 0.33982 | 0.26259 | 0.028419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 0.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014809 | 0.074937 | 0.1673 | 0.29574 | 0.41572 | 0.46525 | 0.48375 | 0.46629 | 0.39643 | 0.26243 | 0.12768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 0.16011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030085 | 0.034214 | 0.11349 | 0.2256 | 0.3647 | 0.49717 | 0.56243 | 0.57434 | 0.53283 | 0.44865 | 0.29281 | 0.19348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 0.18485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019984 | 0.067121 | 0.17065 | 0.29426 | 0.44553 | 0.5761 | 0.63306 | 0.62692 | 0.57337 | 0.46225 | 0.32334 | 0.24394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 0.20055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003448 | 0.03495 | 0.092822 | 0.20394 | 0.33801 | 0.50115 | 0.60939 | 0.66967 | 0.66783 | 0.61174 | 0.50205 | 0.34901 | 0.20791 | 0.02443 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 0.21702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049749 | 0.034427 | 0.089952 | 0.20491 | 0.35987 | 0.51988 | 0.63879 | 0.69907 | 0.6997 | 0.64841 | 0.55086 | 0.4094 | 0.24856 | 0.10423 | 0 | 0 | 0 | 0

## glb
Radiacion Global
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 227.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84017 | 16.6763 | 61.8159 | 172.3448 | 316.4273 | 504.6312 | 677.917 | 776.1333 | 803.2832 | 753.1231 | 627.7695 | 452.6278 | 238.1916 | 52.1493 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 303.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10821 | 36.0793 | 98.4874 | 248.8386 | 452.7842 | 676.525 | 864.8965 | 968.4105 | 992.7432 | 924.9014 | 791.3622 | 592.6813 | 404.002 | 220.5409 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 293.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5289 | 79.7826 | 216.3661 | 402.1849 | 633.9223 | 831.6251 | 937.344 | 975.291 | 933.6689 | 816.5062 | 622.6697 | 411.9845 | 174.9624 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 249.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9416 | 54.069 | 156.8917 | 299.9399 | 512.1001 | 709.3449 | 833.6281 | 885.1476 | 850.1425 | 742.5578 | 548.7858 | 369.6103 | 20.3698 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 195.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12265 | 35.5154 | 121.5224 | 229.3338 | 399.6123 | 566.6326 | 675.2005 | 738.549 | 722.0252 | 597.1115 | 394.1079 | 206.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 149.8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9093 | 93.9854 | 180.2228 | 308.3997 | 454.5426 | 565.9631 | 601.2541 | 555.6758 | 440.9748 | 359.8012 | 14.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 145.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3911 | 81.9409 | 175.0433 | 306.2721 | 461.4837 | 549.1968 | 569.2112 | 554.6265 | 444.8324 | 343.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 148.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9767 | 82.9817 | 180.6709 | 315.7063 | 452.9698 | 540.9421 | 591.9155 | 546.6237 | 456.8101 | 350.5178 | 40.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 180.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014226 | 24.7267 | 114.0322 | 229.5539 | 398.6703 | 564.8036 | 636.6839 | 664.0085 | 638.4934 | 536.9512 | 352.1008 | 175.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 220.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5339 | 50.0718 | 162.3723 | 306.0966 | 494.0222 | 681.841 | 778.1827 | 796.8842 | 734.2862 | 610.1961 | 393.1916 | 264.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 255.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056478 | 31.1593 | 95.7443 | 232.9068 | 396.3753 | 606.741 | 798.6357 | 887.8258 | 879.5975 | 797.7923 | 633.4721 | 437.574 | 337.6362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 280.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 49.6535 | 129.1459 | 275.7746 | 456.4497 | 689.0436 | 853.0908 | 948.6659 | 948.8557 | 862.1896 | 696.8399 | 477.2864 | 290.3887 | 44.4761 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 304.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1294 | 49.096 | 125.9707 | 280.5249 | 488.472 | 714.5597 | 895.1383 | 991.5565 | 995.9408 | 917.052 | 765.6196 | 559.7551 | 342.6617 | 165.4427 | 0 | 0 | 0 | 0

## dir
Radiacion Directa
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 151.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8004 | 50.3839 | 134.2756 | 259.1822 | 406.8779 | 511.8854 | 569.3565 | 568.8598 | 497.4066 | 372.0262 | 206.8945 | 45.6043 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 193.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70356 | 65.152 | 169.4173 | 336.3348 | 518.1192 | 623.777 | 691.8669 | 667.1619 | 595.1565 | 455.1251 | 335.7969 | 193.8019 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 194.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2282 | 162.6113 | 319.1574 | 486.1106 | 623.413 | 658.4437 | 693.4406 | 647.6461 | 512.1143 | 354.3055 | 155.3024 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 169.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4624 | 121.285 | 242.1273 | 409.4472 | 537.4332 | 630.7447 | 654.5837 | 610.4567 | 462.153 | 331.6477 | 18.4201 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 134.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1898 | 100.1321 | 209.3255 | 334.8002 | 423.067 | 535.9769 | 574.1227 | 492.3048 | 332.4095 | 188.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 104.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6647 | 85.1799 | 163.6952 | 273.4407 | 379.483 | 442.0437 | 431.6428 | 356.4811 | 321.4984 | 13.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 108.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4616 | 96.1533 | 195.0995 | 317.928 | 400.3796 | 436.2129 | 448.062 | 372.4372 | 309.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 106.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1587 | 96.9705 | 190.7089 | 292.7632 | 364.3087 | 439.3504 | 420.6551 | 374.7731 | 309.6729 | 37.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 127.6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.357 | 127.71 | 238.9717 | 365.9128 | 429.2798 | 471.1379 | 493.8337 | 435.2844 | 294.2243 | 159.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 149.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8617 | 63.4402 | 158.3106 | 279.101 | 434.8647 | 504.496 | 564.4566 | 548.7829 | 486.1021 | 315.5439 | 239.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 162.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3935 | 65.519 | 168.5823 | 284.8307 | 469.9607 | 583.3484 | 602.5949 | 580.8193 | 481.1094 | 347.5591 | 305.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 166.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4793 | 59.502 | 141.5392 | 305.6979 | 450.3478 | 593.2877 | 639.6933 | 626.8132 | 530.771 | 366.0858 | 239.0818 | 36.7008 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 194.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 66.4719 | 183.416 | 345.1365 | 528.8395 | 680.3513 | 719.7564 | 686.4001 | 586.3566 | 438.2467 | 277.8239 | 143.0269 | 0 | 0 | 0 | 0

## dif
Radiacion Difusa
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 73.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82417 | 16.2765 | 57.519 | 118.7248 | 176.8543 | 237.622 | 261.1967 | 253.6721 | 223.7155 | 175.4338 | 123.7177 | 76.5337 | 29.5736 | 6.2346 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 104.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10662 | 35.1482 | 95.0971 | 178.6526 | 275.2947 | 328.8883 | 333.1745 | 330.2846 | 286.9812 | 245.5061 | 186.3954 | 130.7637 | 64.225 | 25.2478 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 95.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0162 | 77.6667 | 157.7825 | 232.4227 | 304.3883 | 332.7811 | 300.4333 | 303.5976 | 228.3865 | 159.3296 | 104.0292 | 54.1173 | 18.7944 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 77.1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8327 | 52.8396 | 111.3897 | 173.5831 | 261.993 | 289.5193 | 284.753 | 243.0675 | 185.5536 | 124.2569 | 81.6354 | 35.6204 | 1.8992 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 58.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12085 | 34.6559 | 81.1328 | 125.5497 | 184.3989 | 224.0194 | 243.3878 | 193.8011 | 140.1969 | 99.2302 | 58.7314 | 17.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 43.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.387 | 58.6894 | 92.3036 | 140.3646 | 175.1321 | 179.5729 | 152.5154 | 118.4883 | 80.7478 | 36.2754 | 1.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 35.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0295 | 46.0365 | 76.2716 | 106.9984 | 137.7311 | 142.3963 | 126.9108 | 101.3154 | 68.8806 | 31.6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 40.6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5892 | 48.301 | 80.9296 | 120.5891 | 154.3209 | 170.0634 | 146.0167 | 120.5041 | 78.1991 | 38.7999 | 3.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 50.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014017 | 23.9401 | 63.4538 | 98.1325 | 153.8755 | 191.2323 | 199.3336 | 185.0491 | 137.8919 | 96.7108 | 55.299 | 14.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 67.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3268 | 46.8387 | 95.8134 | 142.6993 | 207.4389 | 237.3541 | 263.3557 | 222.5782 | 177.1548 | 117.943 | 74.2958 | 23.9522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 89.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055647 | 30.4059 | 84.2539 | 163.1911 | 221.1706 | 312.4876 | 316.9517 | 292.1915 | 265.5379 | 207.2874 | 145.3327 | 85.7959 | 29.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 109.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6996 | 48.5814 | 115.0547 | 211.4312 | 307.3687 | 372.384 | 389.8267 | 341.7413 | 296.2496 | 224.3564 | 157.803 | 106.0438 | 48.7894 | 7.5465 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 105.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0282 | 47.8858 | 112.8753 | 208.8233 | 296.5257 | 357.6578 | 352.317 | 296.5514 | 262.2806 | 218.564 | 169.7834 | 115.1099 | 61.4192 | 21.3278 | 0 | 0 | 0 | 0

## sct
Radiacion Difusa Reflejada
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 2.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015999 | 0.39978 | 1.4965 | 3.2361 | 5.2973 | 7.827 | 9.8425 | 10.5759 | 10.2112 | 8.8295 | 6.6452 | 4.0679 | 1.7235 | 0.31035 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 4.3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015908 | 0.93115 | 2.6867 | 5.0339 | 8.0722 | 11.3019 | 13.6029 | 14.3489 | 13.8951 | 12.2334 | 9.8103 | 6.7925 | 3.9801 | 1.4912 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 4.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51273 | 2.1159 | 4.3554 | 7.1509 | 10.3765 | 12.7334 | 13.4976 | 13.2497 | 11.8418 | 9.5305 | 6.5263 | 3.5617 | 0.86555 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 3.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10882 | 1.2294 | 3.0396 | 5.0719 | 7.9798 | 10.3784 | 11.4419 | 11.3354 | 10.0051 | 7.8442 | 4.9974 | 2.3422 | 0.050535 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 2.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001803 | 0.85943 | 2.1997 | 3.652 | 5.888 | 7.813 | 8.7457 | 8.771 | 7.7056 | 5.5764 | 2.9669 | 0.76758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 1.6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52229 | 1.6313 | 2.7393 | 4.34 | 5.9698 | 6.9072 | 6.695 | 5.5447 | 3.7459 | 2.0274 | 0.031735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 1.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3616 | 1.4428 | 2.6183 | 4.1742 | 5.8246 | 6.4209 | 6.0876 | 5.2491 | 3.5146 | 1.7554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 1.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38753 | 1.5221 | 2.7709 | 4.4083 | 5.8857 | 6.57 | 6.5484 | 5.4644 | 3.8378 | 2.045 | 0.084527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 2.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0913e-06 | 0.78657 | 2.2214 | 3.7114 | 5.8231 | 7.6584 | 8.0706 | 7.8214 | 6.7677 | 4.956 | 2.5774 | 0.56923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 2.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20713 | 1.3713 | 3.1187 | 5.0867 | 7.4823 | 9.6221 | 10.331 | 9.8494 | 8.3485 | 6.151 | 3.3519 | 1.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 3.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00083023 | 0.75341 | 2.0969 | 4.1968 | 6.6224 | 9.4227 | 11.7232 | 12.286 | 11.4647 | 9.6856 | 7.03 | 4.219 | 2.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 3.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088419 | 1.0721 | 2.6119 | 4.8415 | 7.5418 | 10.9616 | 12.9163 | 13.6369 | 12.9128 | 11.02 | 8.2659 | 5.1567 | 2.5175 | 0.22885 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 4.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10115 | 1.2102 | 2.9287 | 5.2297 | 8.5303 | 11.7654 | 13.9819 | 14.6538 | 13.9038 | 12.0879 | 9.4796 | 6.3985 | 3.4187 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 0

## ghi
Radiacion Global Horizontal
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 209.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1451 | 28.5337 | 106.7171 | 230.6988 | 377.6435 | 557.9296 | 701.5508 | 753.8032 | 727.7963 | 629.3208 | 473.6571 | 289.9867 | 122.9069 | 22.1594 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 309.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11325 | 66.2915 | 191.2762 | 358.3813 | 574.6861 | 804.6193 | 968.4326 | 1021.5414 | 989.2353 | 870.9374 | 698.4285 | 483.5802 | 283.3586 | 106.1655 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 285.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5027 | 150.6379 | 310.0778 | 509.0961 | 738.7383 | 906.5343 | 960.9407 | 943.2873 | 843.0525 | 678.505 | 464.6285 | 253.5689 | 61.6215 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 224.9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7469 | 87.5235 | 216.3954 | 361.0824 | 568.1061 | 738.8737 | 814.5858 | 807.0054 | 712.2976 | 558.4569 | 355.7837 | 166.749 | 3.5977 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 162.9941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12836 | 61.1855 | 156.6054 | 259.9964 | 419.1821 | 556.2292 | 622.6348 | 624.4334 | 548.5891 | 397.0002 | 211.2264 | 54.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 119.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1833 | 116.1408 | 195.0198 | 308.9772 | 425.0075 | 491.7456 | 476.6356 | 394.7452 | 266.6798 | 144.3355 | 2.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 111.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7432 | 102.719 | 186.4078 | 297.1761 | 414.6712 | 457.123 | 433.3968 | 373.7027 | 250.2155 | 124.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 117.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5895 | 108.3608 | 197.2659 | 313.8409 | 419.0225 | 467.7387 | 466.2033 | 389.0305 | 273.2273 | 145.587 | 6.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 151.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 55.9987 | 158.145 | 264.2276 | 414.5649 | 545.2268 | 574.5685 | 556.8338 | 481.816 | 352.8355 | 183.4966 | 40.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 196.3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7462 | 97.629 | 222.0317 | 362.1378 | 532.6892 | 685.0288 | 735.4933 | 701.2094 | 594.3552 | 437.907 | 238.636 | 89.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 242.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05911 | 53.6379 | 149.2883 | 298.7825 | 471.4723 | 670.8347 | 834.6123 | 874.6766 | 816.2085 | 689.5514 | 500.4858 | 300.362 | 153.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 278.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2948 | 76.3239 | 185.9527 | 344.6825 | 536.928 | 780.3916 | 919.5536 | 970.855 | 919.3038 | 784.5471 | 588.4762 | 367.123 | 179.2275 | 16.2924 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 313.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2735 | 87.0264 | 210.5971 | 376.0634 | 613.4017 | 846.0353 | 1005.417 | 1053.7349 | 999.8036 | 869.2256 | 681.6679 | 460.1113 | 245.8321 | 78.2354 | 0 | 0 | 0 | 0

## dirh
Radiacion Directa
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 131.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26517 | 11.2028 | 45.5221 | 104.4078 | 189.5314 | 305.2178 | 423.8036 | 484.0979 | 489.9404 | 442.7869 | 342.0975 | 208.5929 | 91.4403 | 15.5182 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 197.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9583 | 90.2675 | 168.6229 | 282.2778 | 455.2859 | 614.5465 | 670.7249 | 684.414 | 610.1695 | 500.446 | 344.6876 | 215.141 | 79.3482 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 184.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3044 | 68.1432 | 142.4869 | 262.2251 | 415.4279 | 553.066 | 641.8311 | 620.8167 | 600.4685 | 509.2707 | 354.1324 | 196.0874 | 41.6587 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 142.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5516 | 31.3992 | 98.0812 | 176.7087 | 289.8265 | 431.3567 | 512.1313 | 548.8277 | 515.2091 | 426.4757 | 269.0734 | 128.9143 | 1.5805 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 100.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3752 | 70.429 | 126.642 | 223.3201 | 318.2837 | 364.117 | 418.5848 | 399.6769 | 291.6013 | 148.844 | 36.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 72.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.529 | 53.803 | 96.9783 | 159.887 | 238.9884 | 301.0096 | 314.6391 | 268.8911 | 180.9124 | 105.8051 | 0.75464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 73.4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9038 | 53.8207 | 105.3948 | 183.5263 | 268.3781 | 305.8747 | 298.5967 | 266.089 | 177.053 | 91.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 74.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1555 | 57.0572 | 111.3054 | 185.7554 | 255.1084 | 287.1033 | 311.1096 | 261.0353 | 190.167 | 104.3751 | 2.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 97.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5704 | 90.7466 | 159.9948 | 251.1238 | 342.1066 | 362.8435 | 360.2812 | 335.3522 | 250.1127 | 124.76 | 24.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 124.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9018 | 47.8786 | 120.2622 | 210.5677 | 312.355 | 432.9197 | 455.7662 | 464.7948 | 406.1876 | 312.6322 | 159.7216 | 64.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 146.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3419 | 59.7969 | 125.4467 | 236.5528 | 338.9215 | 497.9575 | 564.3212 | 534.1635 | 469.3781 | 346.1185 | 209.2327 | 121.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 161.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3031 | 24.7224 | 63.7457 | 120.1078 | 210.4519 | 384.8586 | 505.4936 | 607.8695 | 604.638 | 546.2436 | 420.8634 | 254.487 | 127.4051 | 8.2768 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 201.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.879 | 35.6527 | 89.5 | 152.0295 | 295.2772 | 462.3259 | 627.4375 | 735.5828 | 718.4187 | 634.7415 | 499.5176 | 336.6169 | 179.9392 | 55.3541 | 0 | 0 | 0 | 0

## difh
Radiacion Difusa
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 77.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87988 | 17.3309 | 61.195 | 126.291 | 188.1121 | 252.7118 | 277.7473 | 269.7053 | 237.8559 | 186.534 | 131.5596 | 81.3938 | 31.4666 | 6.6412 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 111.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11325 | 37.3332 | 101.0087 | 189.7585 | 292.4083 | 349.3335 | 353.8861 | 350.8166 | 304.8212 | 260.7678 | 197.9826 | 138.8925 | 68.2175 | 26.8173 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 101.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1983 | 82.4948 | 167.5909 | 246.8711 | 323.3104 | 353.4683 | 319.1096 | 322.4706 | 242.584 | 169.2342 | 110.4961 | 57.4815 | 19.9628 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 81.9612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1953 | 56.1244 | 118.3142 | 184.3738 | 278.2796 | 307.5171 | 302.4545 | 258.1776 | 197.0885 | 131.9812 | 86.7102 | 37.8347 | 2.0172 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 62.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12836 | 36.8103 | 86.1764 | 133.3544 | 195.862 | 237.9455 | 258.5179 | 205.8487 | 148.9122 | 105.3988 | 62.3824 | 18.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 46.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6543 | 62.3378 | 98.0416 | 149.0903 | 186.0191 | 190.736 | 161.9965 | 125.8541 | 85.7675 | 38.5305 | 1.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 37.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8394 | 48.8984 | 81.013 | 113.6499 | 146.2931 | 151.2483 | 134.8001 | 107.6136 | 73.1625 | 33.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 43.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4339 | 51.3036 | 85.9605 | 128.0855 | 163.9141 | 180.6353 | 155.0938 | 127.9952 | 83.0603 | 41.2119 | 3.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 53.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 25.4283 | 67.3984 | 104.2328 | 163.4411 | 203.1202 | 211.725 | 196.5526 | 146.4639 | 102.7228 | 58.7367 | 15.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 71.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8444 | 49.7504 | 101.7696 | 151.5701 | 220.3342 | 252.1091 | 279.7271 | 236.4146 | 188.1675 | 125.2748 | 78.9143 | 25.4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 95.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05911 | 32.296 | 89.4915 | 173.3358 | 234.9195 | 331.9133 | 336.6548 | 310.3554 | 282.045 | 220.1733 | 154.3673 | 91.1293 | 31.5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 116.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9917 | 51.6015 | 122.207 | 224.5747 | 326.4761 | 395.5331 | 414.06 | 362.9854 | 314.6658 | 238.3034 | 167.6128 | 112.636 | 51.8224 | 8.0156 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 112.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3945 | 51.3738 | 121.0971 | 224.0339 | 318.1245 | 383.7094 | 377.9796 | 318.1521 | 281.3849 | 234.4841 | 182.1503 | 123.4944 | 65.8929 | 22.8813 | 0 | 0 | 0 | 0

## dni
Radiacion Directa Normal
W/m2
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 211.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6705 | 61.2263 | 157.5252 | 215.3168 | 286.901 | 388.1374 | 494.9797 | 556.342 | 596.1416 | 614.2415 | 595.6617 | 543.1994 | 409.7916 | 147.8118 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 282.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.7045 | 224.8833 | 281.5153 | 367.6674 | 509.1357 | 633.0234 | 675.6962 | 714.8229 | 702.9348 | 685.1644 | 622.4077 | 613.9212 | 591.2085 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 273.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.8198 | 203.8517 | 262.5215 | 364.133 | 485.213 | 588.499 | 663.6876 | 664.6359 | 710.5754 | 722.5789 | 676.3362 | 623.4206 | 452.9606 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 221.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4117 | 114.6877 | 201.2361 | 266.3459 | 362.3877 | 489.7972 | 567.523 | 634.7015 | 673.3366 | 689.542 | 625.9701 | 614.1644 | 56.3504 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 180.8953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7047 | 172.7356 | 218.8551 | 316.288 | 408.2667 | 459.775 | 559.7319 | 618.8091 | 591.0799 | 487.5931 | 388.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 146.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9471 | 162.8691 | 196.6806 | 260.4905 | 352.006 | 435.1809 | 489.7831 | 495.519 | 458.9001 | 514.1627 | 29.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 160.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.5158 | 193.5111 | 240.3077 | 329.5729 | 429.4997 | 479.4776 | 501.5086 | 531.7802 | 493.4851 | 505.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 157.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.6585 | 200.0108 | 246.979 | 323.0216 | 392.791 | 430.637 | 495.7926 | 486.6116 | 480.5413 | 485.2424 | 80.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 181.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5968 | 242.4677 | 293.4671 | 373.715 | 457.9406 | 476.5854 | 500.6657 | 539.5576 | 527.2595 | 434.2603 | 331.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 204.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.871 | 166.2541 | 244.675 | 318.0778 | 397.9794 | 507.4943 | 528.9294 | 572.5192 | 577.9661 | 573.0376 | 458.059 | 497.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 218.6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1699 | 147.1964 | 207.4358 | 307.3783 | 382.8964 | 528.715 | 598.2924 | 605.1425 | 611.4022 | 572.2694 | 514.7856 | 657.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 226.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7227 | 95.7894 | 135.3161 | 181.7359 | 257.8024 | 415.7328 | 515.0496 | 620.2097 | 655.6508 | 673.3098 | 643.0174 | 549.6785 | 516.4614 | 152.5888 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 283.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3238 | 139.9495 | 192.6898 | 233.0879 | 365.1182 | 501.2162 | 636.674 | 740.1094 | 758.7445 | 749.0953 | 711.0649 | 644.3732 | 564.0275 | 520.6337 | 0 | 0 | 0 | 0

## temp
Temperatura en 2 metros (Corejida)
C
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 14.5024 | 12.3887 | 12.0737 | 11.807 | 11.547 | 11.3403 | 11.1763 | 11.3546 | 12.1403 | 13.3498 | 14.8002 | 16.0503 | 16.9824 | 17.7272 | 18.3241 | 18.6573 | 18.6694 | 18.1298 | 17.1418 | 15.9414 | 14.8842 | 14.1487 | 13.5958 | 13.1119 | 12.715
Enero | 18.7348 | 16.3278 | 16.0735 | 15.9123 | 15.7387 | 15.5966 | 15.6957 | 16.096 | 16.9608 | 17.9854 | 19.08 | 19.8998 | 20.6738 | 21.3727 | 22.0421 | 22.696 | 23.0896 | 22.6606 | 21.9076 | 20.7169 | 19.3244 | 18.3843 | 17.7113 | 17.0546 | 16.6358
Febrero | 18.7874 | 16.0932 | 15.7515 | 15.4829 | 15.2994 | 15.4169 | 15.6025 | 16.0974 | 17.0296 | 18.3922 | 19.5711 | 20.4634 | 21.1903 | 21.9272 | 22.5233 | 23.0218 | 23.1729 | 22.6892 | 21.8424 | 20.4985 | 19.2854 | 18.3834 | 17.6644 | 17.0222 | 16.4773
Marzo | 17.2659 | 14.9125 | 14.6332 | 14.4096 | 14.1585 | 13.988 | 13.7811 | 14.1463 | 15.1197 | 16.5247 | 17.8779 | 19.0107 | 19.905 | 20.6405 | 21.3023 | 21.5862 | 21.3604 | 20.8925 | 19.9756 | 18.7508 | 17.6096 | 16.8001 | 16.1726 | 15.6173 | 15.2067
Abril | 14.983 | 13.0526 | 12.7225 | 12.4412 | 12.1376 | 11.849 | 11.5975 | 11.6632 | 12.5165 | 13.8277 | 15.3437 | 16.5761 | 17.5172 | 18.2943 | 18.9065 | 19.1491 | 19.0369 | 18.4967 | 17.4238 | 16.2954 | 15.2917 | 14.5969 | 14.0188 | 13.5861 | 13.2516
Mayo | 12.9474 | 11.3629 | 11.0765 | 10.7872 | 10.5575 | 10.2026 | 9.909 | 9.7239 | 10.2687 | 11.4081 | 13.04 | 14.4405 | 15.3905 | 16.1491 | 16.6837 | 16.7794 | 16.6001 | 16.013 | 14.9188 | 13.9658 | 13.214 | 12.6233 | 12.2141 | 11.866 | 11.5424
Junio | 11.5305 | 10.0085 | 9.6912 | 9.3999 | 9.0691 | 8.7951 | 8.526 | 8.2356 | 8.7057 | 9.7746 | 11.4285 | 13.0976 | 14.1663 | 14.802 | 15.2149 | 15.3565 | 15.2563 | 14.6036 | 13.4884 | 12.5043 | 11.7455 | 11.229 | 10.8435 | 10.539 | 10.2504
Julio | 10.8409 | 9.2156 | 8.8896 | 8.5517 | 8.1676 | 7.8418 | 7.5124 | 7.184 | 7.7238 | 8.876 | 10.6803 | 12.5274 | 13.6956 | 14.2874 | 14.7329 | 14.9152 | 14.8268 | 14.165 | 13.0245 | 11.985 | 11.1587 | 10.6301 | 10.2042 | 9.8681 | 9.5178
Agosto | 11.4947 | 9.9041 | 9.5609 | 9.1892 | 8.8088 | 8.4633 | 8.0376 | 7.6571 | 8.2943 | 9.5568 | 11.378 | 13.066 | 14.2131 | 14.9311 | 15.4072 | 15.5632 | 15.4047 | 14.8516 | 13.7864 | 12.731 | 11.8455 | 11.3492 | 10.938 | 10.6414 | 10.2949
Septiembre | 12.3957 | 10.2997 | 9.9184 | 9.5623 | 9.1084 | 8.8293 | 8.3804 | 8.775 | 9.7054 | 11.1212 | 12.8404 | 14.2151 | 15.1924 | 16.0376 | 16.6509 | 16.976 | 16.7971 | 16.2286 | 15.0566 | 13.7447 | 12.7691 | 12.037 | 11.5162 | 11.0634 | 10.6712
Octubre | 13.3616 | 10.9667 | 10.6004 | 10.2883 | 10.0163 | 9.8796 | 9.6207 | 10.2014 | 11.1383 | 12.3738 | 13.7374 | 14.9004 | 15.8976 | 16.7023 | 17.4164 | 17.758 | 17.8302 | 17.3301 | 16.3944 | 14.9484 | 13.8609 | 13.0439 | 12.4352 | 11.8844 | 11.4539
Noviembre | 14.8233 | 12.3477 | 11.8948 | 11.5838 | 11.4384 | 11.1866 | 11.1346 | 11.7159 | 12.7477 | 13.9781 | 15.1253 | 16.2221 | 17.0699 | 17.9053 | 18.6783 | 19.2266 | 19.3675 | 18.9325 | 18.1535 | 16.7175 | 15.4832 | 14.6478 | 13.9809 | 13.3707 | 12.8495
Diciembre | 16.8633 | 14.1727 | 14.0712 | 14.076 | 14.0635 | 14.0345 | 14.3177 | 14.7597 | 15.4735 | 16.379 | 17.4999 | 18.1842 | 18.8772 | 19.6766 | 20.331 | 20.8601 | 21.2896 | 20.6937 | 19.7295 | 18.4387 | 17.0223 | 16.0591 | 15.4508 | 14.8292 | 14.4283

## vel
Velocidad de Viento
m/s
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 3.4785 | 2.1857 | 2.0071 | 1.9506 | 1.9855 | 2.0053 | 2.0736 | 2.0852 | 1.8376 | 1.7913 | 2.4545 | 3.6607 | 4.6916 | 5.3754 | 5.736 | 5.8659 | 5.8895 | 5.7499 | 5.3094 | 4.7704 | 4.0818 | 3.5642 | 3.1382 | 2.8035 | 2.4711
Enero | 3.6928 | 2.0485 | 1.6686 | 1.4501 | 1.4563 | 1.5068 | 1.4533 | 1.4126 | 0.99123 | 1.739 | 3.2783 | 4.6162 | 5.5253 | 6.0118 | 6.1513 | 6.0806 | 5.9848 | 5.9701 | 5.8787 | 5.6786 | 5.2247 | 4.6752 | 3.903 | 3.255 | 2.6667
Febrero | 3.7258 | 2.026 | 1.7257 | 1.581 | 1.6227 | 1.5914 | 1.5499 | 1.5687 | 0.96602 | 1.5272 | 3.0631 | 4.5272 | 5.582 | 5.9424 | 6.2165 | 6.2424 | 6.2521 | 6.3613 | 6.2389 | 5.9602 | 5.1671 | 4.4228 | 3.6731 | 3.0964 | 2.5161
Marzo | 3.4337 | 1.9661 | 1.671 | 1.5377 | 1.704 | 1.7591 | 1.8531 | 1.7768 | 1.6203 | 1.2271 | 2.2551 | 3.7675 | 4.8915 | 5.6013 | 5.8454 | 5.8486 | 5.7889 | 5.6203 | 5.6768 | 5.2526 | 4.4956 | 3.7436 | 3.3382 | 2.8181 | 2.3505
Abril | 3.1495 | 2.1051 | 1.8984 | 1.8497 | 1.9387 | 1.9694 | 2.056 | 2.0347 | 2.0002 | 1.4262 | 1.715 | 3.1012 | 4.2064 | 4.9155 | 5.25 | 5.3322 | 5.2822 | 5.0603 | 4.7974 | 4.242 | 3.4903 | 3.1296 | 2.8625 | 2.6252 | 2.3001
Mayo | 2.8022 | 2.3245 | 2.0698 | 2.0135 | 1.893 | 1.7813 | 1.7841 | 1.8724 | 1.9118 | 1.631 | 1.4332 | 2.5166 | 3.6216 | 4.3252 | 4.6064 | 4.7519 | 4.7742 | 4.5676 | 3.6909 | 3.1098 | 2.6224 | 2.6476 | 2.4479 | 2.4666 | 2.3902
Junio | 3.0662 | 2.296 | 2.2703 | 2.2589 | 2.2287 | 2.1576 | 2.2226 | 2.2885 | 2.3151 | 2.1091 | 1.8271 | 2.469 | 3.5749 | 4.5394 | 5.0747 | 5.2614 | 5.3506 | 4.8583 | 3.9348 | 3.4005 | 2.9721 | 2.8013 | 2.5581 | 2.5115 | 2.3085
Julio | 3.2971 | 2.389 | 2.447 | 2.377 | 2.4478 | 2.3634 | 2.4349 | 2.4797 | 2.5367 | 2.3163 | 2.1064 | 2.8002 | 3.8329 | 4.8525 | 5.3898 | 5.581 | 5.6518 | 5.2317 | 4.1938 | 3.7404 | 3.1925 | 2.9592 | 2.784 | 2.5956 | 2.4265
Agosto | 3.4088 | 2.4497 | 2.4593 | 2.4141 | 2.4634 | 2.3651 | 2.4097 | 2.4502 | 2.4699 | 2.1814 | 1.945 | 2.9321 | 4.054 | 5.0708 | 5.6562 | 5.9312 | 5.8867 | 5.577 | 4.542 | 4.0634 | 3.3841 | 3.0312 | 2.9014 | 2.6321 | 2.5417
Septiembre | 3.7878 | 2.417 | 2.2217 | 2.2445 | 2.2241 | 2.2927 | 2.4426 | 2.453 | 2.1799 | 1.5235 | 2.3019 | 3.7179 | 4.9118 | 5.745 | 6.2835 | 6.6072 | 6.7163 | 6.7965 | 6.1307 | 5.0742 | 4.1342 | 3.5095 | 3.2558 | 3.0326 | 2.6919
Octubre | 3.847 | 2.2639 | 2.0945 | 2.1364 | 2.1345 | 2.2279 | 2.4128 | 2.4077 | 1.9535 | 1.7827 | 2.905 | 4.2716 | 5.1948 | 5.8612 | 6.2556 | 6.5152 | 6.6744 | 6.6828 | 6.4974 | 5.4289 | 4.5354 | 3.6009 | 3.1326 | 2.8453 | 2.5126
Noviembre | 3.6714 | 1.7418 | 1.7678 | 1.878 | 2.0564 | 2.1213 | 2.3605 | 2.3291 | 1.8587 | 2.2158 | 3.351 | 4.5119 | 5.3065 | 5.7162 | 5.9918 | 6.0997 | 6.1662 | 6.0486 | 5.9978 | 5.2375 | 4.4696 | 3.5773 | 2.8602 | 2.3955 | 2.0538
Diciembre | 3.8596 | 2.2011 | 1.7913 | 1.6661 | 1.6567 | 1.9273 | 1.9042 | 1.9492 | 1.2482 | 1.816 | 3.2728 | 4.6973 | 5.5973 | 5.9235 | 6.1107 | 6.1394 | 6.1456 | 6.2243 | 6.1333 | 6.0562 | 5.2933 | 4.6728 | 3.9421 | 3.3675 | 2.8941

## shadow
Presencia de sombras debido a la topografia
0 = Sin; 1 = Con (inc. la noche);
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 0.51174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.89065 | 0.50592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20099 | 0.68429 | 1 | 1 | 1 | 1
Enero | 0.45833 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Febrero | 0.45833 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Marzo | 0.5122 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.63772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65509 | 1 | 1 | 1 | 1
Abril | 0.54167 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Mayo | 0.5763 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83127 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Junio | 0.58333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Julio | 0.56586 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58065 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Agosto | 0.54167 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Septiembre | 0.51806 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Octubre | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Noviembre | 0.45406 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.34103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55641 | 1 | 1 | 1 | 1
Diciembre | 0.43111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.34673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1

## cloud
Presencia de nubes
1=Si, 0=No
| 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Enero a Diciembre | 0.26262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16242 | 0.48875 | 0.7869 | 0.77033 | 0.7162 | 0.63126 | 0.53905 | 0.48014 | 0.43189 | 0.39259 | 0.37834 | 0.35682 | 0.1679 | 0.00020917 | 0 | 0 | 0 | 0
Enero | 0.25558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13648 | 0.78164 | 0.75434 | 0.7196 | 0.65261 | 0.53846 | 0.44169 | 0.40943 | 0.3598 | 0.34739 | 0.33747 | 0.36228 | 0.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 0.24321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72283 | 0.76359 | 0.73098 | 0.64674 | 0.54891 | 0.47011 | 0.39946 | 0.39674 | 0.3288 | 0.28804 | 0.29076 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 0.26509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83375 | 0.86104 | 0.78908 | 0.73697 | 0.65509 | 0.54342 | 0.47146 | 0.3995 | 0.34243 | 0.29529 | 0.30521 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 0.25545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18974 | 0.8359 | 0.81026 | 0.77692 | 0.68718 | 0.60256 | 0.55385 | 0.44615 | 0.36667 | 0.35897 | 0.39744 | 0.10513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 0.25424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80397 | 0.80893 | 0.79156 | 0.73449 | 0.64516 | 0.56079 | 0.49628 | 0.47146 | 0.47146 | 0.26055 | 0.05707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 0.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71026 | 0.76154 | 0.73846 | 0.65641 | 0.55897 | 0.50513 | 0.47436 | 0.42051 | 0.41538 | 0.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 0.24504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69231 | 0.75434 | 0.73201 | 0.66501 | 0.6005 | 0.56328 | 0.48883 | 0.48139 | 0.44913 | 0.3201 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 0.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71216 | 0.72457 | 0.69479 | 0.62531 | 0.54839 | 0.53102 | 0.50124 | 0.44417 | 0.42432 | 0.45658 | 0.18859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 0.27169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77949 | 0.8 | 0.74359 | 0.68462 | 0.61795 | 0.51795 | 0.5 | 0.44872 | 0.42564 | 0.4 | 0.46667 | 0.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 0.27854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11166 | 0.84119 | 0.84367 | 0.79653 | 0.70968 | 0.65261 | 0.52357 | 0.45658 | 0.43921 | 0.41191 | 0.42184 | 0.43176 | 0.04467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 0.32372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86923 | 0.88718 | 0.8641 | 0.82821 | 0.76667 | 0.6359 | 0.56154 | 0.45641 | 0.41026 | 0.36667 | 0.36667 | 0.41795 | 0.33846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 0.28685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83166 | 0.82915 | 0.80151 | 0.77638 | 0.66332 | 0.55779 | 0.45477 | 0.35427 | 0.32161 | 0.30402 | 0.31156 | 0.33668 | 0.3392 | 0.00251 | 0 | 0 | 0 | 0