## PGen
Mes | H00 | H01 | H02 | H03 | H04 | H05 | H06 | H07 | H08 | H09 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23
Ene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001302 | 0.081939 | 0.26883 | 0.74921 | 1.2359 | 1.6779 | 2.0088 | 2.2118 | 2.2511 | 2.1517 | 1.8903 | 1.4522 | 0.8892 | 0.27839 | 0 | 0 | 0 | 0
Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040559 | 0.18709 | 0.62784 | 1.0904 | 1.5447 | 1.8818 | 2.1427 | 2.2219 | 2.1428 | 1.8866 | 1.4637 | 0.86757 | 0.23418 | 0 | 0 | 0 | 0
Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006169 | 0.15103 | 0.59907 | 1.0804 | 1.5305 | 1.8282 | 2.0231 | 2.1101 | 1.9935 | 1.7321 | 1.2734 | 0.70359 | 0.030825 | 0 | 0 | 0 | 0
Abr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11522 | 0.52717 | 0.96352 | 1.2977 | 1.4719 | 1.6491 | 1.7191 | 1.6282 | 1.394 | 0.9301 | 0.27907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052119 | 0.36696 | 0.70217 | 0.96444 | 1.1314 | 1.268 | 1.2714 | 1.2048 | 0.96669 | 0.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079468 | 0.3279 | 0.67698 | 0.94865 | 1.0987 | 1.225 | 1.2319 | 1.153 | 0.89657 | 0.62124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089829 | 0.33729 | 0.71214 | 0.98351 | 1.1257 | 1.1996 | 1.2372 | 1.1746 | 0.94179 | 0.80434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074124 | 0.45666 | 0.83851 | 1.1443 | 1.2764 | 1.35 | 1.3752 | 1.3033 | 1.1061 | 0.69965 | 0.18046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010772 | 0.20355 | 0.65849 | 1.0604 | 1.3831 | 1.5588 | 1.6675 | 1.6666 | 1.5223 | 1.2682 | 0.83957 | 0.43521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oct | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5059e-05 | 0.06983 | 0.37102 | 0.86126 | 1.2837 | 1.6222 | 1.8859 | 1.9861 | 1.9427 | 1.7784 | 1.4522 | 0.95918 | 0.53907 | 0.0010772 | 0 | 0 | 0 | 0
Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015418 | 0.11259 | 0.44783 | 0.94663 | 1.3867 | 1.7501 | 2.0221 | 2.1338 | 2.088 | 1.9327 | 1.618 | 1.1326 | 0.57766 | 0.065912 | 0 | 0 | 0 | 0
Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020594 | 0.10945 | 0.3824 | 0.8966 | 1.3568 | 1.7616 | 2.051 | 2.2209 | 2.2345 | 2.0921 | 1.7871 | 1.327 | 0.75701 | 0.18012 | 0 | 0 | 0 | 0

## PDem
Mes | H00 | H01 | H02 | H03 | H04 | H05 | H06 | H07 | H08 | H09 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23
Ene | 0.016522 | 0.009913 | 0.016522 | 0.011565 | 0.070217 | 0.12391 | 0.044609 | 0.033043 | 0.12391 | 0.14043 | 0.18835 | 0.12639 | 0.16109 | 0.17513 | 0.475 | 0.64765 | 0.76909 | 0.9847 | 0.97478 | 0.79057 | 0.61378 | 0.23626 | 0.14704 | 0.087565
Feb | 0.014308 | 0.008585 | 0.014308 | 0.010016 | 0.06081 | 0.10731 | 0.038632 | 0.028617 | 0.10731 | 0.12162 | 0.16311 | 0.10946 | 0.13951 | 0.15167 | 0.41136 | 0.56089 | 0.66605 | 0.85277 | 0.84419 | 0.68465 | 0.53155 | 0.20461 | 0.12734 | 0.075834
Mar | 0.016364 | 0.0098182 | 0.016364 | 0.011455 | 0.069545 | 0.12273 | 0.044182 | 0.032727 | 0.12273 | 0.13909 | 0.18655 | 0.12518 | 0.15955 | 0.17345 | 0.47045 | 0.64145 | 0.76173 | 0.97527 | 0.96545 | 0.783 | 0.60791 | 0.234 | 0.14564 | 0.086727
Abr | 0.018893 | 0.011336 | 0.018893 | 0.013225 | 0.080296 | 0.1417 | 0.051012 | 0.037787 | 0.1417 | 0.16059 | 0.21538 | 0.14453 | 0.18421 | 0.20027 | 0.54318 | 0.74062 | 0.87948 | 1.126 | 1.1147 | 0.90404 | 0.70189 | 0.27017 | 0.16815 | 0.10013
May | 0.02 | 0.012 | 0.02 | 0.014 | 0.085 | 0.15 | 0.054 | 0.04 | 0.15 | 0.17 | 0.228 | 0.153 | 0.195 | 0.212 | 0.575 | 0.784 | 0.931 | 1.192 | 1.18 | 0.957 | 0.743 | 0.286 | 0.178 | 0.106
Jun | 0.016601 | 0.0099605 | 0.016601 | 0.011621 | 0.070553 | 0.12451 | 0.044822 | 0.033202 | 0.12451 | 0.14111 | 0.18925 | 0.127 | 0.16186 | 0.17597 | 0.47727 | 0.65075 | 0.77277 | 0.98941 | 0.97945 | 0.79435 | 0.61672 | 0.23739 | 0.14775 | 0.087984
Jul | 0.015889 | 0.0095336 | 0.015889 | 0.011123 | 0.06753 | 0.11917 | 0.042901 | 0.031779 | 0.11917 | 0.13506 | 0.18114 | 0.12155 | 0.15492 | 0.16843 | 0.45682 | 0.62286 | 0.73965 | 0.947 | 0.93747 | 0.7603 | 0.59029 | 0.22722 | 0.14142 | 0.084213
Ago | 0.017945 | 0.010767 | 0.017945 | 0.012561 | 0.076265 | 0.13458 | 0.048451 | 0.035889 | 0.13458 | 0.15253 | 0.20457 | 0.13728 | 0.17496 | 0.19021 | 0.51591 | 0.70343 | 0.83532 | 1.0695 | 1.0587 | 0.85865 | 0.66664 | 0.25661 | 0.15971 | 0.095107
Sep | 0.016206 | 0.0097233 | 0.016206 | 0.011344 | 0.068874 | 0.12154 | 0.043755 | 0.032411 | 0.12154 | 0.13775 | 0.18474 | 0.12397 | 0.158 | 0.17178 | 0.46591 | 0.63526 | 0.75437 | 0.96585 | 0.95613 | 0.77543 | 0.60204 | 0.23174 | 0.14423 | 0.085889
Oct | 0.015257 | 0.0091542 | 0.015257 | 0.01068 | 0.064842 | 0.11443 | 0.041194 | 0.030514 | 0.11443 | 0.12968 | 0.17393 | 0.11672 | 0.14875 | 0.16172 | 0.43864 | 0.59807 | 0.71021 | 0.90931 | 0.90016 | 0.73004 | 0.56679 | 0.21817 | 0.13579 | 0.080862
Nov | 0.016126 | 0.0096759 | 0.016126 | 0.011289 | 0.068538 | 0.12095 | 0.043542 | 0.032253 | 0.12095 | 0.13708 | 0.18384 | 0.12337 | 0.15723 | 0.17094 | 0.46364 | 0.63216 | 0.75069 | 0.96114 | 0.95146 | 0.77165 | 0.5991 | 0.23061 | 0.14353 | 0.08547
Dic | 0.015257 | 0.0091542 | 0.015257 | 0.01068 | 0.064842 | 0.11443 | 0.041194 | 0.030514 | 0.11443 | 0.12968 | 0.17393 | 0.11672 | 0.14875 | 0.16172 | 0.43864 | 0.59807 | 0.71021 | 0.90931 | 0.90016 | 0.73004 | 0.56679 | 0.21817 | 0.13579 | 0.080862

## Dim
parametro | valor | descripcion
cap_fv | 3.6 | Potencia instalada FV (kWp). Override de capacidad_fv
cap_bat | 3.845 | Capacidad total batería (kWh). Override de baterias_cap
pot_inversor | 1.6 | Alias: expande a p_ch_max y p_dis_max (kW)
p_ch_max | 1.6 | Potencia máxima de carga batería (kW)
p_dis_max | 1.6 | Potencia máxima de descarga batería (kW)
e_init | 1.9225 | SOC inicial batería (kWh)
e_min | 0.3845 | SOC mínimo (kWh)
e_max | 3.4605 | SOC máximo (kWh)
e_final_min | 0 | SOC final mínimo del horizonte (kWh)
eff_ch | 0.9 | Eficiencia de carga (0-1)
eff_dis | 0.9 | Eficiencia de descarga (0-1)
batt_cycle_cost | 2 | Costo degradación batería (USD/kWh ciclado)
cost_battery | 2 | Alias de batt_cycle_cost
bat_cycle_cost | 2 | Alias de batt_cycle_cost
no_simultaneous_charge_discharge | True | No cargar/descargar batería simultáneamente
ongrid | FALSE | Conectado a red: True=on-grid ¦ False=off-grid
cost_grid | 130 | Alias escalar compra red (USD/kWh). Venta=60% si no defines cost_grid_sell
cost_grid_sell | 0.08 | Alias escalar venta red (USD/kWh)
p_imp_max | 100 | Potencia máxima de importación (kW)
p_exp_max | 0 | Potencia máxima de exportación (kW)
no_simultaneous_imp_exp | True | No importar/exportar simultáneamente
pmin_diesel | 0 | Potencia mínima diesel (kW)
pmax_diesel | 0 | Potencia máxima diesel (kW). 0 = desactivado
cost_diesel | 0 | Costo fijo diesel (si aplica)
var_cost_diesel | 0.2 | Costo variable diesel (USD/kWh)
startup_cost_diesel | 0 | Costo de arranque diesel
shutdown_cost_diesel | 0 | Costo de parada diesel
ramp_up_diesel | 1000000 | Rampa máxima de subida (kW/h)
ramp_down_diesel | 1000000 | Rampa máxima de bajada (kW/h)
min_up_time_diesel | 0 | Tiempo mínimo encendido (h)
min_down_time_diesel | 0 | Tiempo mínimo apagado (h)
u_unit_diesel | 0 | Estado inicial binario unidad diesel (0/1)
p_init_d | 0 | Potencia inicial diesel (kW)
allow_ls | True | Permitir energía no suministrada
ls_penalty | 10000 | Penalización por kWh no suministrado (USD/kWh)
inv_fv | 1240000 | Inversión FV
inv_storage | 915000 | Inversión en baterías
inv_inv_fv | 0 | Inversor lado FV
inv_inv_storage | 3240000 | Inversor lado storage
inv_estructura | 500000 | Estructura
inv_materiales | 500000 | Materiales
costo_capex | 0 | CAPEX total (fallback si no hay desglose)
tecnologia_bateria | LITIO | Solo DEBUG: AGM ¦ OPZS ¦ LITIO (y alias Li-ion/LFP)
horizonte | 20 | Horizonte evaluación (años)
tasa_descuento | 0.06 | Tasa de descuento anual
costo_energia | 0.15 | Precio energía base (USD/kWh)
costo_potencia_suministrada | 0 | Cargo por potencia suministrada
costo_potencia_punta | 0 | Cargo por potencia en punta
precio_inyeccion | 0.05 | Precio de venta/inyección (USD/kWh)
incremento_precio_anual | 0.05 | Escalamiento anual de precios
caida_eficiencia_fv_anual | 0.007 | Degradación anual FV
incremento_mantencion_anual | 0.05 | Escalamiento anual OPEX
mant_fv_pct | 0.006 | Mantenimiento FV+InvFV (% inversión)
mant_storage_pct | 0.01 | Mantenimiento Storage+InvStorage (% inversión)
recambio_inversor | 10 | Año de recambio de inversores
solver_mipgap | 0.01 | GAP del Solver
solver_timeout_s | 200